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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Znak DTA-381-91/2018/9
Dot.: Postępowania na dzierżawę używanego aparatu RTG dla SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dzierżawę aparatu RTG z innym skanerem niż wymagany „AGFA”?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści inny skaner niż wymagany „AGFA” wraz z zestawem kaset.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści stół stały niepodnoszony?
Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga stołu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „oprogramowanie aparatu musi być kompatybilne z aktualnie obowiązującym w SP ZOZ w Szamotułach. Aktualnie obowiązujące oprogramowania to
Impax 6 oraz Esculap. Każdy aparat RTG ma swój pulpit ewentualnie swoją stację technika  

i nie musi mieć ona nic wspólnego z „obowiązującym w SP ZOZ w Szamotułach”. Obrazy do PACSA wysyła się z poziomu ucyfrowienia aparatu. Prosimy podać czy Zamawiający posiada PACSA i czy ma wolną licencję?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający posiada PACSA i ma wolną licencję.
Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni cyfrowy typu ramię U? Aparat wyprodukowany 
w 2011r. renomowanej na rynku firmy GE model Definium 5000?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga aparatu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
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