Szamotuły, dnia 28.02.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-7/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Pkt. 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompaktowego urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych ze stałą ustawioną fabrycznie temperaturą na poziomie 39°C.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza kompaktowego urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych ze stałą ustawioną fabrycznie temperaturą na poziomie 39°C.

2. Pkt. 4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompaktowego urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych o wadze 1.3kg.

     Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza  kompaktowe urządzenie do 
     podgrzewania płynów infuzyjnych o wadze 1,3 kg.

…………………………..

Zatwierdzam

