Szamotuły, dnia 27.03.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-6/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-6/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 11 poz. 2 i 3 i dopuści:

Chusteczki z wysokogatunkowej włókniny odpornej na rozerwanie, będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 18 x 25 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu-wiaderko i wkłady do wiaderka- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 11 poz. 16 i dopuści:

Chusteczki z wysokogatunkowej włókniny odpornej na rozerwanie, będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko z jednym klipsem, z możliwością używania po otwarciu do 28 dni?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz. 2?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Pakiet nr 1

Pozycja 31. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych sprzedawanych jedynie w opakowaniach handlowych a’3 zestawy – pozostałe parametry zgodnie z opisem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY 

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie:
„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Zastąpić na:

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 1% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie:
„W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Zastąpić na:

W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 1% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pytanie 1
Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe 
o konsystencji stałego, wytrzymałego płata hydrożelu, nierozpuszczalnego w wodzie, lecz posiadającego właściwości absorpcyjne, o temperaturze przechowywania i używania 0-40 st. C z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Pragnę podkreślić, że jesteśmy jedynym producentem opatrunków hydrożelowych w Polsce, które stosowane są od ponad 20 lat w wielu klinikach i szpitalach, dzięki czemu ich właściwości są bardzo dobrze znane wśród personelu medycznego. Opatrunki te znajdują się na wyposażeniu nie tylko oddziałów ratunkowych, ale także chirurgii urazowej, czy oddziałów leczenia oparzeń. Nasze opatrunki posiadają wiele pozytywnych opinii z kraju i z zagranicy, m.in. z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zdobyły nagrodę I-go stopnia na gali „Lider Bezpieczeństwa Państwa” organizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, stosowane były podczas misji wojskowych w Iraku i Afganistanie, a obecnie są standardem toreb ratunkowych IFAK amerykańskich elitarnych jednostek US Marines, gdzie zastąpiły opatrunki półpłynne. Dla uwiarygodnienia cech naszego opatrunku hydrożelowego poniżej zamieszczam porównanie z hydrożelami półpłynnymi. Dołączam również pismo Konsultanta Krajowego w sprawie postępowania z pacjentem poparzonym oraz folder naszych opatrunków.
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Opatrunek w formie stabilnego płatu hydrożelu
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Opatrunek hydrożelowy w formie półpłynnej




Dostępne na rynku opatrunki hydrożelowe mogą występować w dwóch formach. Pierwszy rodzaj to hydrożele w formie gazy, gąbki lub włókniny, na której strukturę luźno naniesiona jest substancja chłodząca w formie półpłynnej. Drugi rodzaj opatrunku występuje pod postacią stabilnego, jednolitego, mechanicznie wytrzymałego płatu hydrożelu dodatkowo wzmocnionego włókniną 

	Opatrunek w formie stabilnego płatu hydrożelu
	Opatrunki półpłynne

	- hydrożel w formie stabilnej, brak ryzyka rozlania substancji chłodzącej

- równomierny rozkład hydrożelu na całej powierzchni rany, nawet w przypadku rozległych urazów

- podczas zmiany  opatrunek  usuwany jest  w całości  - rana nie wymaga dodatkowej interwencji

-  posiada właściwości absorpcyjne, wysięk wraz z toksynami zatrzymywany jest w żelu

- możliwość zastosowania w przypadku innych urazów (złamania otwarte, rany cięte, szarpane, otarcia)

- w przypadku opatrunku w kształcie maski na twarz stabilny hydrożel niweluje ryzyko dostania się substancji chłodzącej do jam ciała, brak ryzyka zachłyśnięcia przy stosowaniu tlenoterapii

- opatrunek nie zmienia swoich właściwości podczas ucisku, może być mocowany za pomocą bandaża bądź opaski uciskowej.

- bezwonny

- nie powoduje zabrudzeń

- łatwa aplikacja, opatrunek zapakowany jest w opakowanie o jego rozmiarze
	- ryzyko przypadkowego rozlania substancji chłodzącej podczas aplikacji opatrunku

- spływanie substancji chłodzącej pod wpływem sił grawitacji co powoduje nierównomierny rozkład hydrożelu

- po usunięciu opatrunku rana wymaga oczyszczenia z resztek żelu

- opatrunek nie absorbuje 

- zastosowanie wyłącznie w przypadku oparzeń

- w przypadku opatrunku w kształcie maski na twarz istnieje wysokie ryzyko zachłyśnięcia płynną substancja chłodzącą przy stosowaniu w połączeniu np. z tlenoterapią

- w trakcie bandażowania opatrunku płynnego żel chłodzący wchłaniany jest przez bandaż przez co pozostaje go mniej w kontakcie z raną. 

- ostry zapach

- może powodować zabrudzenia odzieży

- większe opatrunki złożone są  na kilka części, co utrudnia aplikację


Wymienione ryzyko związane ze stosowaniem opatrunków hydrożelowych można praktycznie całkowicie wyeliminować stosując opatrunki w postaci hydrożeli w formie stałej. Dzięki swojej strukturze ten opatrunek  gwarantuje równomierny rozkład substancji chłodzącej na powierzchni oparzenia, nawet w przypadku najrozleglejszych urazów. Stabilna struktura opatrunku eliminuje ponadto możliwość ewentualnego rozlania czy uszkodzenia schładzającego hydrożelu. Stosując opatrunek w formie maski na twarz mamy pewność, iż hydrożel nie dostanie się do dróg oddechowych i przełyku, również w przypadku stosowania tlenoterapii. Jak wykazują doświadczenia ze stosowania opatrunku w formie stałej,  nawet duże płaty hydrożelu są łatwe w aplikacji i dobrze przylegają do powierzchni rany.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Pytanie 2
Dotyczy Pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6cm x 12cm w miejsce wymaganego 5cm x 15cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Pytanie 3
Dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20cm x 40cm w miejsce wymaganego 20cm x 45cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

11. Dot. Pakiet 11 poz. 8

Czy zamawiający dopuści równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Foam Pure, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci 
piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych ,urządzeń i wszelkich małych powierzchni  wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych  do inkubatorów oraz głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alikloloamin; skuteczny w czasie 1 min na bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia,Ptasia grypa typu A),oraz w czasie 5 min na wirusy Polioma oraz Noro wirus).Proponowany produkt  był  stosowany u Państwa w ubiegłym roku i zdobył szerokie uznanie Państwa Personelu medycznego. Warto podkreślić ,iż dopuszczenie w/w produktu, pozwoli  zaoferować atrakcyjniejszą finansowo ofertę przetargową

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 2 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

13. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 2 igłę o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 4
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 4 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 5
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 5 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia oraz igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 5
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 5 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, igłę o długości 36mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 6 
Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr 7, Pozycji nr 6 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Pakiet 3 pozycja 1,2
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1, 2 z pakietu 3  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

21. do pakietu numer 12 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w postaci piany do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym inkubatorów- posiadający opinię producenta inkubatorów, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol do 30% i QAV o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, w opakowaniu o pojemności 1l z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
22. Pytanie 1

Dotyczy pak. 10

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 10 pozycję 8 i tym samym umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje os 1 do 7 w pakiecie.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

23. Pytanie 2

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie jednak powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
24. Pytanie 3

Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ (rozdział III pkt.12 oraz projekt umowy §1 ust. 5 ) dotyczącymi okresu ważności oferowanego asortymentu zwracamy się z zapytaniem jakiego terminu ważności Zamawiający wymaga?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga 12 m-go okresu ważności.
25. Pytanie 4

Dotyczy zapisów SIWZ §4 ust. 1 i 2
Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów ww paragrafu poprzez zmniejszenie kar umownych z 30% na 10 %.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

26. Dotyczy Pakietu 11 poz. 9 i poz. 10 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni zawierającego śladową ilość alkoholu propan-2-ol, który nie pełni funkcji substancji aktywnej i nie jest podawany w etykiecie produktu, o spektrum działania: B , F , V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, Vaccinia, Corona) w czasie 15 min., Tbc 
(M. terrae) – 30 min., konfekcjonowanego odpowiednio w op. 1L (poz. 9) i op. 5L (poz. 10) ? Oferowany preparat posiada potwierdzenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na Oddziałach Pediatrycznych i opinie użytkowe wystawione przez szpitale oraz spełnia pozostałe wymagania SIWZ. Ponadto był już stosowany w Państwa jednostce i nie było żadnych zastrzeżeń co do jego właściwości i skuteczności działania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
27. Dotyczy Pakietu 11 poz. 9 i poz. 10 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni zawierającego śladową ilość alkoholu propan-2-ol, który nie pełni funkcji substancji aktywnej i nie jest podawany w etykiecie produktu, o delikatnym, nieuciążliwych zapachu,  spektrum działania: B , F , Tbc, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min., konfekcjonowanego odpowiednio w op. 1L (poz. 9) i op. 5L (poz. 10) ? Oferowany preparat posiada potwierdzenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na Oddziałach Pediatrycznych i opinie użytkowe wystawione przez szpitale oraz spełnia pozostałe wymagania SIWZ. Ponadto był już stosowany w Państwa jednostce i nie było żadnych zastrzeżeń co do jego właściwości i skuteczności działania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
28. Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści tampon w rozmiarze 8 cm x 2 xm x 1,5 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

29. Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie, w pozycjach gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również nić o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

30. Dot. Pakietu nr 6, poz. 4,6,7,8,10,11,15,17

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści  szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

31. Dot. Pakietu nr 6, poz. 7,8,10

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

32. Dot. Pakietu nr 6, poz. 13, 22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

33. Dot. Pakietu nr 6, poz. 19-22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe z polidioksanonu, syntetyczne, wchłaniające się między 180-210 o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

34. Dot. Pakietu nr 6, poz. 23-24

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów bez substancji antybakteryjnej. W razie odmownej odpowiedzi prosimy wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

35. Dot. Pakietu nr 7 poz. 4-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia  i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

36. Dot. Pakietu nr 7 poz. 6-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

37. Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie, w pozycjach gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również nić o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

38. Pakiet 2 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przezroczystego sterylnego plastra do mocowania i zabezpieczania cewników centralnych, wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku i oknem z folii minimum 5,1x 5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Dot. Pakietu nr 1, poz. 14:

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opaski z jedną zapinką?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
40. Dot. Pakietu nr 1, poz. 5-17, 19-20, 24-30:
Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie pozycji 5-17, 19-20, 24-30 i utworzenia z nich odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

41. Dot. umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w § 1, ust. 6. Na wydłużenie dostaw do godz. 15:00?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

42. Czy Zamawiający zgodzi się w § 4, ust 1. Zmniejszyć karę umowną z 30% na 20%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

43. Pakiet 1, poz. 1-2,8-9,12-17,24-30
Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-2,8-9,12-17,24-30 do osobnego pakietu ze względu na charakter produktów zawartych w tym pakiecie, co wpływa na zakłócenie konkurencyjności, a wydzielenie pozycji z postępowania pozwoli na otrzymanie korzystniejszych cen w ofertach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

44. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
45. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
46. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 25 mb siatki w stanie roboczym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pakiet 1, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

48. Pakiet 1, poz. 27-30

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 1, poz. 4-5,24

Prosimy o wydzielenie poz. 4-5, poz.24 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

50. Pakiet 1, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Pytanie nie dotyczy pozycji 4-5  z pakietu nr 1
51. Pytanie 1. 
Dotyczy pakietu 11 pozycja 6. 
Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu w opakowaniu polietylen o pojemności 350 ml (atomizer). 
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z siwz.
52. Pytanie 2. 
Dotyczy pakietu 11 pozycja 21. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje automatycznego systemu dozowania gotowych roztworów roboczych do mycia i dezynfekcji powierzchni kompatybilnego z preparatami oferowanymi w pozycji nr 9 i nr 10.
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z siwz.
53. Pytanie 3. 
Dotyczy pakietu 11 pozycja 1. 
Prosimy o dopuszczenie preparatu dezynfekcyjno–myjącego do powierzchni na bazie aktywnego chloru, który wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (w tym HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio), sporobójcze (Clostridium Difficile R027) w czasie 15 minut 10.000 ppm na powierzchnie zanieczyszczone. Na powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi - B, F, V, TBC, w czasie 15 minut, w stężeniu 1.000 ppm aktywnego chloru - w postaci tabletek musujących. Opakowanie 150 tabletek.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.
 Pakiet nr 4 

Materiały opatrunkowe 

54. Pytanie nr 1 

Dot. pkt 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody w rozmiarze 2,5cm x 50cm? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Charakteryzuje się półpłynną konsystencją, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

55. Pytanie nr 2 

Dot. pkt 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody w rozmiarze 10cm x 10cm? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Charakteryzuje się półpłynną konsystencją, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

56. Pytanie nr 3

Dot. pkt 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody w rozmiarze 20cm x 20cm? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Charakteryzuje się półpłynną konsystencją, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

57. Pytanie nr 4 

Dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody w rozmiarze 20cm x 45cm? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Charakteryzuje się półpłynną konsystencją, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

58. Pytanie nr 5 

Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe schładzające z substancją aktywną, w skład której wchodzi olejek z drzewa herbacianego oraz 96% wody w rozmiarze 40cm x 60cm? 

Opatrunki hydrożelowe wyżej opisane można stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach głębokich. Charakteryzuje się półpłynną konsystencją, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

……………………………

Zatwierdzam
