Załącznik nr 3
Do postępowania na:

 Przegląd urządzeń UPS

	L.p.
	Miejsce użytkowania
	 
	Moc
	Model
	Firma
	Wykorzystanie
	Szt.
	Cena przeglądu

	1
	Rozdzielnia Główna
	UPS
	2000 VA/1400 W
	CES2000
	Centrum Elektroniki Stosowanej
	drzwi wejściowe
	1
	

	2
	Rozdzielnia Główna
	UPS FIDELTRONIK
	800 VA/500 W
	 
	 
	drzwi wejściowe
	1
	

	3
	Blok Operacyjny
	UPS Siłowy
	20000VA/18000 W
	FLEXUS FT-H20/A0
	AROS 
	cały Blok Operacyjny
	1
	

	4
	Tomograf
	UPS
	8750 W
	POWERWARE 9150
	POWERWARE
	podtrzymanie Tomografu
	1
	

	5
	Gabinet opisowy TK
	UPS APC
	550VA
	APC 550
	APC
	podtrzymanie stacji opisowej CT
	1
	

	6
	Serwerownia
	UPS APC
	2200VA
	APC SMART 2200
	APC
	podtrzymanie szafy z urzadzeniami komunikacyjnymi
	1
	

	7
	Serwerownia
	EATON
	2000VA
	EATON 9130
	EATON
	podtrzymanie serwerów Eskulap AGFA Impuls
	1
	

	8
	Serwerownia
	PowerWare
	2000VA
	Powerware 5125
	POWERWARE
	podtrzymanie serwera WEB1000 - USG
	1
	

	9
	Serwerownia
	EATON
	1000VA-1500VA
	EATON
	EATON
	podtrzymanie INEA i centrali telefonicznej
	1
	

	10
	Laboratorium
	Ever
	500VA
	Ever Eco500 LCD
	Ever
	podtrzymanie komputerów w Laboratorium
	5
	

	11
	Rejestracja RTG
	PowerWare
	2000VA
	Powerware 5125
	POWERWARE
	podtrzymanie serwera i duplikatora
	1
	

	12
	Sterownia RTG
	PowerWare
	750VA
	Powerware 5115
	POWERWARE
	podtrzymanie stacji technika NX
	1
	

	13
	Sterownia RTG 2
	APC
	620VA
	SmartUPS SC 620
	APC
	podtrzymanie stacji technika DXRS
	1
	

	14
	Gabinet opisowy RTG
	Eaton
	750VA
	5SC 750
	EATON
	podtrzymanie stacji opisowej RTG
	1
	

	15
	Statystyka
	Ever
	1000VA
	Ever Eco 1000 LCD
	EVER
	podtrzymanie komputera Kierownik DAiSM
	1
	

	16
	Archiwum księgowość
	AC Fuse T4A
	600VA
	ET-124BU 600 Guard II
	AC FUSE
	podtrzymanie switch
	1
	

	17
	Serwerownia RTG
	MGE
	1150VA
	MGE Evolution 1150
	MGE
	podtrzymanie switch
	1
	

	18
	Pracownia EEG
	AVR
	800VA
	MD-800E
	AVR-SYSTEM
	podtrzymanie komputera EEG
	1
	

	19
	Poradnia K Pniewy
	APC
	1000VA
	SmartUPS C1000
	APC
	podtrzymanie aparatu USG
	1
	

	SUMA
	


Wykaz urządzeń UPS podlegających przeglądowi
