Szamotuły, dnia 13.05.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-17/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii. Znak sprawy: ZP-381-17/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii. Znak sprawy: ZP-381-17/2019, 
wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. POZ. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie system DHS Dynamiczny stabilizator biodrowy - śrubopłytka wykonana ze stali nierdzewnej o dużej zawartości azotu, o kącie 130⁰-145⁰ (co 5⁰ ), płytki posiadają 2,3,4,6 lub 8 otworów. Poszczególne elementy pakowane, oznaczane i sterylizowane osobno.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
2. POZ. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie system DHS Śruby szyjkowe do płytek z krótką tuleją o średnicy 12,5mm i długości 75-125mm (skok co 5mm) o stałej długości gwintu 22,5mm dla wszystkich rozmiarów. śruby szyjkowe do płytek standardowych o średnicy 12,5mm i długości 60-125mm (skok co 5mm) dł. gwintu 22,5mm
Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Z poważaniem

