Szamotuły, dnia 06.06.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

ZP-381-20/2019
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy: modyfikacji zapisów we wzorze umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:  
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUGII SERWISOWEJ OFEROWANEGO URZĄDZENIA W RAMACH DZIERŻAWY, -  ZP-381-20/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji:

BYŁO:
1. SIWZ

III. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą.
3. Wypełniony bez wyjątku Załącznik 3A i 3B do SIWZ – Formularz parametrów technicznych i Formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy- należy złożyć wraz z ofertą. Załącznik stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP
4. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

5. Wraz z pierwsza dostawą należy dostarczyć do Zamawiającego karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne.

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

     obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26  ust.3 PZP.

7. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.

8. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie    stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy     przedsiębiorstwa – należy złożyć wraz z ofertą.
2. ROZDZIAŁ VIII.    OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY
        3) termin realizacji zamówienia (dostawy cząstkowe odczynników – maksymalnie 4 dni): 10% (Ct)
a - 4 dni – 0 pkt

                 b - 2 dni – 5 pkt

                 c – 1 dni – 10 pkt
 Istotne postanowienia umowy
3. §2 ust. 15  

„15. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia  nowego analizatora o tych samych parametrach”
4. §5 ust. 3
„3. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 14.00 trzeciego dnia roboczego.” 
5. §7 ust.3
„3. Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
a) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

b) Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

c) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

e) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.”
WINNO BYĆ

1. SIWZ

III. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

1.
Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

2.
Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą.

3.
Wypełniony bez wyjątku Załącznik 3A i 3B do SIWZ – Formularz parametrów technicznych i Formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy- należy złożyć wraz z ofertą. Załącznik stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP

4.
Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

5.
Wraz z pierwsza dostawą należy dostarczyć do Zamawiającego karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne.

6.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26  ust.3 PZP.

7.
Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.

8.
Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie    stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy     przedsiębiorstwa – należy złożyć wraz z ofertą.
9. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów przez analizator należy dołączyć do oferty.

2. ROZDZIAŁ VIII.    OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY
        3) termin realizacji zamówienia (dostawy cząstkowe odczynników – maksymalnie 4 dni): 10% (Ct)
a) powyżej 4 dni roboczych – 0 pkt

b) 3 dni robocze – 5 pkt

c) 2 dni robocze – 10 pkt 

Istotne postanowienia umowy

3. §2 ust. 15  

15. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia w pełni sprawnego analizatora o tych samych parametrach.
4. §5 ust. 3
3. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 14.00 trzeciego dnia roboczego. 
5. §7 ust.3
„3. Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
a) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

b) Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

c) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

e) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.”
f) Zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie
Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ dot. zapisów wzoru umowy oraz siwz, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986 informuje, że  termin na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian tzn. Otwarcie ofert 12.06.2019 r. godzina 11:10 a składanie ofert do dnia 12.06.2019 r. do godz.11:00. w siedzibie Zamawiającego, ul. Sukiennicza 13.     

………………………………………….                                                                                                  

                                                                                                                                                                      ZATWIERDZAM   
