Szamotuły, dnia 01.09.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-9/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych, nr sprawy: ZP-381-9/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1-4, 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 3,5-7,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 22-23, 25-30, 33-36 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

