Szamotuły, dnia 11.09.2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13 

64-500 Szamotuły

ZP-381-4/2017
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Numer sprawy: ZP-381-7/2017. Nazwa zadania: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-381-4/2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI „MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI” W RAMACH ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ SPZOZ w SZAMOTUŁACH: „BUDOWA BUDYNKU OCHRONY ZDROWIA. Działając na podstawie art. 92 ust l ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pakiet nr 1
Oferta nr 3
AMED Biuro Techniczno – Handlowe, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa
Oferta uzyskała w kryterium: cena ( 54,31 pkt.), parametry techniczne (12,85pkt.), gwarancja i serwis (15 pkt.), gwarancja (10 pkt.). RAZEM: 92,16 pkt.
Ponadto ofertę złożyli:

1. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Oferta uzyskała w kryterium: cena ( 60 pkt.), parametry techniczne (15pkt.), gwarancja i serwis (9,99 pkt.), gwarancja (5 pkt.). RAZEM: 89,99 pkt.
2. INFORMER MED. Sp. z o.o. , ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Oferta uzyskała w kryterium: cena (40,17pkt.), parametry techniczne (7,50 pkt.), gwarancja i serwis (15 pkt.), gwarancja (0 pkt.). RAZEM:  62,67 pkt.
Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 3  i w korespondencji z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: 
Pakiet nr 1

1. Oferta nr 7
STERIMED Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7, 02-091 Warszawa
- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał w załączniku nr 3 do siwz, pakiet nr 1, tabela, poz. 19, iż wymaga przedstawienia oferty na: 

	Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych i/lub transportowych

	 - pojemność min. 2 pojemniki sterylizacyjne lub transportowe o wymiarach 600 x 300 x 150 mm wraz z pokrywami


Wykonawca STERIMED Sp. z o.o. zaoferował w załączniku nr 3, poz. 19, pakiet nr 1 (str. 41 oferty) wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych i/lub transportowych STEELCO SPA, model Tuttnauer C744. Zaoferowany wózek nie spełnia wymogów siwz ponieważ jego wymiary to: 600x300x120h mm. 
Zamawiający odrzuca ofertę firmy STERIMED Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7, 02-091 Warszawa jako niezgodną z siwz.

- Zamawiający wymagał dostarczenia wraz z ofertą: 

„- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta,
- Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (tj. Dz.U. 2017, poz. 211),
- Wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu.
- Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta oraz formularz/
- powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (tj. Dz.U. 2017, poz. 211)
Pozostałe, wymienione w pkt. 6 pakiet nr 1 dokumenty, należy dostarczyć wraz z dostawą.”
co doprecyzował w odpowiedzi na pytanie nr 1 udzielonej wykonawcom w dniu 19.06.2017 r.

Wykonawca STERIMED Sp. z o.o. w swojej ofercie na str. 31 poz. w tabeli nr 13 zaoferował suszarkę do narzędzi laparoskopowych i innych narzędzi medycznych STEELCO SPA, model ID 300. Zgodnie z zapisami siwz do oferty powinien wykonawca dołączyć deklarację CE lub inny dokument na potwierdzenie, że oferowany sprzęt  jako przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. W ofercie firmy STERIMED Sp. z o.o. brak jest takiego dokumentu. Przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów siwz.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy STERIMED Sp. z o.o. jako niezgodną z siwz.
2. Oferta nr 6

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria, ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik
- Zamawiający wymagał aby sterylizatory łącznie z wbudowaną wytwornicą pary posiadały wymiary: max. 1100 x 1400 x 2000 mm(SxGxW). Wykonawca ANMED zaoferował sterylizatory firmy SMS, których wymiary wynoszą 1170 x 1900 x 1225 ( SxWxG). Zamawiający w dniu 19.06.2017 r. zamieścił na stronie internetowej odpowiedzi, w których zdecydowanie odpowiedział iż nie dopuszcza sterylizatorów o takiej szerokości. Mimo tych wyjaśnień Wykonawca firma  WCZL ANMED Przychodzka Maria, ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik złożyła ofertę, w której zaoferowała sterylizatory firmy SMS. Wymiary zaoferowanych sterylizatorów firma WCZL ANMED Przychodzka Maria, ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik potwierdziła również w materiałach przesłanych jako wyjaśnienia złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający odrzuca forte firmy WCZL ANMED Przychodzka Maria z Kórnika jako niezgodną z siwz.
Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 21.09.2017 r. Za datę zawarcia umowy uznajemy dzień wynikający z terminów przewidzianych w Ustawie Pzp i wskazany przez Zamawiającego jako termin nieprzekraczalny do kontaktu. Do podpisania umowy dochodzi w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionego nie przybycia Wykonawcy w wyznaczonym terminie, umowę wysyła się do podpisania drogą pocztową, a za datę podpisania umowy uznajemy dzień wyznaczony i zapisany jako data zawarcia umowy przez Zamawiającego w umowie.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) - dział VI "Środki ochrony prawnej"

…………………………………….

                                                                                                                  Zatwierdzam
