Zakres czynności jakie muszą być wykonane podczas przeglądu:

ZADANIE NR 1

- Przegląd monitorów Draeger Infinity Delta – 4 szt., nr seryjne:

- 6003250976,

- 6000243179,

- 6000317278,

- 6003296071

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Przegląd parowników Draeger Vapor 2000 – 6 szt.

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Przegląd aparatów do znieczulania Draeger Fabius Tiro – 4 szt., nr seryjne:

- ARZK-0131

- ARZK-0130

- ASBM-0385

- ASBM-0384

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Przegląd monitorów Draeger SCIO FOUR – 4 szt., nr seryjne:

- ARZJ-0121

- ARZJ-0120

- ASBL-0052

- ASBL-0053

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

ZADANIE NR 2

- Przegląd Inkubatora Draeger C2000, nr seryjny EU29871 – 1 szt.

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

ZADANIE NR 3

- Przegląd respiratorów Bennett 840 – 4 szt., nr seryjne:

- 3510092035

- 3512101828

- 3510092036

- 3512101812

wraz z wymianą części eksploatacyjnych:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 4-078179-00 | Zestaw serwisowy PM 10K kit. | 4 szt. (1 na aparat) |

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów eksploatacyjnych równoważnych lub nie gorszych od elementów oryginalnych prod. Draeger.

UWAGA!!!

Wymiana poszczególnych części eksploatacyjnych musi zostać odnotowana 
w paszporcie technicznym urządzenia.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, serwis świadczący usługę powinien:

- Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;

- Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone 
w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

- Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.

- Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.