Szamotuły, dnia 08-08-2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

ZP-381-35/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
ŚWIADCZENIE USŁUG REGENERACJI NARZĘDZI DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania do zapytania ofertowego, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Celem przygotowania oferty cenowej prosimy o sprecyzowanie rodzaju narzędzi i ich liczby w poszczególnych zestawach narzędziowych. Obecny zapis zapytania nie zawiera wykazu narzędzi a tylko ich zestawy, co uniemożliwia przygotowanie wyceny. 
Odpowiedź Zamawiającego: Liczba narzędzi w poszczególnych zestawach jest określona w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Listę spisów narzędziowych prosimy pobrać z pliku.

2. Po uzyskaniu spisu narzędzi w poszczególnych zestawach możliwe będzie przygotowanie wyceny/oferty szacunkowej, która nie uwzględnia: 

- narzędzi uszkodzonych, które wymagają naprawy a nie tylko regeneracji (np. dorobienie pewnych elementów), co wpływa na koszt finalny usługi; 

- narzędzi, które w ogóle nie nadają się ani do regeneracji, ani do naprawy i mogą być tylko przeznaczone do kasacji – wystawiane świadectwo techniczne; 

Prosimy o uwzględnienie powyższych sytuacji w zapisie umowy usługi regeneracji narzędzi medycznych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w załączniku nr 3 określił na czym ma polegać usługa regeneracji narzędzi oraz jak należy postępować w przypadku konieczności wymiany narzędzi na nowe.
3. Prosimy o uwzględnienie usługi regeneracji dla jednorazowej wysyłki narzędzi w ilości min. 20 szt. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględni w jednorazowej wysyłce, narzędzia w ilości min. 20 sztuk.
Zatwierdzam
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