Ogłoszenie nr 591444-N-2019 z dnia 2019-08-30 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZP-381-29/2019 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 


Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 55382200000000, ul. ul. Sukiennicza  13 , 64-500  Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nie 
www.szamotuly.med.pl 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 



Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 

Nie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą 
Adres: 
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-381-29/2019 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach. 
Numer referencyjny: ZP-381-29/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów z załącznika nr 3 dla SPZOZ w Szamotułach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 3 (pakiety 1-19) – formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 3 ilości są wielkościami szacunkowymi, uzależnione od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 175, z późn. zm.) 6. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową. b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć od 1 do 5 dni roboczych, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. c) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zamawiającego: a) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Na tą okoliczność koniecznym jest dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji (certyfikat CE). 9. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.00 z terminem realizacji od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 13. Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy. 14. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana). 

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
	Okres w miesiącach
	Okres w dniach
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	12
	
	
	



II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 








III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
- próbek, opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewniania jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 
Informacja na temat wadium 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 



IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Tak 
Informacje dodatkowe: 



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

	Kryteria
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej. 1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1–1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-09, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą przy ul. Sukienniczej 13. 2. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonując pod numer: (61) 29 27 101 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły lub na e-mail sekretariat@szamotuly.med.pl 3. Podmiot powołał Inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając mail na adres iod@szamotuly.med.pl;* 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w wypadku ewentualnych roszczeń okres przetwarzania może zostać wydłużony do dnia ich rozpatrzenia; 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. Zgodnie z wymaganiami RODO posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Zgodnie z wymaganiami RODO nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
	Część nr: 
	1
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Łącznik plastikowy do drenów i cewników : dwudrożny schodkowy o średnicy 7 - 10 mm szt 100 trójdrożny schodkowy typu Y o średnicy 9-9-9 mm szt 300 trójdrożny schodkowy typu Y – rozmiar 9/6 , sterylny szt. 500 Łącznik plastikowy , karbowany - prosty "martwa przestrzeń" rozmiar 15 - długość 15 cm. Sterylny. Średnica wewnętrzna złącza mniejszego – 15mm , średnica wewnętrzna złącza większego 22mm. szt 1.200 Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy, z portem do odsysania, jednorazowy, rozmiar 15 mm (złącze kątowe). szt 200 Sonda przełykowa Sengstakena – wykonana z miękkiej gumy , trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi , z podziałką , pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego , sterylna. Długość około 100 cm .Balon przełykowy długość około 22 cm . Rozmiar CH 18. szt 12 Zestaw do punkcji opłucnej wyposażony w dren i szczelny kranik trójdrożny odcinający, trzy igły długości 80 mm z kapturkiem zabezpieczającym, strzykawkę 60 ml z dwustronną skalą, worek 2000 ml do zbiórki płynów z bezzwrotną zastawką i odpływem . szt 80 Worek do zbiórki moczu pojemności 2000ml (podziałka co 100 ml, łącznik schodkowy, zawór spustowy, dren długości około 90 cm) sterylny - typ SE4 szt. 250 Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową , worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwidnią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml; od 40 do 90 ml co 5 ml; od 90 do 500 m l co 10 ml. możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. szt. 17 Worek do dobowej zbiórki moczu - zamknięty system zabezpieczający przed wystąpieniem zakażeń, utrzymywany do 14 dni, poj. 2000ml, duża komora skraplająca, przerywająca wstępującą drogę zakażeń, dwa filtry hydrofobowe, 2 zastawki antyzwrotne, dren długości około 110 cm, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek do badania, klema zaciskowa, sterylny typ A6 szt. 15 Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z maską dla dorosłych i drenem. szt. 1200 Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z ustnikiem i drenem dla dorosłych. szt. 500 Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z nebulizatorem znajduje się : maska aerozolowa pediatryczna , dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym , długość - 2,1m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora. szt. 100 Dren do ssaka - CH 24 , długość około 210cm; dwa złącza o średnicy zewnętrznej 8,0 mm i wewnętrznej 5,6 mm szt. 1200 Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta olejem silikonowym . Igła cienkościenna , ostrze standardowe , osłona i nasadka igły wykonana z polipropylenu i barwnie oznakowana. 20G - 0,9x40mm (11/2") - op. x 100 szt. op. 200 19G - 1,1x40mm (11/2") - op. x 100 szt. op. 300 Kaniula dziecięca z biokompatybilnego poliuretanu do długotrwałego podawania leków i płynów . Samozamykający się zawór portu górnego , umieszczony centralnie na osi skrzydełek. Z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia. Minimum 5 pasków Rtg wtopionych na całej długości kaniuli. Rozmiar : 22G - 0,8 x 25mm - kolor niebieski. szt. 2600 Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew , sterylna, zielona Rozmiar : 21G ( 0,8 x 19 mm x 178 mm) - Vacutainer szt. 250 Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV, bez użebrowania , z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni , z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość , stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem , ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania , z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia , opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm.Maska bez zawartości lateksu , DEHP oraz bis fenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarze i zakresie wagowym. dla rozmiaru - nr 1 ( < 5kg ) szt. 7 dla rozmiaru - nr 1,5 ( 5 - 10kg ) szt. 10 Kranik zakończony zaworem bezigłowym nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z koncówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525ml/min (+-25ml), zgodny z wymaganiami normy ISO 10555-1. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 5dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna tez obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym, przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. szt. 500 Kanka doodbytnicza długości 40 cm : nr 16 szt 50 nr 22 szt 50 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , p/wirusowej 99,99% , z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci , poziom nawilżania 33 mg H2O/l przy VT=500ml, utrata wilgotności 4,5mg H2O/l przy VT = 500ml , medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa 77ml, opory przepływu 1,0 cmH2O przy przepływie 30l/min., objętość oddechowa Vt 300 – 1000ml , waga 24g. Filtr ze złączem prostym , biologicznie czysty , z portem kapno z zatyczką na uwięzi. szt 3.000 Zestaw do nefrostomii trójstopniowej (z rozszerzadłami), jałowy, składający się z : - igła dwuczęściowa ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm, - prowadnica o długości 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, - zestaw rozszerzadeł, ostatnie z rozrywalną koszulką, - cewnik wykonany z materiału innego niż poliuretan, posiada skalowanie co 1 cm w postaci pierścieni, z zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock, - bezlateksowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, silikonowa szpulka do mocowania cewnika; rozmiar - CH 10 szt 1 Cewnik moczowodowy śródoperacyjny, sterylny, kontrastujący w promieniach RTG z prowadnicą, obustronnie otwarty: z zakończeniem typu NELATON 5Fr dł. około 80cm (2 otwory boczne) skalowany na całej długości szt. 2 z zakończeniem typu OLIWKA 5Fr dł. około 80cm (6 otworów bocznych ) skalowany na całej długości szt. 2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego: przewód ssący elastyczny długości około 210 cm, końcówka półsztywna cienka zakrzywiona. Rozmiar 12Fr wyposażona w otwory boczne, bez kontroli siły ssania. Pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. szt. 50 Kaniula ssąca wraz z drenem POOL - perforowana na całej długości około 22 cm, długość drenu około 210 cm, wykonana z medycznego PCV. Pakowana podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. szt. 400 Igła do nakłuć tętniczych - Arterial Caniula - przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych, posiadająca zawór odcinajacy typu FloSwitch , zapobiegający wypływowi zwrotnemu krwi i końcówkę LUER-LOCK , wykonana z PTFE , pakowana w sztywne opakowanie Tyvek nie zawierające celulozy. Rozmiar 20G x 45 mm. szt. 400 Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej techniką Seldingera , - jednoświatłowy . Rozmiar 4 Fr – 200 mm. szt. 5 Igła do punkcji lędźwiowej j.u. rozmiar : 22GA 1.50 IN – 0,7 x 38mm szt. 25 rozmiar : 22GA 3.00 IN – 0,7 x 75mm szt. 25 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	2
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik pępowinowy rozmiar 4F długość 38 cm szt 1 Cewnik pępowinowy rozmiar 6F długość 38 cm szt 1 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 2, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. szt 10 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 2,5, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. szt 10 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 3, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. szt 20 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 4,0 - wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. szt. 30 Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 5,0 - wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. szt. 30 Maska tracheostomijna winylowa dla dorosłych. szt. 3 Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm. szt. 150 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar:2,0 mm /33,5 cm- do rurek o średnicy 2,0 - 4,5 mm. szt. 10 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar:4,0 mm /33,5 cm- do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm. szt. 80 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar: 5,0 mm / 36,5 cm- do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm. szt. 50 Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny. szt. 200 Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm. Sterylna. szt. 12 Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. szt. 5 Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem silikonowym. Skład zestawu: dren silikonowy długości 100 cm z linią widoczną w Rtg ze zintegrowanym workiem z odpowietrznikiem o pojemności 600 ml wyskalowanym od 0-100ml co 25ml i od 100-600ml co 100ml. Rozmiar : Ch 24. szt. 50 Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem silikonowym. Skład zestawu: dren silikonowy długości 100 cm z linią widoczną w Rtg ze zintegrowanym workiem z odpowietrznikiem o pojemności 600 ml wyskalowanym od 0-100ml co 25ml i od 100-600ml co 100ml. Rozmiar : Ch 28. szt. 150 Dren jednoświatłowy do drenażu opłucnej z trokarem tępym i zakończeniem zamkniętym lub ostrym i zakończeniem otwartym, z wewnętrzną warstwą poliuretanu długość 40 cm - rozmiar 28 . szt. 20 Dren jednoświatłowy do drenażu opłucnej z trokarem tępym i zakończeniem zamkniętym lub ostrym i zakończeniem otwartym, z wewnętrzną warstwą poliuretanu długość 40 cm - rozmiar 32 . szt. 20 Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca - poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi - posiadajacy możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml , worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego, sterylny, rozmiar 12Ch. szt. 4 Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft – Seal – bez peana. Rozmiar 7. op. 15 Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft – Seal – bez peana. Rozmiar 8. op. 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	3
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Korki do zamykania światła kaniuli , sterylne, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka. szt 35.000 Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym z precyzyjnym regulatorem przepływu z zastawką antyrefluksową , posiadający 15um filtr płynu, stały przepływ kroplowy, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką . Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii ( BFE) min. 99,99 ( potwierdzone dokumentem producenta). szt 300 Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi , na płytce , wielokolorowe , wykonane z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą , umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. szt 30 Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi , na płytce , wielokolorowe , wykonane z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą , umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. szt 40 Uchwyt do mocowania ramp kranikowych i skali OCŻ, możliwość mocowania pionowa i pozioma, możliwość sterylizacji w autoklawie. szt 2 Zestaw cewników do żyły głównej zakładanych metodą Seldingera , z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG ( w zestawie kabel łączący) czteroświatłowy - F8, długość 15cm , igła V , powłoka antybakteryjna szt. 2 pięcioświatłowy - F12, długość 15cm , igła V. szt. 2 Bezigłowy port dostępu Luer Lock typu męskiego z pojedynczym przedłużaczem 10cm. Dla jednej zastawki ilość dostepów około 200. szt. 20 Bezigłowy port dostępu Luer Lock typu męskiego z dwoma przedłużaczami 12cm i dwoma zastawkami bezzwrotnymi. szt. 20 Zestaw rozszerzony do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła TOUCHY 18G/80mm + 2 strzykawki + cewnik epiduralny z miękką końcówką + filtr przeciwbakteryjny płaski + igła do podawania leków + igła do znieczulenia skóry. szt. 5 Mocowanie z opatrunkiem do cewnika zewnątrzoponowego. szt. 5 Zestaw wysokociśnieniowy do drenażu ran wg REDONA posiadający wskaźnik poziomu zassania, butelka plastikowa skalowana o pojemności 150ml, dren łączący z zaciskiem przesuwnym i łącznikiem dostosowanym do drenów Ch 6 – 18 - typu DRAINOBAG -150VL szt. 210 Zestaw wysokociśnieniowy do drenażu ran wg REDONA posiadający wskaźnik poziomu zassania, butelka plastikowa skalowana o pojemności 300ml, dren łączący z zaciskiem przesuwnym i łącznikiem dostosowanym do drenów Ch 6 – 18 - typu DRAINOBAG - 300V szt. 450 Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych - typu Pencil Point . Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR . PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. Pakowane z prowadnicą. 25G x 88mm szt. 100 25G x 103mm szt. 50 27G x 88mm szt. 800 27G x 103mm szt. 50 Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych - typu Pencil Point . Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR . PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. Rozmiar : 22G x 88mm szt. 25 Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych z prowadnicą. Typ - Atraucan o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie. Rozmiar : 26G x 88mm szt. 50 Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy - G18 x 3 1/4” - 1,3 x 80 mm szt. 10 Zestaw podstawowy do intensywnej opieki. W zestawie: igła punkcyjna 18Gx63,5mm,prowadnik drutowy 70cm, 0,035", końcówka J, rozszerzacze naczyniowe, zastawka hemostatyczna, osłonka ochronna na cewnik 120 cm, skalpel, kompresy . Rozmiar 7F. szt. 12 Zestaw podstawowy do hemofiltracji do aparatu DIAPACT CRRT szt. 20 Hemofiltr trójwarstwowy polisulfonowy DIAPACT ACUTE M szt. 20 Łącznik międzystrzykawkowy umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami szt. 20 Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej , przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania , w części proksymalnej drenu port bezigłowy do dostrzykiwań leków. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznej filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 (potwierdzone dokumentem producenta). Zestaw wolny od DEHP i lateksu, logo producenta na przyrządzie , długość drenu 180cm. szt. 1000 Przedłużacz - typu HEIDELBERGER długość 140 cm szt. 400 Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedyńczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. szt. 500 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA(izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe ,do 7dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. szt. 500 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA ( izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe ,do 7dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. szt. 500 Kranik trójdrożny niebieski wykonany z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i wyczuwalnym indykatorem przepływu. Jedno z ramion zakończone bezigłowym portem dostępu. szt. 50 Igła do portu kątowa ze skrzydełkami z atraumatycznym szlifem do iniekcji pod wysokim ciśnieniem - typu Surecan 20G – średnica 0,9 mm , długość 20 mm szt. 15 20G – średnica 0,9 mm , długość 25 mm szt. 15 Kaniula żylna wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany korkiem. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego , co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzenia procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę przepuszczalną dla powietrza, gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Nazwa producenta na kaniuli oraz na igle umożliwiająca identyfikację producenta. Rozmiar : 0,7G x 19 mm - kolor żółty szt. 200 Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask, samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli , zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego , co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzenia procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę przepuszczalną dla powietrza, gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Nazwa producenta na kaniuli oraz na igle umożliwiająca identyfikację producenta. Rozmiary : 0,9 x 25 - 22G szt. 1.500 1,1 x 25 - 20G/1” szt. 3.000 1,1 x 33 - 20G/1¼” szt. 5.500 1,3 x 33 - 18G/ 1 ¼” szt. 14.000 1,3 x 45 - 18G 1 3/4” szt. 600 1,5 x 45 - 17G szt. 900 1,7 x 50 -16G szt. 500 Bezpieczna kaniula żylna bez portu wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask, samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli , zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary : 0,9 x 25 - 22G szt. 300 1,1 x 25 - 20G szt. 300 1,1 x 32 - 20G szt. 300 1,3 x 32 - 18G szt. 300 Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt op. 650 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt op. 500 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt op. 500 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt op. 450 Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie działających leków, gwarantujący zapobieganie przeciekaniu. szt. 1400 Kranik trójdrożny z drenem łączącym długości 10cm, wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie działających leków, gwarantujący zapobieganie przeciekaniu. szt. 1000 Aparat do podawania i przygotowywania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 µm z zastawką otwierającą się tylko w momencie podłączenia strzykawki. Aparat wyposażony w osłonę miejsca podłączenia strzykawki przed kontaminacją. szt. 5500 Bezigłowy port dostępu naczyniowego typu Split Septum . Objętość wypełnienia 0,09ml. Możliwość podłączenia do 7 dni lub 300 podłączeń ( potwierdzone dokumentem producenta ). szt. 8000 Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym , kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac. szt. 300 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	4
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rurka intubacyjna bez mankietu z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. rozmiar - 2 szt 20 rozmiar - 2,5 szt 20 rozmiar - 3 szt 15 rozmiar - 3,5 szt 10 rozmiar - 4 szt 10 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. rozmiar - 3 szt. 10 rozmiar - 3,5 szt. 10 rozmiar - 4 szt. 10 rozmiar - 4,5 szt. 15 rozmiar - 5 szt. 15 rozmiar - 5,5 szt. 10 rozmiar - 6 szt. 20 rozmiar - 6,5 szt. 30 rozmiar - 7 szt. 450 rozmiar - 7,5 szt. 450 rozmiar - 8 szt. 500 rozmiar - 8,5 szt. 65 rozmiar - 9 szt. 20 rozmiar - 9,5 szt. 10 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. rozmiar - 6,5 szt. 20 rozmiar - 7 szt. 30 rozmiar - 7,5 szt. 30 rozmiar - 8 szt. 30 rozmiar - 8,5 szt. 20 rozmiar - 9 szt. 20 rozmiar - 9,5 szt. 20 Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PCV z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym ( w zestawie tasiemka na szyję ) rozmiar - 4,5 szt. 5 rozmiar - 5 szt. 5 rozmiar - 5,5 szt. 5 rozmiar - 6 szt. 5 rozmiar - 6,5 szt. 5 rozmiar: - 7 szt. 20 rozmiar - 7,5 szt. 25 rozmiar - 8 szt. 15 rozmiar - 9 szt. 5 Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA , o powierzchni satynowej „ zmrożonej’’. Jałowy , kontrastujący w promieniach RTG . Długość - 1250 mm z zatyczką . rozmiar : CH – 14. szt. 200 rozmiar : CH – 16. szt. 200 rozmiar : CH – 18. szt. 220 Cewnik do karmienia niemowląt nr 6 - z zatyczką szt. 30 Cewnik do karmienia niemowląt nr 8 - z zatyczką szt. 20 Cewnik Nelaton , sterylny - długość - 400mm rozmiar - 8 szt. 10 rozmiar - 10 szt. 50 rozmiar - 12 szt. 50 rozmiar - 14 szt. 500 rozmiar - 16 szt. 100 rozmiar - 18 szt. 10 rozmiar - 20 szt. 10 rozmiar - 22 szt. 10 Cewnik Foley – dwudrożny, silikonowany , sterylny. rozmiar - 8 szt. 10 rozmiar - 10 szt. 10 rozmiar - 12 szt. 50 rozmiar - 14 szt. 100 rozmiar - 16 szt. 400 rozmiar - 18 szt. 1.800 rozmiar - 20 szt. 600 rozmiar - 22 szt. 150 rozmiar - 24 szt. 150 rozmiar - 26 szt. 60 Cewnik Foley - trójdrożny silikonowany ,sterylny - rozmiar - 18 szt. 3 Cewnik Foley - trójdrożny silikonowany , sterylny – rozmiar - 24 szt. 3 Cewnik Foley - dwudrożny silikonowany z końcówką Tiemann - nr 14 szt. 10 Cewnik Foley - dwudrożny silikonowany z końcówką Tiemann - nr 16 szt. 10 Cewnik Foley - dwudrożny silikonowany , powlekany srebrem - nr 20 szt. 3 Cewnik Tiemann , sterylny - długość 400mm rozmiar - 8 szt. 10 rozmiar - 10 szt. 20 rozmiar - 12 szt. 50 rozmiar - 14 szt. 50 rozmiar - 16 szt. 50 rozmiar - 18 szt. 30 rozmiar - 20 szt. 20 rozmiar - 22 szt. 20 Maska tlenowa z drenem o średniej koncentracji tlenu - dla dorosłych szt. 400 Maska tlenowa z drenem o średniej koncentracji tlenu - dla dzieci szt. 160 Maska tlenowa z drenem i z workiem – dla dorosłych szt. 200 Maska tlenowa z drenem i z workiem – dla dzieci szt. 50 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – OCŻ szt. 30 Cewnik j.u. do odsysania górnych dróg oddechowych - dwa otwory boczne naprzeciwległe i otwór centralny , długość - 40cm rozmiar - 6 szt. 250 rozmiar - 8 szt. 200 rozmiar - 10 szt. 200 rozmiar - 12 szt. 200 rozmiar - 14 szt. 800 Cewnik j.u. do odsysania górnych dróg oddechowych - dwa otwory boczne naprzeciwległe i otwór centralny , długość - 60cm rozmiar - 14 szt. 4.000 rozmiar - 16 szt. 800 rozmiar - 18 szt. 200 Cewnik do podawania tlenu przez nos ,długość całkowita (dren + wąsy) - od 220 cm do 240cm - „okulary tlenowe” - dla dorosłych szt. 6.000 Cewnik do podawania tlenu przez nos, długość całkowita od 500 cm do 600 cm - „okulary tlenowe”- dla dorosłych szt. 50 Zatyczka do cewnika urologicznego – sterylna – budowa schodkowa o prążkowanej powierzchni szt. 1.000 Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 1 – 70mm szt. 40 Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 2- 90mm szt. 250 Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 3 – 100mm szt. 150 Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 4 – 110mm szt. 75 Dren Kehra - długość minimum 50cm , długość ramion minimum 15cm , sterylny. rozmiar - 10 szt. 3 rozmiar - 12 szt. 3 rozmiar - 14 szt. 3 rozmiar - 16 szt. 3 rozmiar - 18 szt. 3 rozmiar - 20 szt. 3 rozmiar - 22 szt. 3 rozmiar - 24 szt. 3 Dren do ran typu - Redon, kontrastujący w promieniach RTG perforowany, skalowany, długość 70cm , sterylny. rozmiar - 10 szt. 30 rozmiar - 12 szt. 40 rozmiar - 14 szt. 80 rozmiar - 16 szt. 500 Zestaw do cystostomii - CH 12F szt. 10 Igła iniekcyjna j.u. pokryta silikonem - op. x 100szt , ostrze – nacięcie skośne długie. rozmiar - 0,45 x 16 mm op. 3 rozmiar - 0,50 x 25 mm op. 60 rozmiar - 0,60 x 30 mm op. 20 rozmiar - 0,70 x 30 mm op. 20 rozmiar - 0,70 x 40 mm op. 70 rozmiar - 0,70 x 50 mm op. 30 rozmiar - 0,80 x 40 mm op. 200 rozmiar - 0,80 x 50 mm op. 30 Igła iniekcyjna j.u. pokryta silikonem - op. x 100szt, ostrze – nacięcie skośne krótkie. rozmiar - 1,20 x 40 mm op. 400 rozmiar - 1,20 x 50 mm op. 50 rozmiar - 1,60 x 40 mm op. 100 Igła punkcyjna .j.u do nakłuć lędźwiowych rozmiar 0,9 x 90 - 20G szt. 10 Igła punkcyjna .j.u do nakłuć lędźwiowych rozmiar 1,2 x 90 - 18G szt. 10 Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, bez zawartości lateksu i ftalanów , komora kroplowa o pojemności 18ml. Dren medyczny o długości 150cm, zaciskacz rolkowy, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm; pakowany w blister papierowo-foliowy. szt. 65.000 Przyrząd do przetaczania - z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi. szt. 10 Strzykawka j.u. do insuliny - 1ml z igłą - 0,4 x 13 mm szt. 300 Igła do pena 30G - 0,30 x 8 mm - op. x 100 szt. op.. 30 Strzykawka j.u. do tuberkuliny - 1ml z igłą - 0,4 x 13 mm szt. 1.500 Strzykawka j.u. 50/60ml do strzykawkowych pomp infuzyjnych, biała, 3-częściowa, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca wysunięciu się tłoka z komory strzykawki, dwie skale naprzeciwległe. szt. 5.000 Strzykawka j.u. 50/60ml do strzykawkowych pomp infuzyjnych, bursztynowa, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwie skale naprzeciwległe. szt. 2.000 Strzykawka j.u.- 20ml - do strzykawkowych pomp infuzyjnych. szt. 500 Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość - 150 cm – przezroczysty. szt. 3.600 Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość - 200 cm – przezroczysty. szt. 300 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych – typu bursztynowy - długość - 200 cm – przejrzysty. szt. 1.500 Strzykawka j.u. 100 ml, 3-częściowa z centralnym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów - opakowanie typu blister pack. szt. 1.500 Strzykawka j.u.do gazometrii , pojemność ok. 2 ml z heparyną litową - pakowana indywidualnie. szt. 4.000 Skalpele jednorazowe ,uchwyt plastikowy , zabezpieczone osłonką x 10 sztuk rozmiar - 11 op. 500 rozmiar - 15 op. 50 rozmiar - 20 op. 30 rozmiar - 21 op. 45 rozmiar - 22 op. 40 Ostrza chirurgiczne jednorazowe ze stali węglowej do skalpeli opakowanie x 100 sztuk rozmiar - 11 op. 30 rozmiar - 15 op. 3 rozmiar - 20 op. 3 rozmiar - 21 op. 13 rozmiar - 22 op. 20 Przyrząd do wlewów dożylnych – motylek , rozmiar : 0,7 x (19 - 20) mm szt. 50 Przyrząd do wlewów dożylnych – motylek , rozmiar : 0,8 x (19 - 20) mm szt. 50 Dren do jamy otrzewnowej nr 28 z otworami – długość 40 cm szt. 30 Dren do jamy otrzewnowej nr 32 z otworami – długość 40 cm szt. 30 Automatyczne, jednorazowe nakłuwacze igłowe , średnica - 0,8mm, głębokość nakłucia - 1,8 mm szt. 200 Automatyczne, jednorazowe nakłuwacze igłowe, średnica - 0,8mm, głębokość nakłucia - 2,4 mm szt. 30.000 Przewód do cystoskopu lub rektoskopu – pojedyńczy , sterylny. szt. 10 Przyrząd do przetaczania płynów AP, sterylny - do pompy AP31 szt. 20 Igła do punkcji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego , sterylna - 1,8 x 30 mm szt. 3 Zestaw do lewatywy sterylny szt. 50 Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków. szt. 1 Pęseta medyczna jednorazowa - sterylna. szt. 150 Igła sterylna do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym szlif igły ołówkowy – 18G - 1,2 x 40mm x 100 sztuk. op. 550 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	5
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 15 cm szt. 85 Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 20 cm szt 2 Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 15 cm szt 180 Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 20 cm szt 2 Zestaw do założenia wkłucia centralnego w składzie : - serweta z otworem 75 x 110 cm i z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu , - tupfery - 3 sztuki, - gaziki 8 – warstwowe 7,5 x 7,5 cm - 6 sztuk , - strzykawka – 5ml luer lock – 1 sztuka , - strzykawka – 10 ml luer lock – 1 sztuka , - nić do szycia skóry nierozpuszczalna nr 2/0, długość 75 cm prosta , - igła iniekcyjna 25G x 40 mm , igła iniekcyjna 21G x 40 mm , - pean do gazików 20 cm , miseczka plastikowa dzielona 20 x 14,8 x 4 cm , - serweta 2 – warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90 cm szt 280 Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i USG , echogeniczna , powierzchnia igły 360o na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm . Wzór ,,X’’ na pierwszych 20 mm od czubka igły , tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa ,, krótki – krotki – długi ‘’. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący z tyłu igły. Igła ze szlifem 30o w rozmiarach 0,7 x 50mm i 0,7 x 80mm. szt. 25 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	6
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zestaw czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej : wyskalowana komora ( co 10ml do objętości 1000ml ) na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu ( łączna pojemność 2000ml) , sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika , automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego , płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania ( wydolności zewnętrznego źrodła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu , gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, przystosowany do zawieszania na łóżku, zestaw bezszmerowy , sterylny , jednorazowego użytku. szt. 35 Dren łączący Y do drenażu klatki piersiowej , jednorazowego użytku , sterylny. szt. 10 Trenażer oddechowy , jednorazowego użytku. szt 120 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	7
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16/18.Długość 54-56 cm dla systemów CH14-18 oraz 62 cm dla systemów CH14-16. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. pakowany papier-folia. szt. 100 Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej CH14/16. Długość 36 cm . Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. pakowany papier-folia. szt. 80 Sterylny , kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania . W skład zestawu wchodzi : łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę , 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty , schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym ). Możliwość stosowania do 72 godzin. Długość drenów min. 2 metry , średnica drenów - 25CH. szt. 200 Atraumatyczny cewnik do odsysania . Cewnik posiadający na dystalnym końcu zintegrowany pierścień minimalizujący uszkodzenia błony śluzowej podczas odsysania. Otwór centralny i cztery boczne . Stopień twardości brzegów 70. Długość 60 cm - rozmiar 14. szt. 100 Atraumatyczny cewnik do odsysania . Cewnik posiadający na dystalnym końcu zintegrowany pierścień minimalizujący uszkodzenia błony śluzowej podczas odsysania. Otwór centralny i cztery boczne . Stopień twardości brzegów 70. Długość 60 cm - rozmiar 16. szt. 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	8
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik silikonowy czasowego dostępu do hemodializy i aferazy wprowadzany przezskórnie do żył szyjnych, podobojczykowych lub udowych, przeznaczony do ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej i stosowania przez okres poniżej 30 dni. rozmiar 13,5 F x 15 cm szt 25 rozmiar 13,5 F x 20 cm szt 25 Cewnik poliuretanowy - długotrwałego dostępu (permanentny) - dwukanałowy do hemodializy w zestawie . rozmiar 14,5 F x 24 cm szt. 5 rozmiar 14,5 F x 28 cm szt. 5 rozmiar 14,5 F x 40 cm szt. 1 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	9
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny - czujniki


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Czujnik do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem analizy fali tętna długość linii min. 200 cm szt 20 Zestaw do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej , 4F/16 cm i 5F/20 cm szt 2 Czujnik pojedyńczy do pomiaru ciśnienia OCŻ szt 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	10
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny - kaniula do dróg łzowych


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kaniula do dróg łzowych - prosta , rozmiar 50 x 13 mm (25G x 1/2in) – sterylna. prod. Beaver Visitec szt 350 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	11
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny taśmy


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Taśma urologiczna do leczenia nie trzymania moczu u kobiet metodą TVT.Monofilamentowa z przędzy polipropylenowej.Biokompatybilna o atraumatycznych brzegach nie wymagających osłonki, zaopatrzona w niebieskie końcówki pozwalające na dobrą widoczność w polu operacyjnym.Sterylna .Długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1cm, grubość 0,54mm, gramatura 65g/m2, grubość nici 0,16mm. Wielkość porów 4,1 x 1,2mm , porowatość 67% szt 13 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	12
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Marker endoskopowy SPOT bezpieczny produkt do tatuowania przewodu pokarmowego. Strzykawka zawiera 5 ml - jałowej , biokompatybilnej , nie pirogennej , zawiesiny wysoko oczyszczonych cząstek węgla. Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę. Znak widoczny jest na wewnętrznej (śluzówkowej) i zewnętrznej (surowicówkowej) powierzchni jelita. Typu : GIS – 44 produkt firmy GISuplly lub równoważny. szt. 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	13
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny - elektrody


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Elektroda jednorazowa ze złączem do defibrylatora LIFEPACK , Bexen , Mindray BeneHeart D3 i D6 ( dla dorosłych ). Waga pacjenta od 25kg. Opakowanie x 2 sztuki op. 50 Elektroda jednorazowa DEFI PADS ( FIAB) ze złączem do defibrylatora LIFEPACK , Bexen , Mindray BeneHeart D3 i D6 - pediatryczna. Opakowanie x 2 sztuki op. 30 Elektroda jednorazowa ze złączem do defibrylatora Zoll ( dla dorosłych ). Waga pacjenta od 25kg. Opakowanie x 2 sztuki op. 3 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	14
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Automat do injekcji kostnych - igły doszpikowe - niebieskie ( rozmiar dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat ) szt 10 Automat do injekcji kostnych - igły doszpikowe - czerwone ( rozmiar dla dzieci od 0 do 6 lat ) szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	15
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczoteczka z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych. Produkt jednorazowego użytku - sterylny . Typ Cervical brush lub równoważne. Opakowanie x 100 sztuk . op. 30 Woreczek do pobierania próbek moczu. Pojemność – 100ml. Sterylny. Dla niemowląt. szt. 1.800 Zaciskacz do pępowiny. Bezpieczny , dobrze trzymający , sterylny. szt. 600 Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku , sterylny. Bezpieczny , wykonany z materiały redukującego ryzyko pęknięcia podczas badania. rozmiar : XS szt. 1.800 rozmiar : S szt. 2.000 rozmiar : M szt. 2.000 rozmiar : L szt. 1.400 Osłona na przewody , złożona teleskopowo. Wykonana z folii , sterylna. Długość 250cm , szerokość 13cm. Pakowana pojedynczo. szt. 200 Osłona na aparat RTG ( ramię C ). Wykonana z folii , sterylna. Rozmiar : 220cm x 100cm , grubość folii : 0,05 mikrona. Pakowana pojedynczo. szt. 200 Pakiet do wymazu z gardła w probówce , sterylny. szt. 600 Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych . Pojemność 40ml +/- 1%.Sterylny. szt. 400 Kuweta – pojemnik z przykrywką z zatrzaskowym zamknięciem . Pojemność 20ml. Sterylny. Na posiew moczu. szt. 2.000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	16
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczotka do chirurgicznego mycia rąk , sterylna , bez detergentów. Gąbka umożliwiająca namydlenie i czyszczenie obszarów międzypalcowych . Pakowana osobno – gotowa do użycia. szt. 5.000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	17
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Linia próbkująca do Scio ( dren pomiarowy ) , do monitorowania stężenia gazów anestetycznych – CO2 , O2 , N2O. Jednorazowego użytku , długość 250cm , końcówki męskie , kompatybilne z pułapką WaterLock 2. Do aparatu do znieczuleń Firmy Dräger Typ Fabius Tiro. Opakowanie x 10 sztuk. op. 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	18
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do podawania diet za pomocą pompy - uniwersalny , kompatybilny z pompą typu AMIKA . Dostosowany do opakowań produktów w postaci zarówno butelek jak i worków. szt 500 Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka zakładany przezskórnie metodą endoskopową - rozmiar 20 długość 35 cm szt 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	19
	Nazwa: 
	Sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5-5ml, średnica 13mm 22 500 Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3ml, średnica 13mm 500 Probówki z heparyną litową o poj. 4,5 – 5,0 ml, średnica 13mm 200 Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 – 3,0 ml, średnica 13mm 29 500 Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,5-2,0 ml, śred. 11mm 30 500 Probówki do koagulologii o poj. 1,5-2,0 ml, śred. 13mm 11 000 Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3,0 ml, śred. 13mm 200 Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0-3,0 ml, śred. 11mm 200 Probówki do OB o poj. 3,0-3,5 ml, metoda logarytmiczna 3 700 Statyw do OB, metoda logarytmiczna 1 Igły systemowe 21 G 500 Igły systemowe 20 G 29 000 Motylki systemowe 21G, dł. wężyka 60-80 mm 400 Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem 10 000 Adaptery do podawania leku 600 Motylki systemowe do posiewu krwi z holderem do butelek Becton Dickinson (pakowane w całości, sterylne) 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


………………………

Zatwierdzam
	


