Szamotuły, dnia 05.09.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-29/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku  dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-29/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku  dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

            Dotyczy Pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 i 2 (cewniki pępowinowe) do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment w pakiecie 2.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 10 dopuści dotychczas stosowaną przez Zamawiającego prowadnicę w rozmiarze: 2,0 mm / 22,5 cm – do rurek o średnicy 2,5 – 4,5 mm; prowadnicę spełniająca pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
            Pytanie do pakietu nr 11,
3. Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego 

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

· szerokość:  1,2 cm

· długość: 45 cm

· grubość: 0,50 mm

· gramatura: 57 g/m2

· wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
4. Dot. Pakiet 19 poz. 13
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe igieł systemowych motylkowych zawiera 120szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej, zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 5. Dot. Pakiet 19 Wymagania
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, iż w przypadku wezwania do dostarczenia próbek, w poz. 10 Zamawiający będzie wymagał tylko 1 szt. Prośbę swą motywujemy tym, że Zamawiający wymaga tylko 1 szt. statywu przez cały czas trwania umowy, tj. 12 m-cy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
 6. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 12, Projekt Umowy § 1 ust. 8
Zamawiający wymaga, aby etykiety (oryginalne) dostarczanych wyrobów były sporządzone w języku polskim. 
Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Ponieważ opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. lub o dopuszczenie dołączonych (nieoryginalnych) etykiet (dot. Pakiet nr 19). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
7. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 13, Projekt Umowy § 1 ust. 5
Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy (dot. Pakiet nr 19 poz. 6). Krótszy termin ważności niektórych probówko-strzykawek jest spowodowany specyfiką znajdującego się w nich odczynnika Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 6 w Pakiecie nr 19 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
8. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 11, rozdz. XIV pkt 1.2 – Kryterium – termin dostawy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin będzie wynosić 2 dni a maksymalny 5 dni roboczych z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. 
Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy, ustanawiając minimalny termin dostawy 2 dni.
Odpowiedź Zamawiającego: Kryterium punktowane. Zgodnie z siwz.
 
9. Dot. Projekt Umowy § 1 ust. 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie i pozostawienia wymogu złożenia pisemnego zamówienia (faksem lub mailem). W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.
Dodatkowo, zważywszy na fakt iż termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny, prosimy o usunięcie zapisu: „z terminem realizacji od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych” i pozostawienie miejsca na wpisanie terminu dostawy deklarowanego przez Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokona poprawek w zapisach projektu umowy.
 
10. Dot. Projekt Umowy § 1 ust. 2, § 1 ust. 7
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 
11. Dot. Projekt Umowy § 4
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
12. Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
13. Pakiet 3, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
14. Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
15. Pakiet 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
16. Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
17. Pakiet 3, poz. 21

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Pakiet 3, poz. 21

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że  kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym  trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Pakietu 3. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 4  mogłoby  skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
19. Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający wydzieli poz.21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
20. Pakiet 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
21. Pakiet 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
22. Pakiet 15, poz. 1-4

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 15 pozycji nr 1-4 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 15A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
23. Pakiet 4, poz. 16-19,23,37,42-43,48,51,61,63

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16-19,23,37,42-43,48,51,61,63 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynko
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
24. Pakiet 4, poz. 23

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy o długości drenu od 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
25. Pakiet 4, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
26. Pakiet 4, poz. 37

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
27. Pakiet 4, poz. 42-43,48

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną, czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
28. Pytanie  dotyczy Pakietu 11 

Czy zamawiający dopuści Taśmę urologiczną do leczenia nie trzymania moczu u kobiet metodą TVT Advantage Fit amerykańskiej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach: 

- taśma urologiczna 100% polipropylenowa, monofilamentowa, biokompatybilna 

- całkowicie niewchłaniana, sterylna 

- o porowatości 1182 μm oraz grubości 0,66 mm, 

- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku taśmy 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance, 

- rozmiar włókna 0,15 mm, 

- plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzegi taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem, 

- niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy, 

- wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy, 

- taśma dostarczana wraz z jednorazowym elementem wprowadzającym o ergonomicznym uchwycie, średnicy igły 2,7 mm, oraz kącie zakrzywienia igły równym 105 st. pozwalającym na przeprowadzenie taśmy bliżej kości łonowej oraz zmniejszenie siły wprowadzania taśmy
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
29.  Dotyczy zad. 3 poz. 31a – 31d 

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki było oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki oraz aby widniała na nim informacja o braku ftalanów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
30. Dotyczy zad. 4 poz. 4a – 4i 

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
31. Dotyczy zad. 4 poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki pochodziły od jednego producenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy zad. 4 poz. 5a-5c 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki zgłębniki posiadały wkładki redukcyjne luer? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
33. Dotyczy zad. 4 poz. 9c – 9j 
Czy Zamawiający wymaga cewników pakowanych podwójnie w wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie foliowe, sterylizowanych radiacyjnie tak jak obecnie stosowane w Państwa jednostce? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
34. Dotyczy zad. 4 poz. 21, 22 

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
35. Dotyczy zad. 4 poz. 21, 22 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników posiadających dwa otwory boczne naprzemianległe? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
36. Dotyczy zad. 4 poz. 21e, 21f 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm lub 60cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewniki o długości 50 cm.
37. Dotyczy zad. 4 poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210cm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
38. Dotyczy zad. 4 poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści dreny kehra o długości 38x16 cm bądź 50x20 cm? Opisane przez Zamawiającego długości drenów nie są już produkowane. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści dreny kehra o długości 50x20 cm.
39. Dotyczy zad. 4 poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści dreny kehra o rozmiarach CH9 zamiast CH10, CH15 zamiast CH14 i CH16 oraz CH 21 zamiast CH20 i CH22? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
40. Dotyczy zad. 4 poz. 33, 34 

Czy Zamawiający wymaga aby igły z w/w pozycji pochodziły od jednego producenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
41. Dotyczy zad. 4 poz. 37 

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co umożliwia łatwą identyfikację przyrządy tuż po jego użyciu w razie jakichkolwiek komplikacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
42. Dotyczy zadania 4 poz. 51

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygenerowana nazwa producenta oraz nr ostrza?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

43. Dotyczy zadania 15 poz.5

Czy Zamawiający dopuści osłonę o długości 225 cm i szerokości 13 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
44. Dotyczy zadania 15 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o rozmiarze 230 cm x 104 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
45. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 40, 56, 57 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowych pakietach ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
46. Pakiet nr 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
47. Pakiet nr 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C” o składzie: 1 x osłona 100cm x 160cm (grubość folii 0,065mm), 1 x osłona 80cm x 150cm (grubość folii 0,065mm), 2 x włókninowa taśma lepna 3cm x 100cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
48. Pakiet 12, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści równoważny produkt: marker endoskopowy typu Black Eye, sterylny apirogenny tusz, przeznaczony do stosowania jako marker endoskopowy do znakowania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym, w strzykawkach o objętości 5 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy:   pakiet 8 pozycja 2 
 
49. Czy Zamawiający dopuści    do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)   z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych 14 FR i  długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej:

dla pozycji 2a -  19/24 cm
dla pozycji 2b - 23/38 cm
dla pozycji 2c - 27/32 cm 
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  2 a, b i c z pakietu 8  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
51. Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju  14 Fr i długościach: 

dla pozycji 1a – 17 cm

dla pozycji 1b – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie zsiwz.
 

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 a i b z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
53. Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju  14 Fr i długościach: 

dla pozycji 1 – 17 cm

dla pozycji 2 – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1, 2 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 

Pytania dot. treści SIWZ:

55. Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego normom lub specyfikacjom technicznym kart danych technicznych i oświadczeń wystawionych przez producenta zamiast zaświadczeń niezależnego podmiotu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
56. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 6 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego załączenie wymagane jest do oferty
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zamieści Załącznik nr 6 w osobnym pakiecie do pobrania ze strony internetowej.
.

57. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załączników nr 1, 2, 4, 6 w wersji edytowalnej, co ułatwi przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępni na stronie.
Pytanie dot. projektu umowy: 


58. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku.
59. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
60. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 1 wyrażenie „co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie” zostało zmienione na „co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
63. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający umieści taki zapis we wzorze umowy.
………………………….

 Zatwierdzam
