Szamotuły, dnia 09.10.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-50/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala.
, nr sprawy: ZP-381-50/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pakiet nr 3 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 11/12 o wymiarze 107mm x 23m.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet nr 3 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru: K61B, K65HM.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga papieru o termoczułości KP61B
3. Pakiet nr 3 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia sformułowania: z nadrukiem. W przypadku papierów rejestrujących do USG nie ma możliwość aby papier był z nadrukiem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza papier rejestrujący do USG bez nadruku.
4. Pakiet nr 3 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 110x20 m z racji tej, iż producent ww. papieru skrócił jego długość z 21m. na 20m.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
5. Pakiet nr 3 poz. 5, 7

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Mitsubishi i Sony czy też dopuszcza zaoferowanie  papierów kompatybilnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  papierów kompatybilnych 

6. Pakiet nr 3 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod do badań holtera równoważnych z elektrodą Skintact. Użycie nazwy własnej Skintact, wskazuje jednego producenta elektrod – L.Lang dystrybutor Varia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
7. Pakiet nr 3 poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Należy przeliczyć ilość sztuk zamawianych przez Zamawiającego na ilości opakowań i zaokrąglić do pełnych opakowań.
8. Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 14 i dopuści:

Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia, bardzo dobrze absorbujące wodę. Wysoka gramatura materiału - 70g/m2 zapewniająca dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 34x40cm (możliwość oderwania co drugą perforację co dałoby rozmiar 34x80cm). Opakowanie foliowe, 200 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku, niesterylne.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
9. Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 14 i dopuści:

Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia, bardzo dobrze absorbujące wodę. Wysoka gramatura materiału - 70g/m2 zapewniająca dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 68x40cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku, niesterylne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
10. Pakiet 1, poz. 1,4-13,17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,4-13,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
11. Pakiet 1, poz. 1,4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
12. Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
13. Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
14. Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 170 mm x 95 mm (+/-0,5 mm) w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny -  o długości ok. 10-11 cm, w kolorze zielonym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
15. Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch z mankietem, rękaw długi zakończony mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.
16. Pakiet 1, poz.7

Czy zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 40 g/m2, ściągnięte gumką ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
17. Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści podkład chłonny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
18. Pakiet 1, poz.13

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
19. Pakiet 1, poz.13

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
20. Pakiet 1, poz.13

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z zaokrągleniem w górę do pełnych rolek.
21. Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
22. Pakiet 2, poz. 19

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
23. Pakiet 2, poz. 20

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE ,ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą , zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
24. Pakiet 2, poz. 25-35

Czy zamawiający wydzieli poz.25-35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
25. Pakiet nr 3 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie opisu przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga papieru 110x7 mm. Czy nie zaszła pomyłka w rozmiarze? Standardowy rozmiar papieru do spirometru to 110mm x 7 metrów. 

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 100mm x 7 metrów

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał omyłki pisarskie. Zamawiany produkt to papieru do spirometru 110mm x 7 metrów. 

26. PYTANIE 1 – pakiet 2, pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 2 pozycji: 4, 5, 6, 7, 8, 9 i utworzenie przykładowo pakietu 2a z samymi pojemnikami na odpady szpitalne. Pojemniki na zużyte igły i odpady szpitalne nie są wyrobami medycznymi i posiadają stawkę VAT 23%, nadto dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. 

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy osobny pakiet. Do pobrania z pliku załącznik nr 3 po poprawkach.

27. PYTANIE 2 – pakiet 2, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 600 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
28. PYTANIE 3 – pakiet 2, pozycja 15:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 15 worka do moczu z jedną ścianą przeźroczystą, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Jedna przeźroczysta ściana jest wystarczająca, aby przykładowo sprawdzić kolor moczu, po za tym kolor ścian nie ma wpływu na przeprowadzaną procedurę medyczną. Dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. 

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
29. PYTANIE 4 – pakiet 2, pozycja 19:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 19 zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1750 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. 

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
30. PYTANIE 5 – pakiet 2, pozycja 20:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 20 worka na wymiociny z okrągłym, sztywnym ustnikiem (plastikowy) obejmującym usta pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. 

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
31. PYTANIE 6 – pakiet 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści termometr medyczny, elektroniczny do pomiaru temperatury ciała z możliwością dezynfekcji końcówki, zakres 32°C – 42,9°C, dokładność pomiaru ± 0,1°C, 35,5°C – 42,0°C oraz ± 0,2°C, poniżej 35,5°C i powyżej 42,0°C, sygnał w momencie osiągnięcia temperatury maksymalnej, zapamiętuje wartość ostatniego pomiaru, w zestawie etui , bateria, szczegółowa instrukcja obsługi. 

Opisany termometr jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem. 

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
32. PYTANIE 7: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji dotyczącej: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu płatności, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

33. Dotyczy zad. 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści stazę koloru niebieskiego, wyposażoną w zatrzask (zapięcie)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
34. Dotyczy zad. 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Dotyczy zad. 2 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy zad. 2 poz. 11, 18, 19, 24, 25, 30

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wydzieli pozycje do osobnego pakietu. 

37. Pakiet 1, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym i różowym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce o dł. 50m, szer. 50cm, z perforacją 37,5cm z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych rolek w górę.
39. Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce o dł. 80m, szer. 50cm, z perforacją 37,5cm z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

40. Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w rozmiarze S-XXL?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z europejską tabelą rozmiarów.
41. Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści sukienkę dostępną w rozmiarze S-XXL?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z europejską tabelą rozmiarów.
42. Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści stazę w kolorze niebieskim z białą klamrą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
43. Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem 1,5 litrowym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający  nie dopuszcza.
44. Pakiet 2, pozycje 25 - 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
45. Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier w bloku 160-kartkowym z przeliczeniem ilości na 94 bloczki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
46. Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce 25-metrowej z przeliczeniem ilości na 295 rolek?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych rolek w górę.
47. Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce 20-metrowej z przeliczeniem ilości na 210 rolek?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
48. Pakiet 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści elektrody równoważne do Holtera w rozmiarze 55 x 41mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
49. Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nerki j.u. o pojemności całkowitej 0,9 L, użytkowej 0,3 L?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

50. Pakiet 2, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe  czyste pole 76 x 26 mm (+/-1 mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

51. Pakiet 2, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe   zmatowione pole 76 x 26 mm (+/-1 mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

52. Pakiet 2, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści  kieliszki do leków pakowane po 75 sztuk, z przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 2, pozycja 11- Czy zamawiający dopuści stazę automatyczną  w kolorze niebieskim lub zielonym , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet 2, pozycja 23- Czy zamawiający dopuści termometr elektroniczny wodoszczelny, zakres pomiaru 32.0- 42.9 stopni Celsjusza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

55. Pakiet 2, pozycja 26- Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych mikrobiologicznie czystą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet 2, pozycja 28- Czy zamawiający dopuści opaskę mocującą do rurek intubacyjnych w kolorze szaro/ zielonym ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet 2, pozycja 28- Czy zamawiający dopuści opaskę mocującą do rurek intubacyjnych  w kolorze cielistym ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet 2, pozycja 32-33- 
Proszę o doprecyzowanie do jakiego ssaka, zamawiający oczekuję  wkład ?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wkładów do ssaków Medela.
………………………….
Zatwierdzam
