Szamotuły, dnia 09.10.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-48/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy.
, nr sprawy: ZP-381-48/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Dotyczy Pakiet nr 1
1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to Zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wszystkie z badań zamierza wykonywać w trybie CBC+DIFF?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający zamierza wykonywać wszystkie badania w trybie CBC+DIFF.
2. Dotyczy Pakiet nr 1, zał. nr 3A, wykaz przedmiotu zamówienia
1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej w zestawach. Jeden zestaw – trzy fiolki, jedna fiolka dla każdego poziomu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuszcza brak zaoferowania papieru do analizatorów. Analizatory nie posiadają wbudowanych drukarek, co za tym idzie pracują połączone ze standardowymi drukarkami laserowymi na standardowym papierze.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza brak zaoferowania papieru do analizatorów w przypadku analizatorów nie posiadających wbudowanych drukarek.
3. Dotyczy Pakiet nr 1, zał. nr 3A, parametry techniczne aparatów, pkt. 12
1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatorów w których ważność odczynników po otwarciu wynosi do 60 dni (nie dotyczy wszystkich odczynników oraz krwi kontrolnej).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy Pakiet nr 1, zał. nr 3A, parametry techniczne aparatów, pkt. 26
1. Czy jako kontrolę zewnątrzlaboratoryjna Zamawiający dopuści sprawdzian Labquality SOWA-med nr 4100 (morfologia krwi) 4x/rok oraz kontrolę producenta aparatów IQAS Online.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy SIWZ, Przedmiot Zamówienia, 

5. Pakiet nr 1, punkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od daty zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz
6. Pakiet nr 1, punkt d

Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 4 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy:

§2 ust. 10:

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu: „do badań biochemicznych”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty zapisu. Załącznik nr 4 do pobrania (po zmianach).

 §2 ust. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 §2 ust. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „maksymalnie 24 godziny” na  „maksymalnie 48 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

 §2 ust. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w ciągu 12 godzin przybyć do siedziby Zamawiającego” na  „w ciągu 24 godzin w dni robocze przybyć do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

 §3 ust. 2b:

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu: „do badań biochemicznych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty zapisów. Prosimy pobrać nowy załącznik nr 4 (po poprawkach).
 §4 ust. 1a, 1b, 1c:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

 §4 ust. 1d:

Prosimy o zmianę wysokości kary z „20% wartości wynagrodzenia brutto” na „10% wynagrodzenia brutto”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
§4 ust. 3

Prosimy o dookreślenie postanowienia poprzez dodanie: „odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
 §5 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Do 2 dni ” na  „Do 2 dni roboczych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty zapisu. Do pobrania załącznik nr 4 po poprawkach.
8.  Dotyczy SIWZ, załącznik nr 4 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dołączy do umowy głównej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Prosimy pobrać wzór ze strony wraz z załącznikiem nr 4 po poprawkach.

9. Prosimy o doprecyzowanie parametru nr 27: czy Zamawiający oczekuje podłączenia do sieci jedynie analizatora głównego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający oczekuje podłączenia do sieci jedynie analizatora głównego.

10. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis parametru nr 4 dotyczący stabilności odczynników na pokładzie analizatora odnosi się do analizatora głównego? 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zapis parametru nr 4 dotyczący stabilności odczynników na pokładzie analizatora odnosi się do analizatora głównego.
11. Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną pochodzenia ludzkiego, nie łożyskowego?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy zapis w załączniku nr 3B „kontrola na jednym poziomie codziennie, wliczona w ilość badań” dotyczy tylko osocza kontrolnego normalnego i patologicznego do parametrów PT, APTT i  Fibrynogen czy dotyczy również osocza kontrolnego do D-dimerów N i P?

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis w załączniku 3B dotyczy zarówno osocza kontrolnego N i P do parametrów PT, APTT, fibrynogenu, jak również osocza kontrolnego do D-dimerów N i P.
………………………..

Zatwierdzam
