## Arkusz1
dzierżawa mobilnego tomografu komputerowego |  | Uzupełnia
Wymagania Inwestora |  | Oferent
Inwestor informuje, że rezerwacji tomografu komputerowego dokona w terminie do dnia 29.11.2019r. W przypadku odstąpienia od umowy po terminie 29.11.2019r. Dostawcy mobilnego przysługuje kara umowna w wysokości … (należy dopisać)
Czas dzierżawy | 30 dni (z możliwością przedłużenia do 60 dni) wstępny termin wstawienia mobilnego TK to 09.12.2019r. Termin ten może zostać przesunięty o ± 10 dni
Ilość badań miesięcznie | 300 badań / miesięcznie + możliwość dodatkowych badań. Koszt dodatkowych badań nie może być wyższy od średniej wartości jednego badania wynikającego z ryczałtu
Dostępność aparatu 24 h | TAK
Aparat spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa | TAK
Możliwość wykonywania badań:
TK – jamy brzusznej | TAK
TK – badanie głowy | TAK
TK – badanie przysadki | TAK
TK – badanie oczodołów | TAK
TK – badanie twarzoczaszki | TAK
TK – badanie piramid kości skroniowych (uszu) | TAK
TK – badanie zatok bocznych nosa | TAK
TK – badanie nosogardzieli | TAK
TK – klatki piersiowej | TAK
TK – miednicy małej | TAK
TK – kręgosłupa (wybrany odcinek C, TH lub L-S) | TAK
TK – kończyny | TAK
Dostawca mobilnego TK dokona bezpłatnego szkolenia personelu w ciągu 2 dni od wstawienia aparatu | TAK
Dostawca mobilnego TK na własny koszt będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w pełnej sprawności techniczno-użytkowej oraz ponosił będzie wszelkie koszty konserwacji oraz remontów bieżących. Częstotliwość obsługi technicznej przedmiotu dzierżawy będzie zgodna z instrukcją obsługi technicznej tych urządzeń. | TAK
Dostawca mobilnego TK nie będzie obciążał wartością dzierżawy za aparat w przypadku jego awarii, naprawy bądź przeglądu, o czas, który jest w awarii | TAK
Dostawca mobilnego TK dokona bezpłatnej naprawy aparatu TK w terminie 48 godzin od daty wyniknięcia naprawy | TAK
Dostawca mobilnego TK dokona bezpłatnego przeglądu aparatu TK jeżeli przypadnie termin przeglądu w czasie dzierżawy | TAK
Dostawca mobilnego TK dostarczy Szpitalowi skrzynkę elektryczną oraz kabel zasilający łączący tomograf komputerowy ze skrzynką elektryczną (ok 50 m) | TAK
Szpital dokona stosownego podłączenia skrzynki elektrycznej oraz kabla do jednostki TK | TAK
Szpital zabezpiecza personel medyczny (technik elektroradiolog, pielęgniarka, lekarz), kontrast oraz inne, niezbędne środki medyczne | TAK
Koszty związane z wydzieleniem trójfazowego źródła zasilania energii elektrycznej, koszty energii elektrycznej dostarczonej do jednostki mobilnej, jak również koszty dostępu do Internetu oraz konfiguracja z systemem szpitalnym leżą po stronie Szpitala | TAK
Dostawca mobilnego TK oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem dzierżawy jest sprawne, wolne od wad i obciążeń na rzecz osób trzecich, które uniemożliwiałoby Szpitalowi korzystanie z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem. | TAK
PODSTAWOWE DANE MOBILNEGO TK
Ilość rzędów | min 4
Średnica gantry | min 58 cm
Max. obciążenie stołu | 200 kg
Opcje | VoliumViewer Connect Pro DentaScan Smart Prep Smart Speed Thin Twin Helieal Helical Tilt Patient-8-slice AutomA Power440 3000 Image Series Direct-3D Direct-MPR 90kVA Data Export CopyComposer
Klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach | TAK
Szafki do przechowywania | TAK
Radio FM i system głośników | TAK
Winda dla pacjentów leżących oraz na wózkach | TAK
Zlew z bieżacą wodą | TAK
Podłączenie do sieci Internetowej | TAK
Ubezpieczenie sprzętu przez Dostawcę na koszt Dostawcy | TAK
Aparat wraz z naczepą posiadają pozytywną decyzję/opinię sanitarno - epidemiologiczną zezwalającą na użytkowanie i eksploatację | TAK
Aktualne testy akceptacyjne i specjalistyczne | TAK
Moc aparatu | max 100 kV
DANE NACZEPY
Długość | max 15 m
Szerokość | max 3,0m
Wysokość | do 5m
Waga | max 40 000 kg
Min. powierzchnia potrzebna do ustawienia | wpisać
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Strzykawka automatyczna | TAK
Stacja diagnostyczna opisowa | TAK
Nagrywarka CD/DVD | TAK
Podłączenie do sieci Internetowej /RIS/PACS/ | TAK
Konserwacja i serwis | TAK