Szamotuły, dnia  21.09.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-10/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-10/2017.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 2 ust. 5).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikuje zapis  § 2 ust. 5 wzoru umowy na:
„§ 2

5.  W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen. Cena brutto może ulec zmianie wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany przepisów podatkowych ulega zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT.”
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 2:
Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

      a)      WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

     - za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 pkt1 a), w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części ceny brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu Umowy;

     - za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 1 b), w wysokości 0,1% niezrealizowanej części ceny brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu Umowy;

         - za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % niezrealizowanej części ceny brutto o której mowa w § 2 pkt.1.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

PAKIET NR 4 – Wózek do przewozu chorych – 3 szt.     

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 790mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz..

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o długości całkowitej 2090mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz..

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych, w którym zakres regulacji wysokości za pomocą pompy hydraulicznej wynosi od 570 do 910mm?
Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych wyposażony w barierki boczne ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych z narożnikami wózka wyposażonymi w jednoosiowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas przetaczania i zmiany wysokości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych, w którym średnica kół jezdnych wynosi 200mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o obciążeniu roboczym wynoszącym 200kg, potwierdzonym stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych, wyposażony w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania  poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 4

11. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z prowadnicą na kasetę RTG o długości 155 cm (długość leża 185 cm) ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z barierkami bocznymi z metalowych rurek, lakierowano - chromowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża, o długości około 55% długości leża?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z krążkami jednoosiowymi?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych bez uchwytu na prześcieradło jednorazowe?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy zamawiający dopuści aparat podemonstracyjny z 2014 roku spełniający wszystkie wymogi SIWZ oraz dodatkowo wyposażony w wbudowany kapnograf?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści aparat podemonstracyjny ale nie starszy niż z 2016 r. spełniający wszystkie wymogi SIWZ
……………………..

Zatwierdzam
