# Szamotuły, dnia 20.12.2019 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład

# Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

### ZP-381-64/2019

# WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-64/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

- Czy Zamawiający dopuści jako kryterium punktowane, skrzynię biegów manualną zsynchronizowaną lub zrezygnuje z punktacji automatycznej skrzyni biegów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza manualną skrzynię biegów. Zamawiający podtrzymuje zapisy punktacji automatycznej skrzyni biegów.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans z tylnymi czujnikami parkowania informującymi o zbliżaniu się do przeszkody z dźwiękową sygnalizacją znajdującą się w kabinie kierowcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w czujniki cofania z wizualizacją w kabinie kierowcy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści, pojazd typu furgon z fabrycznym układem wydechowym, dostosowanym do stosowanie we wszystkich konfiguracji Ambulansów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z przeszklonymi drzwiami lewymi, przesuwnymi, pełniącymi dodatkową funkcję wyjścia ewakuacyjnego ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans, ze schowkiem za lewymi drzwiami przesuwnymi, oddzielony otwieraną roletą od przedziału medycznego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon z fotelem kierowcy regulowanym w trzech płaszczyznach i kolumną kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z normą emisji spalin Euro VI lub Euro 6?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, bez asystenta bocznego wiatru oraz asystenta martwego punku, natomiast z fabrycznym panoramicznym lusterkiem umożliwiającym zniwelowanie martwego punktu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, z systemem wspomagającym ruszania pod górę, poprzez system uniemożliwiający, staczania się pojazdu przy ruszaniu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w szyber – dach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego, montowany na etapie zabudowy, spełniający normy homologacji ambulansu sanitarnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, wyposażony w alternator o mocy 185 A?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści, pojazd typu furgon, wyposażony w dwa akumulatory o łącznej pojemności 195 Ah?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści dostawę Ambulansu do siedziby zamawiającego z dojazdem ,,Na Kołach”?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale w momencie przekazania pojazd musi mieć pełen zbiornik paliwa.

- Czy zamawiający zmiani terminu składania ofert do 07.01.2020r?

Odp.: Tak, Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert na 08.01.2020 r.

- Czy zamawiający zgodzi się na dostawę do 16 kwietnia 2020r.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy zamawiający zrezygnuje z dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans typu „C” z przedziałem medycznym o długości 3000 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia Ambulansu z fabrycznym radioodbiornikiem wyposażonym w szeroko stosowany system głośnomówiący bluetooth?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. System głośnomówiący bluetooth nie jest wymagany.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w otwierane szyby?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez stopnia wewnętrznego natomiast z podłoga na poziome stopnia wewnętrznego takich marek jak Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN TGE?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans ze stabilizowanym przez fabryczne certyfikowane rozwiązania zapewniające komfort i bezpieczeństwo jazdy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans z belka świetlną LED w kolorze niebieskim?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści panel sterowania w przedziale medycznym i kabinie kierowcy inny niż opisany, spełniający wszystkie potrzebne funkcje – panel nie dotykowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza panel w przedziale medycznym inny niż opisany, ale spełniający funkcje opisane w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia Ambulansu wyposażonego w dwie butle tlenowe 10 litrów oraz reduktory?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Ambulans z szafką na leki zamykaną na zamek z kluczem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w dwa mocowanie butli aluminiowych 2,7 litra?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w dwie butle 2,7 litra oraz reduktory z przepływomierzem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści aby Ambulans wyposażony był w fotel obrotowy z jednym podłokietnikiem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający Wymaga aby Ambulans (zabudowa medyczna) serwisowany był przez dwa lata w siedzibie Zamawiającego (ul. Targowa 14; 62-045 Pniewy) bezpłatnie? Czyli wliczając dojazd, nocleg, ewentualne wynajęcie ogrzewanego pomieszczenia serwisowego, wliczając ewentualne koszty części, ewentualnie zniszczone materiały itd. prognozując na 24 miesiące do przodu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby nosze posiadały możliwość rozłożenia i zablokowania podpórek bocznych na zewnątrz tym samym poszerzenia leża pacjenta w skrajnych przypadkach?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby blokada przednich kółek do jazdy na wprost była automatyczna?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby podwozie transportera rozkładało się automatycznie bez wciskani, zwalniania dodatkowych dźwigni, uchwytów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający kierując się doświadczeniem wymaga aby transporter był wyposażony w blokadę wyjazdu transportera jeśli przednie golenie nie są całkowicie rozłożone i grozą upadkiem? Wyjaśniamy, iż jest to szeroko stosowane rozwiązanie u renomowanych producentów

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie 1

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

36. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowy model noszy wyposażony składane a nie chowane tylne rączek do przenoszenia z dodatkową funkcją noszy umożliwiającą transport poszkodowanego w pozycji siedzącej analogicznie jak na krześle transportowym ? .

Uzasadnienie: Nowe nosze posiadają funkcjonalność umożliwiająca złożenie noszy (poprzez skrócenie ramy) do pozycji krzesła gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dołu analogicznie jak na krześle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu pacjentów np. w wąskich klatkach czy też w windzie gdzie dzięki możliwości skrócenia długości ramy mamy możliwość zmieścić się do windy w bloku z pacjentem transportowanym na nosach bez konieczności jego znoszenia po schodach. Jednak funkcja ta wymusza konieczność złożenia tylnych (na zdjęciu dolnych rączek) a nie ich wsuwania w ramę po to by uniknąć ich uszkodzenia w trakcie transportu pacjenta w pozycji siedzącej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

………………………….

Zatwierdzam