ZP-381-68/2019

     
     Szamotuły, 31.12.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie: 
SERWIS KOTŁOWNI GAZOWO – OLEJOWEJ I KALIBRACJA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
I. Zamawiający:
SPZOZ w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102
email: sekretariat@szamotuly.med.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis kotłowni gazowo – olejowej i kalibracja detektorów gazu wraz z przeglądami okresowymi urządzeń kotłowni.

Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu:

·  sprawdzanie ogólnego stanu kotłowni wraz z usunięciem drobnych usterek (żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, uszczelki itp.)

·  sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, układów odmulania, regulacji poziomu wody oraz armatury odcinającej w kotłach

·  sprawdzanie działania regulatorów na zbiorniku kondensatu oraz wymienniku c.w.u.

·  sprawdzanie elementów regulacyjnych zamontowanych w szafie kotła i palników

·  wykonanie analizy emisji spalin kotłów czynnych i jej ocena

·  sprawdzenie układu zdalnych odczytów telemetrycznych do gazowni

·  sprawdzenie łańcucha zabezpieczeń kotła i systemu detekcji metanu

·  nadzór zdalnej kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych pracy kotłowni

Czynności wykonywane 1 raz  w roku:

·  czyszczenie palników

·  sprawdzanie stanu elektrod zapłonowych

·  regulacja palników i pomiary emisji spalin

·  sprawdzenie obwodów elektrycznych zasilania, sterowania i sygnalizacji pracy kotłów    i ich osprzętu a także pompowni i kondensu

·  rewizja i czyszczenie kotłów po stronie spalin

·  czyszczenie sond poziomu wody w kotłach

·  kontrola instalacji gazowej (zewnętrznej i wewnętrznej wraz z protokółem) wymaganej przepisami Prawa Budowlanego (Pniewy oraz Szamotuły) – 2 punkty kontroli

Czynności awaryjne – na wezwanie telefoniczne :

·  przyjazd serwisu najpóźniej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego

Czynności remontowe :

· czynności remontowe,  przygotowanie kotłów do kontroli UDT, na oddzielne pisemne zlecenie

· kalibracja detektorów gazowych gazu DEX/F4 – 3 szt. w systemie ASBIG
Kod CPV: 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 01.02.2020 r.)
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego           
wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
b) zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
d) pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik Wykonawcy
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie        Zamawiającego.
 
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się 
z Wykonawcami
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres 
e-mail: dta@szamotuly.med.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.
 
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.01.2020r. godz.10:00 
w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Serwis kotłowni gazowo – olejowej i kalibracja detektorów gazu wraz z przeglądami okresowymi urządzeń kotłowni nie otwierać przed 14.01.2020 r. godz. 10:15
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą 
w złotych polskich.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane poniżej kryteria wyboru.
6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

a) Kryterium nr 1: 
40 pkt. za 1 przegląd miesięczny (12x)
b) Kryterium nr 2: 
14 pkt. za 1 przegląd miesięczny (1x)
c) Kryterium nr 3: 
6 pkt. za kalibrację 3 szt. detektorów
d) Kryterium nr 4: 
2 pkt. za kontrolę instalacji gazowej
e) Kryterium nr 5: 
10 pkt. za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych
f) Kryterium nr 6: 
3 pkt. za nadzór zdalnej kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych pracy kotłowni – 1 raz w miesiącu
g) Kryterium nr 7: 
10 pkt. za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych wykonywanych w niedziele i dni świąteczne

h) Kryterium nr 8: 
za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych       wykonywanych w godzinach nocnych tj.: od 18:00-6:00

i) Kryterium nr 9: 
6 pkt. za 1 km dojazdu

Pozostali Oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg po niższego wzoru:

                  najniższa cena brutto spośród oferowanych z danego kryterium

Cx   =   --------------------------------------------------------------------------------------   x ILOŚĆ PKT 

                        
cena brutto danego kryterium oferty badanej 

      Cx – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach danego kryterium
Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg kryteriów: 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9.
7. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).
VIII. Informacje o formalnościach 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
IX . Uwagi końcowe
1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku 
z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą 
w Szamotułach (64 – 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
 
ZATWIERDZIŁ:
-//-
Dyrektor SPZOZ w Szamotułach
Remigiusz Pawelczak
