Szamotuły, dnia 03.01.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

**ZP-381-64/2019**

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na**:** Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-64/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

**Dotyczy Noszy głównych wielozadaniowych:**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy przynajmniej 160mm, dzięki czemu transport pacjenta po trudnym terenie, zniszczonym podłożu będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz: „Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost”.**

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze posiadały obciążenie maksymalne przynajmniej 250 kg.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz: obciążenie dopuszczalne min. 227 kg**

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, z poręczami bocznymi składanymi na boki?

Uzasadnienie:

Oferowane prze nas rozwiązanie umożliwia poszerzenia leża noszy przydatne w przypadku transportu pacjentów otyłych. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta, niweluje ryzyko przycięcia dłoni. Przy poręczach składanych wzdłużnie istnieje ryzyko przycięcia dłoni.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

4. Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.a – prosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi, iż żaden producent nie przedłuży gwarancji na cały ambulans z powodu awarii jakiejś części. Nie ma w ogóle związku pomiędzy noszami, zabudową medyczną, a np. samochodem bazowym. Wykonawca może zaproponować przedłużenie gwarancji ale to wiąże się z limitem km i wyższą ceną.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący przedłużenia gwarancji ambulansu na czas jego naprawy. Zapis ten dotyczy tylko pojazdu bazowego bez zabudowy medycznej, sprzętu medycznego i noszy. „*a) wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji ambulansu o czas jego naprawy”***5.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.b – prosimy o określenie czy opisane w tym punkcie przeglądy mają być wykonywane bezpłatnie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający potwierdza, iż obowiązkowe przeglądy gwarancyjne mają być bezpłatne: *„b) wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu,”***

6.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.c – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o dni robocze?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy tylko dni roboczych: „*c) wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;”***7.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.c – prosimy o wydłużenie tego czasu do 48 h.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 48 h**

8.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.d – prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulans zastępczy tylko w przypadku gdy awaria powstała nie z winy użytkownika.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulans zastępczy tylko w przypadku, gdy awaria powstała nie z winy użytkownika**.  
9.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.d – prosimy o wydłużenie tego terminu do 7 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 7 dni**

10.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.e – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o wymianę wadliwego elementu, a nie w przypadku trzy krotnej naprawy danego elementu Zamawiający ma wymienić cały ambulans.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisem chodzi o wymianę wadliwego elementu, a nie całego ambulansu**  
11.    Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach pod warunkiem przekazania ambulansu z pełnym zbiornikiem paliwa.**

12.    Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający potwierdza.**

13.    Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Szacunkowy przebieg roczny - do 50 tys. km**

14.    Prosimy o określenie marki i modelu radiotelefonu przewoźnego jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Radiotelefon MOTOROLLA DM 4601**

15.    W związku z przedłużeniem wydatkowania środków dotyczących programu wymiany ambulansów, czy Zamawiający dopuści realizację do 30.04.2020?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 20.04.2020 r.

16.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór pojazdu w siedzibie producenta ambulansu?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zgodnie z SIWZ**

17.    Dotyczy umowy § 7pkt.2 – prosimy o określenie za co Zamawiający może dochodzić odszkodowania.

**Odpowiedź Zamawiającego: na zasadach ogólnych wynikających z art. 471 i następnych KC.**

18.    Prosimy o określenie po jakim czasie w dniach (opóźnienia w dostawie), Zamawiający odstąpi od umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Z uwagi na to, iż zamawiający ma zamiar pokryć zakup karetki w znacznym stopniu z dotacji ministerialnej, której termin wykorzystania upływa w dniu 30.04.2020 r. umowa ze strony Zamawiającego po tym dniu stanie się bezprzedmiotowa.**

19.    Czy Zamawiający dopuści rok produkcji samochodu bazowego 2018, natomiast zabudowy 2020.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający wymaga min. 2019 roku produkcji samochodu bazowego**

20.    Dotyczy OPZ pkt.I.11 – prosimy o rezygnację ze stopnia zewnętrznego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ**

21.    Dotyczy OPZ pkt.I.15 – czy Zamawiający dopuści kolor żółty?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza**

22.    Dotyczy OPZ pkt.I.23 – prosimy o dopuszczenie czujników parkowania z wizualizacją nie w lusterkach, a na desce rozdzielczej lub tylko sygnalizacją dźwiękową.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania z wizualizacją nie w lusterkach, a na desce rozdzielczej. Zamawiający nie dopuszcza samej sygnalizacji dźwiękowej.**

23.    Dotyczy OPZ pkt.II.1 – prosimy o dopuszczenie pojazdu z silnikiem o pojemności 1968 cm3 tzw. dwulitrowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza**

24.    Dotyczy OPZ pkt.III.1 – prosimy o rezygnację z asystenta martwego punktu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający rezygnuje z asystenta martwego punktu i dokona modyfikacji SIWZ**

25.    Dotyczy OPZ pkt.III.1 – prosimy o opisanie jakie funkcje ma spełniać asystent wspomagania koncentracji, aby Zamawiający uznał dany wymóg za spełniony.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający rezygnuje z zapisu w SIWZ i dokona modyfikacji.**  
26.    Dotyczy OPZ pkt. VI.3 – prosimy o dopuszczenie ambulansu z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego – koło zapasowe zostanie dostarczone luzem jako dodatkowy element.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zgodnie z siwz.**

27.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o podanie marki i modelu tabletu abyśmy mogli zamontować odpowiednią stację dokującą.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Tablet: DURABOOK R11AH**

28.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o potwierdzenie, iż stacją dokująca, moduł GPS oraz drukarka są po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Stacja dokująca, moduł GPS, drukarka - po stronie Zamawiającego**

29.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS używanego przez Zamawiającego, abyśmy mogli przygotować odpowiednią instalację np. teltonika FM3300, itd.?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Moduł GPS: Teltonika FM3300**

30.    Dotyczy OPZ pkt.VIII.3 – prosimy o rezygnację z niezależnego ogrzewania wodnego. Ogrzewanie powietrzne jest wystarczające do ogrzania przedziału medycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ**

31.    Dotyczy OPZ pkt.VIII.6 – prosimy o rezygnację z szyberdachu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ**

32.    Dotyczy OPZ pkt.IX.2 – prosimy o dopuszczenie akumulatorów o łącznej pojemności 194 Ah.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający dopuszcza**

33.    Dotyczy OPZ pkt.XIII.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu w celu zamontowania odpowiedniego uchwytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Motorolla DM 4601**

34.    Dotyczy OPZ pkt.XIV.3 – z uwagi iż Wykonawca ma przygotować uchwyty do wymienionego sprzętu proszę o podanie marki i modelu sprzętu: defibrylatora, pompy, respiratora, ładowarki oraz ssaka.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Uchwyt do defibrylatora - zgodnie z wymogami defibrylatora opisanymi w SIWZ**

**Pompa - Ascor AP 14**

**Respirator - Weinmann Medumat - Basic**

**Ładowarka - zgodnie z wymogami defibrylatora opisanymi w SIWZ**

**Ssak - Weinmann Accuvac - Basic**

………………………….

Zatwierdzam