Szamotuły, dnia 23.01.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-7/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Ograniczona ładowność pojazdów z DMC do 3,5 tony niesie za sobą pewne ograniczenia w zabudowie specjalnej, w tym przypadku nie jest możliwym spełnienie warunku zaoferowania stopnia zewnętrznego aby nie przekroczyć DMC, czy biorąc to pod uwagę dopuszczą Państwo ambulans tylko ze stopniem wewnętrznym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści aby koło zapasowe z zestawem narządzi i podnośnikiem było dostarczone z ambulansem ale jako wyposażenie dodatkowe?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że miejsce na mocowanie koła zapasowego będzie przystosowane poza przedziałem medycznym.
3. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści montaż drukarki w specjalnej zamykanej szufladzie na przegrodzie zgodnie z PN EN 1789?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. W związku z tym, iż opisany w SIWZ sposób rozprowadzenia klimatyzacji jest oferowany tylko przez jednego wykonawcę, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego rozprowadzenia klimatyzacji zgodnego z PN EN 1789 przez trzy wyloty powietrza zamontowane  na ścianie działowej przedziału medycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5. W związku z tym, iż opisany w SIWZ system sterujący jest oferowany tylko przez jednego wykonawcę prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego systemu o poniższej funkcjonalności:

(
sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),

(
sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową nagrzewnicą wodną

(
sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,

(
sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym,

(
sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy,
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans ze światłami dziennymi, mijania, drogowymi w technologii halogenowej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści mocowanie deski pediatrycznej w zewnętrznym schowku?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści dwa przesuwne panele do montażu sprzętu i jeden stały do zamocowania respiratora na wysokości głowy pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez zewnętrznego bocznego stopnia przy drzwiach przesuwnych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w którym kaski są montowane na tylnych drzwiach w przedziale medycznym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z szyberdachem bez funkcji wyjścia ewakuacyjnego?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

      12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez inwertera prądu stałego?

      Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez Dwóch niebieskich lamp LED na wysokości podszybia lub maskownicy chłodnicy (grill),  barwy niebieskiej?
      Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez miejsca na montaż dozownika łokciowego do płynów dezynfekcyjnych (nad blatem roboczym) oraz uchwytu na ręczniki papierowe, bez możliwości ustalenia szczegółów zabudowy medycznej?
      Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w którym panel sterujący jest montowany na lewej ścianie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy uchwyty do sprzętu medycznego w celu ich montażu? 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dostarczy uchwyty do montażu sprzętu medycznego ( poza uchwytami do defibrylatora).
………………………….

Zatwierdzam
