Szamotuły, dnia 26.01.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-7/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,

który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3

płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni

umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 

z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maksymalnie do 120 dni od dnia podpisania umowy ?

Wyjaśniamy ,że w związku z przełomem roku oraz rządowym programem zakupu  ambulansów występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość 
producentów  ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym poprzez  wyloty umieszczone na ścianie działowej przedziału medycznego, co zapewnia optymalna cyrkulacje powietrza ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia do postępowania, homologacji z rozszerzeniem *00 tzw. głównej, na bazie której został wyprodukowany dany Ambulans, a podczas dostawy homologacji z rozszerzeniem odpowiednim do samochodu bazowego, który zostanie dostarczony co umożliwi rejestrację. 

Wyjaśnienie: bardzo często zmieniają się rozszerzenia samochodów bazowych ( czasem wykonawca nie wie, iż np. samochód bazowy jest już z końcową homologacją *08 a nie np. *07 i zmusza go to do zrobienia rozszerzenia. Z uwagi, iż nie wiadomo jaki dokładnie samochód zostanie przywieziony, z fabryki i z jakim rozszerzeniem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi poprzecznie poręczami bocznymi ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi rączkami do przenoszenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

…………………………………..

Zatwierdzam

