Szamotuły, dnia 20.02.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-9/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych, sprzętu sterylnego, materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach.
, nr sprawy: ZP-381-9/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych, sprzętu sterylnego, materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach.
, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pakiet nr 3

Poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zbiorcze zawierające 12 ampułek po 0,36ml kleju z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z rozbieżnością w zapisach SIWZ, prosimy o sprecyzowanie czy próbki należy dostarczyć wraz z ofertą, zgodnie z pkt. XI.1.6) SIWZ, czy na wezwanie do oferty najkorzystniejszej zgodnie z pkt. VII.4.2) SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: W sprawie próbek obowiązują zapisy zgodnie z pkt. VII.4.2) SIWZ – próbki dostarczane na wezwanie.

3. Pytanie nr 2 – dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania dotyczące między innymi obłożeń chirurgicznych określa najnowsza wersja normy EN 13795+A1:2013. Norma ta dotyczy następujących wyrobów medycznych: „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań” W żadnym z zapisów tej normy nie ma wymienionego badania palność materiałów, z którego wykonane są obłożenia.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0-4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich. Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. 
Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Pytanie nr 3 – dotyczy sposobu dostarczania obłożeń

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230x330cm z otworem o wymiarach 36x36cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiorki płynów o wymiarach 72x72cm z 2 portami do ssaka

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75cm x 120cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

6. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do operacji biodra. 

Serwety wykonane z lamnatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm  z wycięciem ‘’U’’ o wymiarach 20cm x 85cm, wzmocnienie  o wymiarze 50cm x 100cm.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 300cm, wzmocnienie  o wymiarze 15x50cm.

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 36cm x 120cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność wzmocnienia 990%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

7. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do laparoskopii 

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 ,  zintegrowana z organizatorami przewodów:

1 x serweta o wymiarach 215/240cm x 350cm  zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm i 9x15cm ( z dodatkową osłoną do zasłaniania otworu kiedy nie jest używany)

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo  79x145cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150cm x 190 cm .                                   Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

8. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 1 niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 zintegrowane z dwoma

podwójnymi organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm                             

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm                          

2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm                     

2 x ręcznik chłonny o wymiarach   30,5cm x 34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo  79cm x 145 cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150cm x 190 cm .                              

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o gramaturze 55g/m2 i 2-warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85g/m2 oraz wymiarach 65cm x 85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptku, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie .Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia – Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

9. Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw  serwet uniwersalnych -  wzmocniony

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwoweg PE+PP o gramaturze 60g/m2 , w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm , wzmocnienie o wymiarach 15x50cm.                                    

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50cm                                                

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm . 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 990%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

10. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XI, pkt 2: „2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.”

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

11. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział VIII oraz XVIII

Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ jest opisany dwukrotnie – w rozdziale VIII oraz XVIII. Prosimy Zamawiającego o wskazanie obowiązującej treści w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązującą treścią do tego postępowania jest rozdział VIII oraz XVIII pkt. 3, 4, 5
12. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, „Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ____________ PLN w formie ______________________________________ Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ___________________________________________________________ (dot. formy pieniężnej)”

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ). W związku z tym prosimy Zmawiającego o usunięcie powyższego zapisu z formularza ofertowego lub dopuszczenie wykreślenia go przez Wykonawcę z dopiskiem „nie dotyczy”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisów odno,snie wadium z adnotacją „nie dotyczy”.

13. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 1 ust. 8 „Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 wyrobów medycznych oznakowanych za pomocą symboli oraz prostych zwrotów w języku angielskim. Symbole znajdujące się na etykiecie są opisane w instrukcji w języku polskim dołączonej do opakowania. Zgodnie z Art. 14. Ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. „wyroby medyczne przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 2 ust. 5 „Każdorazowo przy dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną dostawy.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako specyfikację techniczną dostawy zaakceptuje protokół dostawy, w którym zawarte będą następujące informacje: nazwa produktu, numer partii (LOT), data ważności, ilość dostarczonych opakowań, numer umowy oraz numer zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
15. Dotyczy: SIWZ, Rozdział VII, punkt 4.2

Prosimy o określenie ilu sztuk próbek Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający  może żądać po 1 sztuce próbki.

16. Dotyczy: SIWZ, Rozdział VII, punkt 4.2

Prosimy o wyszczególnienie jakich zaświadczeń Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. i posiadać aktualne świadectwa rejestracji (certyfikat CE).

17. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 4 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy w części obejmującej niezrealizowane w terminie zamówienie jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 5%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 4 ust. 2

W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne 

zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 5%.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Pakiet nr 7

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji kończyny dolnej w którego składzie zamiast serwety w rozmiarze 150 x 175 cm znajduje się serweta 140 x 190 cm – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet nr 9

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 9

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet nr 9

Pozycja 1-2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o parametrach włókniny: Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw musi posiadać informację o numerze serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne minimum dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez padu chłonnego 55g/m2( pad chłonny 55g/m2). Chłonność materiału laminatu minimum 156ml/m2 , chłonność w miejscu padu minimum 386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym minimum 542 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy minimum 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej minimum 161 kPa , w strefie wzmocnionej minimum 361 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany – zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze. Zestawy do transportu pakowane w dwa kartony. Klasa palności I.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. WZÓR UMOWY 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty netto, o której mowa w §3 ust.1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do wniosku i zmieni zapis w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy na: „10% niezrealizowanej części umowy brutto”
24. Pytanie do Umowy 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 1,2 wzoru umowy  na następujący

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 5 % wartości netto zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1.
Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź jak w punkcie 23.

25. W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 5 % wartości netto zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku wadliwego wykonywania poszczególnych zamówień, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5  % kwoty netto, o której mowa § 3 ust. 1. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
26. Pytanie nr 1

Dotyczy § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 1 i 2 wzoru ‘umowy ’’…..kary  umownej w wysokości 30% wartości netto zamówienia objętego odstąpieniem do wysokości 10% wartości netto niewykonanej części umowy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne w wysokości 30% powodują znaczna dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości.)

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

27. Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

28. Dotyczy : Pakiet  nr 6
Czy zamawiający dopuści:

Zestaw noworodkowy o  składzie :

-  1 x  czapeczka dla noworodka wykonana z białej przyjemnej w dotyku oddychającej włókniny  o składzie  spunlace 40% wiskoza – 60% poliester -rozmiar 38

-  1 x  podfoliowany podkład wysokochłonny o wymiarach 60x90cm odpowiednik Seni Soft Super            

- 4 sztuki  serwetki włókninowe -  80 x 70cm
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

29. Pakiet 5, 6

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

30. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnych różnicach zaznaczonych na czerwono:

1  serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu)

10  kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1  ręcznik 40 x 40 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 75 x 80 cm
1 wzmocniona serweta porodowa 114x150 cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, 2-warstwowy laminat)                                                                                                       

1 wzmocniona serweta porodowa 114x150 cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, 2-warstwowy laminat?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

…………………………..

Zatwierdzam
