
Szamotuły, dnia 05.05.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-22/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-22/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy zadania  nr 11

1.Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych  II generacji .Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. ładunek zawierający  6/4/2 szt do wyboru przez Zamawiającego. W wersji o podwyższonej stabilności na naczyniu, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45°. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. .Czy Zamawiajacy wymaga w poz 6  zaoferowania klipsownicy laparoskopowej nowej generacji do klipsów polimerowych przegubowej giętej do kąta 60° z rotacją 360°w rozmiarze XL.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Pak. 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 i 2 z pakietu 6? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Pakiet 1, poz. 1-2
Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

4. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.


Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Pakiet 1, poz. 3-5

czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. Pakiet 1, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Pakiet 1, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nit. 12 warstwowe?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet 1, poz. 10-12
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Pakiet 1, poz. prod. z gazy niejałowe

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Pakiet 1, poz. 1-15, poz.23-28

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-15, poz.23-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

11. Pakiet 1, poz.25-28

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie, w pozycjach gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również nić o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

13. Dot. Pakietu nr 7, poz. 4,6,7,8,10,11,15,17

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści  szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Dot. Pakietu nr 7, poz. 7,8,10

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Dot. Pakietu nr 7, poz. 13, 22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Dot. Pakietu nr 7, poz. 19-22, 26-27

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe z polidioksanonu, syntetyczne, wchłaniające się między 180-210 o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Dot. Pakietu nr 7, poz. 23-24

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów bez substancji antybakteryjnej.                                              W razie odmownej odpowiedzi prosimy wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

18. Dot. Pakietu nr 7, poz. 26-27

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Dot. Pakietu nr 8 poz. 4-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi                     ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia  i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

20. Dot. Pakietu nr 8 poz. 6-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

21. Dot. SIWZ: 

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załączników nr 1, 2, 4  w wersji edytowalnej, co ułatwi przygotowanie oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej. Do pobrania ze strony Zamawiającego:
22. Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 1 poz. 1-15, 17-28: Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie pozycji 1-15 i 17-28 oraz utworzenia z nich odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
2. Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 5-6,5 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 7-9,5 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
4. Pakiet 1 poz. 1-2: Czy Zamawiający ma na myśli rękaw o długości 25 m w stanie użytkowym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
5. Pakiet 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści opaskę z jedną zapinką?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. Pakiet 1 poz. 19-21: Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką radiacyjną umieszczoną bezpiecznie wewnątrz serwety?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Pakiet 3 po. 1-2: Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie pozycji 1-2 oraz utworzenia z nich odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek niezawierający srebra? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

9. Pakiet 3 poz. 12: Czy Zamawiający wymaga serwety o gramaturze min. 43 g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
23. Pytanie dot. projektu umowy: 
        1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za   

        wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1, 2 oraz 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zdecydowany jest pozostawić termin „opóźnienie”. Nie zmienia to faktu, iż przy ewentualnym zasądzeniu kary umownej przez Sąd, może on uwzględnić element zawinienia odnoszący się do relacji „zwłoki”.
3. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1 i 3 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 1 wyrażenie „co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie” zostało zmienione na „co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie”?
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

24. Pakiet nr 1

Pozycje 3-5. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?
Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „ wysokiego ryzyka”.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

25. Pakiet nr 1

Pozycje 10-12. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o długości 5 metrów – pozostałę parametry zgodnie z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY 

26. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
27. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
28. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie:
„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Zastąpić na:

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 1% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
29. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie:
„W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem.”

Zastąpić na:

W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 1% zamówienia objętego odstąpieniem.”
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
30. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
31. Pakiet nr 3 poz. 1-2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
32. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej. 

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
33. Czy Zamawiający w pak 11 poz 3,4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta pakowany po 6 sztuk w magazynku?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
34. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy sie z prośbą w pak 11 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
35. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 11 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
36. Pakiet 8, pozycja 4-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
37. Pakiet 8, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
38. Pakiet 8, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła wzmocnionej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
39. Pakiet 8, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
40. Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 6 pozycji 1 i 2. Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.
41. Dot. Załącznik nr.3 pakiet nr.4

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie:

 Opatrunków hydrożelowych BURNSHIELD. Służą do doraźnego opatrywania

oparzeń cieplnych, słonecznych, oparzeń żrącymi środkami chemicznymi

każdego stopnia. Można je stosować zarówno przy opatrywaniu ran powierzchniowych

skóry (otarcia, zadrapania, skaleczenia), jak i przy ranach

głębokich. Preparaty działają chłodząco, zmniejszają obrzęk i ból

oraz zabezpieczają rany przed zakażeniem. Zastosowane niezwłocznie

po oparzeniu znacząco zmniejszają jego skutki.

Opatrunki hydrożelowe nie przywierają do ran oparzeniowych i mogą

być bezboleśnie zdjęte z oparzonego miejsca nie powodując bólu u pacjenta.

Dzięki opracowaniu żelu na bazie roztworu wodnego, opatrunki

mogą być usunięte również pod chłodną wodą lub fizjologicznym roztworem

soli.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

• półpłynna konsystencja, dzięki czemu żel dociera do zakamarków ciała

• silne działanie schładzające

• skutecznie zmniejsza ból

• nie podrażnia oczu i skóry

• sterylny

• nietoksyczny

• odporny na wysokie temperatury

• okres przydatności 5 lat od daty produkcji

Rozmiary:

Poz.1 10x10cm

Poz.3 20x20 cm

Poz.5 60x40 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
……………………….

Zatwierdzam

