Szamotuły, dnia 06.05.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-23/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-23/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy pakiet 1 pozycja 2 i 3

 W związku z trudnościami w dostępie zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Chusteczki  do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia. Wykonane  z odpornego  na rozerwanie  materiału PET  o gramaturze min. 30g/m2  i wymiarach 150mm x 170mm. Nasączone roztworem zawierającym  w  składzie : propan-2-ol 35g , propan-1-ol 25g na 100g. Działanie bakteriobójcze , drożdzakobójcze, prątkobójcze do 1 min. wirusobójcze (w tym HBV, HIV, HCV) – w czasie 30sek. , (MNV )– 1 min., Rotavirus – 30 s. i Adenovirus, Norovirus – 5 min. , Polyomavirus – 10 min. Opakowanie: pojemnik + wkład  x 90 szt. Wkład  uzupełniający x 90 szt. Wymagana ilość przeliczona.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

 2. Dotyczy pakiet 1 pozycja 16

 W związku z trudnościami w dostępie zwracamy się o możliwość złożenia oferty  - Gotowe do użycia chusteczki  dezynfekujące , bez alkoholi , bez aldehydów , bez barwników i substancji zapachowych -służące do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego , szczególnie głowic sond USG. Chusteczki wykonane z materiału PET o gramaturze minimum 50g/m2 , w rozmiarze 200mm x 200mm. Spektrum działania : bakterie , grzyby do 5 min. wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV ), wirusy, Polyoma , Rota w czasie 30 s. W opakowaniu  typu Flow Pack z podwójnym zamknięciem  ( folia i klips ) x 100 sztuk -  z możliwością używania po otwarciu do 3 miesięcy. Wymagana ilość przeliczona.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakiet 2 pozycja 3 i 4 

W związku z trudnością w dostępności produktów z pozycji 3 i 4 zwracamy się o wydzielenie pozycji z pakietu.

 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

………………………. 

Zatwierdzam
