## Zadanie 5
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | Kocioł c.o. Immergas VITRIX X24 | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x
|  | 1 | 5303544 / ZRM Pniewy |  |  | 0 |  | 2020-03-01
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu

## Zadanie 7
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 7
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | JOHN DEERE X305 R | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x
|  | 1 | 1M0X305CHDM252803 |  |  | 0 |  | 2020-04-11
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu

## Zadanie 8
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | Instalacja monitoringu wizyjnego | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x
| Rejestrator HKVISION oraz 8 kamer IP | 1 | Apteka - Szamotuły |  |  | 0 |  | 2020-05-17
2. | Instalacja sieci logicznej - sieć strukturalna | 1 | Apteka - Szamotuły |  |  | 0 |  | 2020-05-17
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu

## Zadanie 10
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 10
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | Redestylator wody | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x
| Redestylator elektryczny | 1 | REL 5 / Apteka Szpitalna |  |  |  |  | 2020-04-15
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu

## Zadanie 11
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 11
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | Zestaw do pomiaru temperatury i wilgotności | 2 | x | x | 0 | 0 | x | x
| Zestaw do monitorowania temperatury Efento | 1 | 282C02401C77 / Apteka Szpitalna |  |  |  |  | 2020-12-01
| Zestaw do monitorowania temperatury Efento | 1 | 282C02400E65 / Serwerownia |  |  |  |  | 2020-06-26
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu

## Zadanie 12
Załącznik nr 3
do postępowania nr ZP-381-17-3/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY
SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO III
Zadanie nr 12
L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Nr seryjny lub typ / miejsce wbudowania | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Wartość netto zł (całość) | Wartość brutto zł (całość) | Proponowany termin wykonania przeglądu* | Termin obowiązującego przeglądu
1 | Stacja sprężonego powietrza | 1 | x | x | 0 | 0 | x | x
| Stacja sprężonego powietrza medycznego | 1 | COMPAIR - Sprężarki L07 x 3 szt. , Osuszacz BAA7XS x 2 szt |  |  |  |  | 2020-09-18
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
należy uzupełnić szare pola
* | Przegląd musi być wykonany we wskazanym terminie.
Zakres czynności konserwacyjnych: Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych. Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/aparatu/sprzętu, usuwaniu drobnych usterek i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia. W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd W każdej sytuacji wymagany wpis do paszportu oraz karta pracy.
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przegląd zostanie wykonany w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.
| ……………………………………………..…… | ,………………….. | 2020 r. |  |  |  | ………………………………………………….
| Miejscowość | data |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym umocowaniu