0Szamotuły, dnia 04.08.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-42/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Zakup w ramach pożyczki medycznej i montaż sprzętu medycznego do pracowni endoskopii dla SPZOZ w Szamotułach., nr sprawy: ZP-381-42/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup w ramach pożyczki medycznej i montaż sprzętu medycznego do pracowni endoskopii dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści poniższych pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego oraz ze względu na trwający sezon urlopowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.08.2020 r. godz. 11:00.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedłuża czas na składanie ofert do dnia 12.08.2020 r.
2. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów SIWZ i zmianę nazwy przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu medycznego do pracowni endoskopii, a nie dostawa napędów ortopedycznych tak jak to zostało wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ujednolici zapisy.
3. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów SIWZ i zmianę nazwy oferowanego sprzętu/ wyposażenia medycznego określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ oferowanym sprzętem jest sprzęt medyczny do pracowni endoskopii, a nie urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych tak jak to zostało określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ujednolici zapisy.

4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w Rozdziale IV SIWZ, formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz w §2 ust. 1 wzoru umowy poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia/ realizacji zamówienia na: „do 30 dni od daty zawarcia umowy”. Pozostawienie obecnej wersji ww. zapisów, określających sztywną datę realizacji zamówienia na dzień 31.08.2020r., jest bardzo ryzykowne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed wskazanym terminem realizacji albo wręcz jego upływie. W konsekwencji Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, ponieważ przedmiotu umowy nie uda się zrealizować w terminie określonym w SIWZ (umowa o świadczenie niemożliwe). Wprowadzenie proponowanych zmian usuwa wskazane niebezpieczeństwo i jednocześnie nie spowoduje nadmiernego wydłużenia oczekiwania na dostawę przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie, trudno również oczekiwać, iż którykolwiek z Wykonawców rozpocznie realizację zamówienia przed zawarciem umowy z Zamawiającym. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji 

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę przedmiotu zamówienia na: „Zakup w systemie ratalnym wraz z montażem sprzętu medycznego do pracowni endoskopii dla SP ZOZ w Szamotułach”. Pragniemy zauważyć, iż zapisy SIWZ i wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ wskazują na sposób rozliczenia w formie systemu ratalnego, a nie w formie pożyczki. Dodatkowo zapisy wzoru umowy stoją w sprzeczności z formą spłaty jaką jest pożyczka. Aby spłata następowała w formie pożyczki, w SIWZ powinny zostać określone wszelkie zapisy wskazujące na taki sposób zapłaty, a tak nie jest w tym przypadku. Zamawiający przewiduje bowiem zawarcie umowy pożyczki, której spłata zostałaby rozłożona na raty, ale nie przewiduje, aby płatność z tytułu dostawy nastąpiła jednorazowo, a tylko w takim wypadku zawarcie umowy pożyczki miałoby sens (w drodze umowy pożyczki zostałby Zamawiającemu udostępniony kapitał, który pozwoliłby na pokrycie płatności z tytułu dostawy przedmiotu umowy). Jeżeli płatność z tytułu dostawy ma zostać rozłożona na raty, tak jak chce tego Zamawiający, jasnym staje się, że mamy do czynienia z ratalnym systemem płatności, a zawarcie dodatkowej umowy pożyczki staje się zbędne. Osiągamy bowiem cel do jakiego dążył Zamawiający, jakim jest ratalna spłata części należności z tytułu dostawy przedmiotu umowy. Tym samym, zapłata w systemie ratalnym jest prostszym rozwiązaniem dla Zamawiającego i Wykonawcy i nie będzie wymagała zawierania dwóch odrębnych umów, tj. osobno umowy dostawy i umowy pożyczki. Schemat spłaty w systemie ratalnym byłby taki sam jak opisał go zamawiający, tj. spłata następowałaby w następujący sposób: Pierwsza wpłata w wysokości 54 843,20 zł byłaby wpłatą własną Zamawiającego, pozostała kwota do zapłaty zostanie rozłożona na 54 raty z czego ostatnia rata byłaby ratą wyrównawczą. Koszt finansowania płatności ratalnej (tzw. odsetki od pozostałej kwoty do spłaty) byłby obliczony w oparciu o oprocentowanie zmienne.

Proponowana zmiana umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczby podmiotów, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i uzyskania korzystniejszej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji 

6. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zmianę sformułowania w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i załącznikach do SIWZ wszędzie tam gdzie jest mowa o „pożyczce” na „finansowanie w systemie ratalnym”. Prosimy również o usunięcie z SIWZ, z ogłoszenia o zamówieniu oraz z załączników do SIWZ sformułowania „umowa pożyczki medycznej”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji 

7. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 5 i 6 powyżej, prosimy Zamawiającego o zmianę treści Rozdziału III SIWZ pkt. 2 ppkt. 1) i 2) oraz §1 ust. 2 (odpowiednio ust. 3) pkt. 1) i 2) wzoru umowy, poprzez usunięcie wskazania wysokości rat i nadanie mu następującego brzmienia: 

„1) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w systemie ratalnym w następujący sposób: Pierwsza wpłata będąca wpłatą własną Zamawiającego w wysokości  54 843,20 zł, pozostała do spłaty kwota będzie rozłożona na raty i płatna w 54 ratach tj. 53 równych ratach plus ostatnia rata wyrównawcza. Raty płatne będą wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy. Wpłata własna Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru, raty kapitałowo – odsetkowe będą płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru. 

2) Wysokość oprocentowania raty odsetkowej, może ulegać zmianie, wyłącznie w przypadku zmiany wysokości stopy WIBOR 1M”.

Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie może narzucać Wykonawcom wysokość rat w całym okresie trwania umowy, gdyż cenę ustala Wykonawca i przedstawia ją w złożonej ofercie. Zamawiający może wskazać tylko i wyłącznie wysokość wkładu własnego jaką zapłaci jednorazowo, a pozostała kwota do zapłaty wynikająca z różnicy pomiędzy ceną oferty a kwotą wkładu własnego będzie spłacana przez Zamawiającego w 54 ratach. Dodatkowo należy nadmienić, iż łatwiejszym rozwiązaniem dla Zamawiającego i Wykonawcy jest to aby rata kapitałowa i rata odsetkowa były płatne w tym samym terminie. Wówczas łatwiejsze będzie monitorowanie wpłat Zamawiającego co będzie związane również z poprawnym naliczaniem odsetek karnych za ewentualne opóźnienia w płatnościach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji 

8. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 5 i 6 powyżej, prosimy Zamawiającego o wykreślenie z Rozdziału III SIWZ pkt. 2 oraz z §1 ust. 3 (odpowiednio ust. 4) wzoru umowy następującego zapisu: „- Umowa pożyczki może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy, pod warunkiem, że będzie spełniać wszystkie warunki i zawierać wszystkie postanowienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
9. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 5 i 6 powyżej, prosimy Zamawiającego o wykreślenie z Rozdziału XI pkt. 1 SIWZ podpunktu 7).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
10. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 5 i 6 powyżej oraz z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia kosztu finansowania w formularzu ofertowym, pozwoli to bowiem uniknąć 8% lub 23% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% lub 23% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję dopuszczenia zmienionego formularza ofertowego prezentuję poniżej:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ:

	Przedmiot zamówienia
	Cena jednostkowa netto oferty PLN
	Podatek % VAT
	Cena jednostkowa brutto oferty PLN
	Szt.
	Wartość netto oferty PLN
	Wartość brutto oferty PLN

	………………..
	
	
	
	
	
	

	System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych z komputerem
	
	
	
	1
	
	

	Koszt finansowania płatności ratalnej (odsetki obliczone przy założeniu WIBOR ….M z dnia ……..r tj. ……% + marża Wykonawcy w wysokości …….%)
	
	ZW.
	
	1 usł.
	
	

	RAZEM:
	X
	X
	X
	X
	
	

	Słownie wartość brutto oferowanego pakietu
	…………………………………………………………………………………………………………………………….


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
11. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 5 i 6 powyżej, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dot. „Oferowanego terminu płatności” w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ i nadanie mu następującego brzmienia: „Termin płatności: Wpłata własna Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru, raty kapitałowo – odsetkowe będą płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji poprzez zmianę zapisu.
12. Prosimy Zamawiającego o poprawienie i nadanie odpowiedniej numeracji ustępów w §1 wzoru umowy, gdyż po ustępie 2 jest kolejny ustęp 2 zamiast 3.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji.
13. Prosimy Zamawiającego o poprawienie i nadanie odpowiedniej numeracji ustępów w preambule umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Numeracja powinna rozpoczynać się od pkt. 1 nie 3. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby harmonogram spłaty rat będący załącznikiem do umowy był sporządzony na wzorze Wykonawcy uwzględniającym takie informacje jak: termin płatności, wysokość łącznej raty kapitałowo – odsetkowej, wysokość raty kapitałowej, wysokość raty odsetkowej, wysokość oprocentowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby harmonogram spłaty rat będący załącznikiem do umowy był sporządzony na wzorze Wykonawcy uwzględniającym takie informacje jak: termin płatności, wysokość łącznej raty kapitałowo – odsetkowej, wysokość raty kapitałowej, wysokość raty odsetkowej, wysokość oprocentowania.

15. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawcy mogą zmodyfikować harmonogram przedstawiony przez Zamawiającego jako załącznik do SIWZ w zakresie terminu spłaty oraz wysokości wynagrodzenia, stawki podatku VAT i wysokości rat, zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami na pytania oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający nie może narzucać z góry Wykonawcą ceny za przedmiot zamówienia i wysokości rat. Również prawidłowe ustalenie stawek podatku VAT jest po stronie Wykonawców i nie może Zamawiający wymagać z góry określonych procentowo i kwotowo.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź jak do pytania 14.
16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „serwis pogwarancyjny”, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt. e) wzoru umowy Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe na koszt Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe na koszt Zamawiającego jako „serwis pogwarancyjny”

17. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie przez jaki okres Wykonawcy mają świadczyć serwis pogwarancyjny. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację zapisu w zakresie pytania nr 16.
18. Prosimy Zamawiającego o odniesienie się w §3 ust. 1 wzoru umowy do prawidłowego nr ustępu dotyczącego ceny za przedmiot umowy tj . do §1 ust. 5 (odpowiednio ust. 6) a nie do ust. 2 jak to wskazał Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
19. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 11 powyżej, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §3 ust. 1 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Kwota, o której mowa w § 1 ust. 6 płatna będzie: Wpłata własna Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru, raty kapitałowo – odsetkowe będą płatne do ostatniego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru - jak podano w harmonogramie, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę oraz po podpisaniu obustronnie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu”. Pragniemy również zauważyć, iż podając kwotę wkładu własnego, nie może Zamawiający wskazywać, że jest to kwota podatku VAT za sprzęt, gdyż nie wie Zamawiający jaka kwota sprzętu będzie zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie i na jakich stawkach podatku VAT, a co za tym idzie jaka będzie jego ostateczna wysokość.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
20. Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR do celów obliczeniowych. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (np. WIBOR z dnia 24.07.2020r.).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
21. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
22. Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji
23. Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie wskazania terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu.
24. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza i dokona modyfikacji
25. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 3-miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 3M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
26. Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłaty rat w zakresie dat płatności po dostawie nie będzie wymagała aneksu do umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza i dokona modyfikacji
27. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej. W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia załącznika nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy, część „Oświadczenia wykonawcy”, tiret trzecie, gdzie przewidziano zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
28. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
29. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych. Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego
30. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy dodanie zapisów wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

“§ ___

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:
1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

	Strona:
	Adres e-mail:

	Wykonawca
	

	Zamawiający
	


2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego  lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia; 

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:


Wykonawca:


Zamawiający:

§ ___

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________; 

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera. 

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku. 
7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.
31. Prosimy Zamawiającego o usunięcie §1 ust. 9 wzoru umowy. Wskazane postanowienie stanowi niepełne powtórzenie konstrukcji przyjętej w §8 ust. 1 wzoru umowy. Stosowanie takich powtórzeń powoduje, że umowa staje się niejasna, niezrozumiała co do intencji Stron przy wprowadzaniu takich powtórzeń.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji w powyższym zakresie.

32. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy na następujący zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona zmiany zapisu.
33. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §3 ust. 3 wzoru umowy. W momencie podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający potwierdza, że przedmiot umowy, który został mu dostarczony jest zgodny z umową i posiada wszelkie wymagane przez niego parametry. Z tym momentem zobowiązanie Dostawcy jest wykonane oraz aktualizuje się jego roszczenie o zapłatę wynagrodzenia. Wprowadzone przez Zamawiającego rozwiązanie powoduje, że nawet przy stwierdzeniu drobnych uchybień, które nie mają wpływu na prawidłowość korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający mógłby odmówić wypłaty wynagrodzenia. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z istotą łączącego strony stosunku prawnego i jako takie jest nieważne. Wykonawca jest bowiem zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, a Zamawiający do zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości tkwiących w przedmiocie umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy w innej części niż dotyczącej prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru, Zamawiającemu przysługują roszczenia z gwarancji, bądź odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Zamawiający nie jest jednak uprawniony do całkwoitej odmowy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §3 ust. 3 wzoru umowy i dokona modyfikacji.
34. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy, o który mowa w §4 ust. 7 wzoru umowy do 48 godzin (w dni robocze).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.
35. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w §4 ust. 8, pkt. a) wzoru umowy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.
36. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w §4 ust. 8, pkt. b) wzoru umowy do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.
37. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy w §4 ust. 9 wzoru umowy po którym należy dostarczyć sprzęt zastępczy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.
38. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z §4 ust. 9 wzoru umowy następującego zdania: „a także po upływie okresu gwarancji przez okres 24 miesięcy (w przypadku gdy sprzęt jest serwisowany w siedzibie producenta)”. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
39. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §4 ust. 11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić dany zespół lub podzespół na nowy na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany zespołu lub podzespołu na nowy Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zastępczego i obciążenia kosztami Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
40. Z uwagi na miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 i 2 wzoru umowy z 2% na 0,5%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
41. Z uwagi na miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 3 wzoru umowy z 5% na 1%.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
42. Z uwagi na miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 4 i 5 wzoru umowy z 30% na 10%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
43. Prosimy Zamawiającego o usunięcie słów „opóźnienia” zawartych w § 5 ust. 1 i 3 wzoru umowy i zastąpienie ich wyrazem „zwłoka”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
44. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego, Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej, o której mowa w §5 ust. 2 wzoru umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że powyższe sformułowanie zawrze w umowie.
45. W związku z faktem, iż w systemie ratalnym jest wystawiana jedna Faktura VAT, a zapłata kwoty z niej wynikającej następuje w ratach zgodnie z harmonogramem spłat, prosimy Zamawiającego o zmianę w §5 ust. 8 wzoru umowy z „z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT” na „z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.

46. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z treści §5 ust. 9 wzoru umowy fragmentu: „w tym utraconej dotacji”. Zapłata za wykonanie umowy będzie finansowana przez Wykonawcę w formie ratalnej. Zamawiający nie uzyskuje dofinansowania. W związku z tym odwołanie do dofinansowania w treści §5 ust. 9 jest niezasadne. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
47. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §5 ust. 10 wzoru umowy. Wskazane przez Zamawiającego okoliczności nie zawsze będą mogły być potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, np. brak sprawności sprzętu powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych może być spowodowany przedłużającą się naprawą, które to opóźnienia nie będą wynikały z winy Wykonawcy. W razie utrudnień w dostępności części zamiennych czy wyjątkowo skomplikowanej usterki, naprawa może się przedłużać. Jednocześnie w razie zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy, należy uznać, że Wykonawca prawidłowo wykonał ciążące na nim obowiązki. Podobnie niewykonanie przeglądu serwisowego także może wynikać z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a odmowa zapłaty kar umownych może być spowodowana niezasadnością ich naliczenia. Tym samym wszystkie wskazane przez Zamawiającego okoliczności, w określonych wypadkach, mogą nie zaliczać się do katalogu nienależytego wykonania umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji.
48. Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kary umownej, o której mowa w §8 ust. 2 wzoru umowy jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających również art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. 

Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, nie związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”  
Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszają art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. a więc są niezgodne z prawem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
49. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści §3 ust. 8 umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wskazania, że Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO od 28 maja 2018 r. Na podstawie zawartej umowy Strony mogą zobowiązać się do podejmowania określonych działań od daty jej zawarcia. Niezasadne jest zatem wsteczne określanie obowiązków stron. Wystarczające zatem będzie wskazanie, że Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO bez wskazywania daty, od której ten obowiązek istnieje. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
50. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu pkt. 14 załącznika nr 5 do SIWZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i skrócenie obowiązku zapewnienia dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
51. Proszę o potwierdzenie, że terminy naprawy określone w § 4 ust. 8 lit. a. i b. wzoru umowy będą liczone od momentu doręczenia zgłoszenia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
52. Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
53. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
54. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W przypadku braku zgody, proszę o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty rat w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
56. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
57. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
58. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający wyraża zgodę
59. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający wyraża zgodę
60. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
61. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§___

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy. 

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
62. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający.  Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

c) zmiany sposobu/terminów płatności;

d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e) zmiany numeru konta bankowego;

f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

i) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów
63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):

„Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania do Wykonawcy dokumentów, informacji  i sprawozdań finansowych dotyczących Zamawiającego: 

a) kwartalne sprawozdania finansowe – w formie bilansu, rachunku zysków i strat lub w formie F-01 w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że dokumenty za IVQ danego roku obrotowego powinny być dostarczone w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego)

b) roczne sprawozdanie finansowe - w formie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z działalności Zarządu, informacji dodatkowej do sprawozdania, przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), raport i opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlega badaniu). W przypadku, jeśli sprawozdanie Zamawiającego podlega badaniu przez biegłego, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia w okresie finansowania ww. sprawozdań zbadanych przez biegłego łącznie z raportem i opinią corocznie, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy wyraż zgodę i dokona modyfikacji na poniższy zapis:

64. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
 Załącznik nr 3 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych 
Dot. Pkt. 1. Tor wizyjny – Procesor wizyjny. 
65. Czy Zamawiający dopuści następujące wejścia/wyjścia sygnału: DVI-D, VGA, USB, 2x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

66. Czy Zamawiający dopuści do punktacji kompatybilność oferowanego toru wizyjnego z videoduodenoskopami oraz videoechoendoskopami (z podaniem typów tych endoskopów)? Obecna specyfikacja zamyka możliwość rozwoju pracowni endoskopowej w procedury zabiegowe. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

67. Czy Zamawiający dopuści do punktacji rozwiązanie równoważne z konstrukcyjnym zabezpieczeniem redukującym ryzyko skręcenia światłowodu zamiast obrotowego wtyku? Dzięki temu konektor jest lżejszy i znacznie bardziej ergonomiczny. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

68. Czy Zamawiający dopuści pełne menu pacjenta w języku polskim przy zaoferowaniu systemu do archiwizacji w języku polskim? Menu procesora zawiera funkcje techniczne, których samodzielne przestawianie może skutkować rozstrojeniem sprzętu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

69. Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo, przy zaoferowaniu systemu do archiwizacji danych z możliwością wyświetlania tychże sekwencji na ekranie komputera? Proponowane przez nas rozwiązanie daje znacznie większe możliwości archiwizacyjno-opisowe. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

70. Czy Zamawiający dopuści dowolną programowalność funkcji procesora na 3 przyciski endoskopów? Proponowane przez nas rozwiązanie upraszcza obsługę aparatów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
71. Czy Zamawiający dopuści pompę insuflacyjną z trzystopniową regulacją pracy (0,1,2,3)? Wymóg w obecnym kształcie jest niespójny. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

72. Czy Zamawiający dopuści rejestrację zdjęć na pamięci USB w formatach TIFF oraz JPG? Proponowane przez nas rozwiązanie jest ustandaryzowane i bezpieczne dla danych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

73. Czy Zamawiający dopuści podłączenie endoskopu do procesora za pomocą dwóch konektorów? Proponowane przez nas rozwiązanie redukuje koszty eksploatacji podczas awarii. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
77. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dotykowego panelu sterującego (4 punkty specyfikacji)? Powyższe rozwiązanie jest niepraktyczne podczas endoskopii (wykonywanie badania w rękawiczkach wyklucza płynne sterowanie panelem dotykowym) oraz wyjątkowo drogie podczas awarii. Proponujemy tradycyjny panel sterujący. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
78. Czy Zamawiający dopuści automatyczną regulację ciśnienia insuflacji? Proponujemy rozwiązanie nowoczesne. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

79. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, zaawansowane technologicznie źródło światła LED kompatybilne z oferowanymi endoskopami? Proponujemy rozwiązanie nowoczesne. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

80. Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji barwy czerwonej i niebieskiej w 9 stopniach? Proponowane przez nas rozwiązanie w praktyce nie różni się od wyspecyfikowanego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

81. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny system, który nie wymaga wykonywania i nie posiada funkcji balansu bieli? Wyspecyfikowana funkcja to rozwiązanie stosowane w przeszłości. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.

82. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania min. 45 pacjentów w menu wewnętrznym? W przypadku zakupu systemu do archiwizacji danych, to tam następuje opis pacjentów, dlatego ta funkcja jest zbędna. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
Dot. Videogastroskop 

83. Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8 mm? Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli nam na zaoferowanie znacznie cieńszego i lepiej tolerowanego przez pacjentów aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
84. Czy Zamawiający dopuści wychylenia końcówki góra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni? Wyspecyfikowane rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego producenta. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
85. Czy Zamawiający dopuści przetwornik CCD w końcówce endoskopu? Proponowane przez nas rozwiązanie jest sprawdzone i szeroko stosowane na rynku. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
86. Czy Zamawiający dopuści wlot kanału biopsyjnego typu standardowego? Proponujemy nowoczesne rozwiązanie pozwalające na płynniejszą obsługę akcesoriów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
87. Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowego kanału water-jet, za to z możliwością spłukiwania soczewki przez kanał wodny oraz możliwość spłukiwania pola zabiegowego przez kanał zabiegowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
88. Czy Zamawiający dopuści 3 dowolnie programowalne przyciski? Proponowane przez nas rozwiązanie upraszcza obsługę aparatów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

89. Czy Zamawiający dopuści system głębi ostrości 4-100 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

90. Czy Zamawiający dopuści do punktacji rozwiązanie równoważne z konstrukcyjnym zabezpieczeniem redukującym ryzyko skręcenia światłowodu zamiast obrotowego wtyku? Dzięki temu konektor jest lżejszy i znacznie bardziej ergonomiczny. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

91. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zabezpieczeniem konektora poprzez kap zamykający? Proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

92. Czy Zamawiający dopuści oznaczenie modelu endoskopu przy konektorze z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia? Proponowane przez nas rozwiązanie jest praktyczniejsze. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
93. Czy Zamawiający zrezygnuje z kompatybilności z funkcją naświetlania laserowego? Wyspecyfikowane rozwiązanie zwiększy koszty bez korzyści w praktyce. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
94. Czy Zamawiający dopuści możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła, dedykowane i opisanie klinicznie? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
95. Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zabezpieczeniem konektora łączącego z procesorem? Proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

96. Czy Zamawiający dopuści inną formę sterylizacji, zgodną z odpowiednimi normami? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Wykonawca nie wskazał jak miałaby być to inna forma sterylizacji.
97. Czy Zamawiający dopuści inną formę ochrony przed wodą zgodną z normami? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Dot. Videokolonoskop 

98. Czy Zamawiający dopuści przetwornik CCD w końcówce endoskopu? Proponowane przez nas rozwiązanie jest sprawdzone i szeroko stosowane na rynku. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

99. Czy Zamawiający dopuści nowoczesną konstrukcję wziernika opartą o innowacyjną technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

100. Czy Zamawiający dopuści 3 dowolnie programowalne przyciski? Proponowane przez nas rozwiązanie upraszcza obsługę aparatów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

101. Czy Zamawiający dopuści kanał płuczący – gniazdo zlokalizowane w rękojeści? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

102. Czy Zamawiający dopuści do punktacji rozwiązanie równoważne z konstrukcyjnym zabezpieczeniem redukującym ryzyko skręcenia światłowodu zamiast obrotowego wtyku? Dzięki temu konektor jest lżejszy i znacznie bardziej ergonomiczny. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

103. Czy Zamawiający dopuści wlot kanału biopsyjnego typu standardowego? Proponujemy nowoczesne rozwiązanie pozwalające na płynniejszą obsługę akcesoriów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

104. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zabezpieczeniem konektora poprzez kap zamykający? Proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

105. Czy Zamawiający dopuści oznaczenie modelu endoskopu przy konektorze z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia? Proponowane przez nas rozwiązanie jest praktyczniejsze. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

106. Czy Zamawiający dopuści możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła, dedykowane i opisanie klinicznie? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
107. Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zabezpieczeniem konektora łączącego z procesorem? Proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

108. Czy Zamawiający dopuści inną formę sterylizacji, zgodną z odpowiednimi normami? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

109. Czy Zamawiający dopuści inną formę ochrony przed wodą zgodną z normami? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Dot. Myjnia automatyczna. 

110. Czy Zamawiający dopuści wagę max. 80 kg? Parametr jest nieistotny klinicznie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
111. Czy Zamawiający dopuści wyjście dyszy testera szczelności na zewnątrz komory myjąco-dezynfekującej? Proponujemy rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze dla endoskopów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
112. Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika na detergent 1,2l.? Parametr jest nieistotny klinicznie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
113. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dedykowanym programem realizującym proces mycia i dezynfekcji z możliwością adaptacji jego długości i zakresu w zależności od używanych środków i realizowanych potrzeb? Proponowane przez nas rozwiązanie daje możliwość zaprogramowania pracy urządzenia zgodnie z potrzebami. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Dot. Insuflator CO2 
114. Czy Zamawiający dopuści maksymalne ciśnienie zasilające 0,6MPa (po dekompresji)? Rolą reduktora jest dostosowanie wartości ciśnienia zasilającego tak, żeby środowisko pracy było bezpieczne dla oferowanego urządzenia, operatora i pacjenta. Proponujemy rozwiązanie dające większe bezpieczeństwo i komfort pracy, nie wymagające zwiększonego ciśnienia zasilającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dot. System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych.
115. Czy Zamawiający dopuści system o poniższej charakterystyce, będący alternatywą do wyspecyfikowanego systemu jednego producenta? 

	Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do: 

- wspomagania pracy pracowni endoskopowej, 

- wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, 

- tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. 

oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów. 

	Dostarczone oprogramowanie umożliwia rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refrakotometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. 

	Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań. 

	Podstawowe funkcjonalności oprogramowania: 

	Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych. 

	Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów. 

	Dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9) 

	Profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych. 

	Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby. 

	Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. 

	Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu. 

	Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów. 

	Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty. 

	Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. 

	Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami. 

	Aktualna baza kodów ICD-9 oraz ICD-10. 

	Automatycznie aktualizowana baza leków. 

	Możliwość generowania zestawień wykonanych badań. 

	Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików. 

	Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta. 

	Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych. 

	Praca w architekturze klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych. 

	Możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu). 

	Obsługa w języku polskim 

	Praca w środowisku MS Windows 

	Budowa modułowa – dająca możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym. 

	Możliwość identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia. 

	Kartoteka pacjenta i lista wizyt zawiera m.in.: 

	Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych. 

	Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. 

	Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie. 

	Opis wizyty zawiera m.in.: 

	Badania – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9. 


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że program musi dawać możliwość integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0
………………………….

Zatwierdzam
