Szamotuły, dnia 19.08.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-46/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa wyposażenie w ramach „Programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” ze środków: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku: RPWP.06.06.01-30-0017/19., nr sprawy: ZP-381-46/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa wyposażenie w ramach „Programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” ze środków: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku: RPWP.06.06.01-30-0017/19, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Pakiet nr 4 Kozetka lekarska drewniana
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kozetki z regulacją zagłówka w zakresie od ) do 45 st. za pomocą rostomatu - spełniającą pozostałe parametry wymagane w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE - Pakiet nr 7 Stół do masażu
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu do masażu w którym zagłówek regulowany jest w zakresie od -70 do + 40 st., a regulacja wysokości w zakresie 48 - 100 cm. Spełniający pozostałe parametry wymagane w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE - Pakiet nr 8 Stół do terapii manualnej
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu posiadającego regulację zagłówka od -70 do +40 st., regulację PIVOTA od 0 do +30 st. oraz regulację części pod nogi do pozycji siedzącej od 0 do + 85 st. - spełniający pozostałe parametry wymagane w SIWZ?
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Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
……………………………….

Zatwierdzam

