Szamotuły, dnia 21.08.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-46/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa wyposażenie w ramach „Programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” ze środków: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku: RPWP.06.06.01-30-0017/19., nr sprawy: ZP-381-46/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa wyposażenie w ramach „Programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” ze środków: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku: RPWP.06.06.01-30-0017/19, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1. Część 10. Wirówka kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę wykonaną z wysokiej jakości akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 2. Część 10. Wirówka kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w 44 dysze? Dysze nawiercone w niecce wirówki, bez możliwości ustawienia kierunku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 3. Część 10. Wirówka kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o nieznacznie różniących się wymiarach, tj. dł. 90 cm x szer. 95 cm x wys. 92 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 4. Część 11. Wirówka kończyn dolnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poniższych parametrach:

· Niecka wzmacniana matami z włókna szklanego

· 6 kierunkowych dysz

· Pojemność zabiegowa ok. 120 l

· Pojemność do przelewu 160 l

· Pompa jest zabezpieczona przed pracą na sucho

· Sterowany elektronicznie system odkamieniania

· Czujnik temperatury wody

· Czujnik poziomu wody

· Automatyczne napełnianie

· System odkamieniania sterowany elektronicznie

· Ciepły prysznic

· Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) 

· W zestawie stopnie pozwalające na łatwy dostęp do wirówki

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 5. Część 7. Stół do masażu

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -700 do + 400?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 6. Część 8. Stół do masażu

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją elektryczną za pomocą ramy wokół stołu, bez pilota ręcznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 7. Część 8. Stół do masażu

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacja wysokości w zakresie 50 – 101 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 8. Część 8. Stół do masażu

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach dł. 202 cm, szer. 64 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
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Zatwierdzam

