Ogłoszenie nr 587932-N-2020 z dnia 2020-09-22 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZP-381-50/2020 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 


Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 55382200000000, ul. ul. Sukiennicza  13 , 64-500  Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nie 
www.szamotuly.med.pl 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 



Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 

Nie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą 
Adres: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-381-50/2020 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach 
Numer referencyjny: ZP-381-50/2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów z załącznika nr 3 dla SPZOZ w Szamotułach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 3 (pakiety 1-24) – formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 3 ilości są wielkościami szacunkowymi, uzależnione od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 186, z późn. zm.) 6. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową. b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć od 1 do 5 dni roboczych, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. c) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy. 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zamawiającego: a) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Na tą okoliczność wykonawca na żądanie zamawiającego dostarczy dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji (certyfikat CE). 9. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.00 z terminem realizacji od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 13. Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy. 14. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana). 

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0 
Dodatkowe kody CPV: 

	Kod CPV

	33140000-3




II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
	Okres w miesiącach
	Okres w dniach
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	12
	
	
	



II.9) Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pt:. „Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach.” nr sprawy: ZP-381-50/2020. ( prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ( odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; ( Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ( obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ( w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ( posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ( nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 








III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
- próbek, opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - na żądanie zamawiającego, wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji (certyfikat CE). 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 
Informacja na temat wadium 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 



IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

	Kryteria
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej. 1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1–1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-09-30, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
	Część nr: 
	1
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Automat do injekcji kostnych - igły doszpikowe - niebieskie ( rozmiar dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat ) Automat do injekcji kostnych - igły doszpikowe - czerwone ( rozmiar dla dzieci od 0 do 6 lat ) 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	2
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Czujnik do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem analizy fali tętna długość linii min. 200 cm Zestaw do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej , 4F/16 cm i 5F/20 cm Czujnik pojedyńczy do pomiaru ciśnienia OCŻ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	3
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zestaw czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej : wyskalowana komora ( co 10ml do objętości 1000ml ) na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu ( łączna pojemność 2000ml) , sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika , automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego , płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania ( wydolności zewnętrznego źrodła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu , gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, przystosowany do zawieszania na łóżku, zestaw bezszmerowy , sterylny , jednorazowego użytku. Dren łączący Y do drenażu klatki piersiowej , jednorazowego użytku , sterylny. Trenażer oddechowy , jednorazowego użytku. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	4
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elektroda do czasowej stymulacji serca .Typ końca distalnego : miękki. Konfiguracja końca distalnego : zagięty. Rozmiar 6F o długości 1250 mm. Wyrób nietoksyczny , apirogenny , jałowy. Oznaczenie grupy elektrod: ESM3Z 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	5
	Nazwa: 
	elektrody


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elektroda jednorazowa ze złączem do defibrylatora LIFEPACK , Bexen , Mindray BeneHeart D3 i D6 ( dla dorosłych ). Waga pacjenta od 25kg. Opakowanie x 2 sztuki Elektroda jednorazowa DEFI PADS ( FIAB) ze złączem do defibrylatora LIFEPACK , Bexen , Mindray BeneHeart D3 i D6 - pediatryczna. Opakowanie x 2 sztuki Elektroda jednorazowa ze złączem do defibrylatora Zoll ( dla dorosłych ). Waga pacjenta od 25kg. Opakowanie x 2 sztuki. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	6
	Nazwa: 
	probówki


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5-5ml, średnica 13mm Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3ml, średnica 13mm Probówki z heparyną litową o poj. 2,5-3,0 ml, średnica 13mm Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 – 5,0 ml, średnica 13mm Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,5-2,0 ml, śred. 11mm Probówki do koagulologii o poj. 2,5- 3,0 ml, śred. 13mm Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3,0 ml, śred. 13mm Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0-3,0 ml, śred. 11mm Probówki do OB o poj. 3,0-3,5 ml, metoda logarytmiczna Statyw do OB, metoda logarytmiczna Igły systemowe 21 G Igły systemowe 20 G Motylki systemowe 21G, dł. wężyka 60-80 mm Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem Adaptery do podawania leku. Statyw na probówki, średnica 13mm, do 50 miejsc Motylki systemowe do posiewu krwi z holderem do butelek Becton Dickinson (pakowane w całości, sterylne) Probówki plastikowe z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami (z datą ważności, rodzaj preparacji, pole do opisu) gwarantujące wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka, Probówki wystandaryzowane i zapewniające pobranie właściwej ilości krwi , Igły systemowe, łączniki – sterylne, neutralne, pakowane pojedynczo, Zastosowanie zakrętek do zamykania probówek, które eliminują efekt aerozolowy przy otwieraniu oraz umożliwiają ponowne zamknięcie w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki. Możliwość pobierania krwi w dwóch metodach: metodą próżniową bądź aspiracyjną Igła na stałe połączona z holderem - sterylna Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące jego stabilność Możliwość współpracy z tradycyjnym systemem wkłuć dożylnych poprzez zastosowanie elementu umożliwiającego podłączenie probówek systemu do wkłuć z końcówką luer (cewniki naczyniowe, kaniule typu wenflon ), Możliwość współpracy z tradycyjnym systemem wkłuć dożylnych poprzez zastosowanie adaptera membranowego umożliwiającego podłączenie strzykawki typu luer do igły systemu w celu podania leku, Całkowite zabezpieczenie personelu przed kontaktem z materiałem zakaźnym w trakcie pobierania krwi dzięki nieprzepuszczalnej membranie zamykającej, uniemożliwiającej wypłynięcie krwi z napełnionej probówko-strzykawki, Łatwość obsługi poprzez zastosowanie jednoczęściowej igły łatwej w manipulacji, Łatwość obsługi poprzez ergonomiczną konstrukcję zestawów umożliwiającą nakłucie żyły pod dogodnym, małym kątem, Wyraźne zróżnicowanie koloru korków dla poszczególnych grup badań. Kolory nie mogą się powtarzać. Probówko-strzykawki do oznaczania OB. stanowią jednocześnie pipetę (wersja logarytmiczna) z systemem całkowicie zamkniętym, co eliminuje w 100% kontakt z krwią w punktach wykonujących te oznaczenia, .Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: SYSMEX XN-550, AU480, CoagL, Access 2 Cały asortyment przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta W cenie oferty szkolenia w zakresie pobierania materiału systemem zamkniętym na wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w laboratorium SPZOZ Deklaracja zgodności (do wglądu na żądanie Zamawiającego) 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	7
	Nazwa: 
	cewniki


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik silikonowy czasowego dostępu do hemodializy i aferazy wprowadzany przezskórnie do żył szyjnych, podobojczykowych lub udowych, przeznaczony do ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej i stosowania przez okres poniżej 30 dni. Rozmiar 13,5 F x 15 cm oraz 13,5 F x 20 cm. Cewnik poliuretanowy - długotrwałego dostępu (permanentny) - dwukanałowy do hemodializy w zestawie . Rozmiar 14,5 F x 24 cm oraz 14,5 F x 28 cm. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	8
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewód tlenowy do przepływomierza , do rurki T o długości 180 cm , z jednym zwykłym i z jednym zielonym złączem tzw. szerokie złącze. np.: prod. Intersurgical (1173000) Przetwornik IBP pojedyńczy ,biały do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (metoda krwawa) np.: prod. Hospira (A09P- P229 - 01 ) 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	9
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Łącznik plastikowy do drenów i cewników : a. dwudrożny schodkowy o średnicy 7 - 10 mm b. trójdrożny schodkowy typu Y o średnicy 9-9-9 mm c. trójdrożny schodkowy typu Y – rozmiar 9/6 , sterylny Łącznik plastikowy , karbowany - prosty "martwa przestrzeń" rozmiar 15 - długość 15 cm. Sterylny. Średnica wewnętrzna złącza mniejszego – 15mm , średnica wewnętrzna złącza większego 22mm Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy, z portem do odsysania, jednorazowy, rozmiar 15 mm (złącze kątowe). Sonda przełykowa Sengstakena – wykonana z miękkiej gumy , trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi , z podziałką , pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego , sterylna. Długość około 100 cm .Balon przełykowy długość około 22 cm . Rozmiar CH 18. Zestaw do punkcji opłucnej wyposażony w dren i szczelny kranik trójdrożny odcinający, trzy igły długości 80 mm z kapturkiem zabezpieczającym, strzykawkę 60 ml z dwustronną skalą, worek 2000 ml do zbiórki płynów z bezzwrotną zastawką i odpływem . Worek do zbiórki moczu pojemności 2000ml (podziałka co 100 ml, łącznik schodkowy, zawór spustowy, dren długości około 90 cm) sterylny - typ SE4 Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową , worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwidnią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml; od 40 do 90 ml co 5 ml; od 90 do 500 ml co 10 ml. możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. Worek do dobowej zbiórki moczu - zamknięty system zabezpieczający przed wystąpieniem zakażeń, utrzymywany do 14 dni, poj. 2000ml, duża komora skraplająca, przerywająca wstępującą drogę zakażeń, dwa filtry hydrofobowe, 2 zastawki antyzwrotne, dren długości około 110 cm, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek do badania, klema zaciskowa, sterylny typ A6 Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z maską i drenem dla dorosłych. Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z ustnikiem i drenem dla dorosłych. Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml , skalowany dwustronnie , naprzemiennie w zakresie od 3 do 10ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) , frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm ) – 79,7% (+/-1,7%). Parametry potwierdzone w badaniach producenta , produkt czysty biologicznie . Tempo nebulizacji ( szybkość opróżniania zbiornika ) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu : 7,36 min.( +/-0,26 min.) W zestawie z nebulizatorem znajduje się : maska aerozolowa pediatryczna , dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym , długość - 2,1m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora. Dren do ssaka - CH 24 , długość około 210cm; dwa złącza o średnicy zewnętrznej 8,0 mm i wewnętrznej 5,6 mm Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta olejem silikonowym . Igła cienkościenna , ostrze standardowe , osłona i nasadka igły wykonana z polipropylenu i barwnie oznakowana. a. 20G - 0,9x40mm (11/2") - op. x 100 szt. b. 19G - 1,1x40mm (11/2") - op. x 100 szt. Kaniula dziecięca z biokompatybilnego poliuretanu do długotrwałego podawania leków i płynów . Samozamykający się zawór portu górnego , umieszczony centralnie na osi skrzydełek. Z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia. Minimum 5 pasków Rtg wtopionych na całej długości kaniuli. Rozmiar : 22G - 0,8 x 25mm - kolor niebieski. Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew , sterylna, zielona Rozmiar : 21G ( 0,8 x 19 mm x 178 mm) - Vacutainer Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV, bez użebrowania , z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni , z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość , stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem , ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania , z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia , opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm.Maska bez zawartości lateksu , DEHP oraz bis fenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarze i zakresie wagowym. a. dla rozmiaru - nr 1 ( < 5kg ) b. dla rozmiaru - nr 1,5 ( 5 - 10kg ) Kranik zakończony zaworem bezigłowym nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z koncówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525ml/min (+-25ml), zgodny z wymaganiami normy ISO 10555-1. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 5dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym, przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Kanka doodbytnicza - rozmiar nr 16 i nr 22 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% ,p/wirusowej 99,99% , z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci , poziom nawilżania 33 mg H2O/l przy VT=500ml, utrata wilgotności 4,5mg H2O/l przy VT = 500ml , medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa 77ml, opory przepływu 1,0 cmH2O przy przepływie 30l/min., objętość oddechowa Vt 300 – 1000ml , waga 24g. Filtr ze złączem prostym , biologicznie czysty , z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Zestaw do nefrostomii trójstopniowej (z rozszerzadłami), jałowy, składający się z : - igła dwuczęściowa ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm, - prowadnica o długości 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, - zestaw rozszerzadeł, ostatnie z rozrywalną koszulką, - cewnik wykonany z materiału innego niż poliuretan, posiada skalowanie co 1 cm w postaci pierścieni, z zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock, - bezlateksowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, silikonowa szpulka do mocowania cewnika; rozmiar - CH 10 Cewnik moczowodowy śródoperacyjny, sterylny, kontrastujący w promieniach RTG z prowadnicą, obustronnie otwarty: a. z zakończeniem typu NELATON 5Fr dł. około 80cm (2 otwory boczne) skalowany na całej długości b. z zakończeniem typu OLIWKA 5Fr dł. około 80cm (6 otworów bocznych ) skalowany na całej długości Zestaw do odsysania pola operacyjnego: przewód ssący elastyczny długości około 210 cm, końcówka półsztywna cienka zakrzywiona. Rozmiar 12Fr wyposażona w otwory boczne, bez kontroli siły ssania. Pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. Kaniula ssąca wraz z drenem POOL - perforowana na całej długości około 22 cm, długość drenu około 210 cm, wykonana z medycznego PCV. Pakowana podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. Igła do nakłuć tętniczych - Arterial Caniula - przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych, posiadająca zawór odcinajacy typu FloSwitch , zapobiegający wypływowi zwrotnemu krwi i końcówkę LUER-LOCK , wykonana z PTFE , pakowana w sztywne opakowanie Tyvek nie zawierające celulozy. Rozmiar 20G x 45 mm. Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej techniką Seldingera , - jednoświatłowy . Rozmiar 4 Fr – 200 mm. Igła do punkcji lędźwiowej jednorazowego użytku. a. rozmiar : 22GA 1.50 IN – 0,7 x 38mm b. rozmiar : 22GA 3.00 IN – 0,7 x 75mm 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	10
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 2, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 2,5, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 3, wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 4,0 - wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar nr 5,0 - wykonana z silikonu z mankietem , przezroczysty korpus , przewód łączącym balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze , przedziale wagowym pacjenta , nazwie producenta podanym na korpusie rurki, sterylna. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar: 2,0 mm /22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5 - 4,5 mm. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar:4,0 mm /33,5 cm- do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiar: 5,0 mm / 36,5 cm- do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm. Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny. Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm. Sterylna. Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem silikonowym. Skład zestawu: dren silikonowy długości 100 cm z linią widoczną w Rtg ze zintegrowanym workiem z odpowietrznikiem o pojemności 600 ml wyskalowanym od 0-100ml co 25ml i od 100-600ml co 100ml. Rozmiar : Ch 24. Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem silikonowym. Skład zestawu: dren silikonowy długości 100 cm z linią widoczną w Rtg ze zintegrowanym workiem z odpowietrznikiem o pojemności 600 ml wyskalowanym od 0-100ml co 25ml i od 100-600ml co 100ml. Rozmiar : Ch 28. Dren jednoświatłowy do drenażu opłucnej z trokarem tępym i zakończeniem zamkniętym lub ostrym i zakończeniem otwartym, z wewnętrzną warstwą poliuretanu długość 40 cm - rozmiar 28 . Dren jednoświatłowy do drenażu opłucnej z trokarem tępym i zakończeniem zamkniętym lub ostrym i zakończeniem otwartym, z wewnętrzną warstwą poliuretanu długość 40 cm - rozmiar 32 . Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca - poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi - posiadajacy możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml , worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego, sterylny, rozmiar 12Ch. Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft – Seal – bez peana. Rozmiar 7. Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft – Seal – bez peana. Rozmiar 8. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	11
	Nazwa: 
	siatki przepuklinowe


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Tkana siatka polipropylenowa , monofilamentowa , posiadająca niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej pozycjonowanie w trakcie implantacji . Waga 60g/m2 , grubość 0,53 mm , rozmiar porów 1,5 mm . Rozmiar : 7,5 cm x 15 cm .Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni." "Tkana siatka polipropylenowa , monofilamentowa , posiadająca niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej pozycjonowanie w trakcie implantacji . Waga 60g/m2 , grubość 0,53 mm , rozmiar porów 1,5 mm . Rozmiar : 15 cm x 15 cm . Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni." Tkana siatka polipropylenowa , monofilamentowa , posiadająca niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej pozycjonowanie w trakcie implantacji . Waga 60g/m2 , grubość 0,53 mm , rozmiar porów 1,5 mm . Rozmiar : 30 cm x 30 cm . Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni Klej tkankowy na bazie cyjanoakrylanu , w sterylnej ampułce. Klej w kolorze niebieskim . Ampułka o pojemności 0,5 ml. Pakowany po 5 sztuk. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	12
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Korki do zamykania światła kaniuli , sterylne, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka. Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym z precyzyjnym regulatorem przepływu z zastawką antyrefluksową , posiadający 15um filtr płynu, stały przepływ kroplowy, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką . Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii ( BFE) min. 99,99 %( potwierdzone dokumentem producenta). Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi , na płytce , wielokolorowe , wykonane z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą , umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi , na płytce , wielokolorowe , wykonane z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą , umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Uchwyt do mocowania ramp kranikowych i skali OCŻ, możliwość mocowania pionowa i pozioma, możliwość sterylizacji w autoklawie. Zestaw cewników do żyły głównej zakładanych metodą Seldingera , z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG ( w zestawie kabel łączący) a. czteroświatłowy - F8, długość 15cm , igła V , powłoka antybakteryjna b. pięcioświatłowy - F12, długość 15cm , igła V. Bezigłowy port dostępu Luer Lock typu męskiego z pojedynczym przedłużaczem 10cm. Dla jednej zastawki ilość dostepów około 200. Bezigłowy port dostępu Luer Lock typu męskiego z dwoma przedłużaczami 12cm i dwoma zastawkami bezzwrotnymi. Zestaw rozszerzony do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła TOUCHY 18G/80mm + 2 strzykawki + cewnik epiduralny z miękką końcówką + filtr przeciwbakteryjny płaski + igła do podawania leków + igła do znieczulenia skóry. Mocowanie z opatrunkiem do cewnika zewnątrzoponowego. Zestaw wysokociśnieniowy do drenażu ran wg REDONA posiadający wskaźnik poziomu zassania, butelka plastikowa skalowana o pojemności 150ml, dren łączący z zaciskiem przesuwnym i łącznikiem dostosowanym do drenów Ch 6 – 18 - typu DRAINOBAG -150VL Zestaw wysokociśnieniowy do drenażu ran wg REDONA posiadający wskaźnik poziomu zassania, butelka plastikowa skalowana o pojemności 300ml, dren łączący z zaciskiem przesuwnym i łącznikiem dostosowanym do drenów Ch 6 – 18 - typu DRAINOBAG - 300V Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych - typu Pencil Point . Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR . PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. Pakowane z prowadnicą. a. 25G x 88mm b. 25G x 103mm c. 27G x 88mm d. 27G x 103mm Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych - typu Pencil Point . Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR . PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwyt. Rozmiar : 22G x 88mm Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych z prowadnicą. Typ - Atraucan o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie. Rozmiar : 26G x 88mm Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy - G18 x 3 1/4” - 1,3 x 80 mm Zestaw podstawowy do intensywnej opieki. W zestawie: igła punkcyjna 18Gx63,5mm,prowadnik drutowy 70cm, 0,035", końcówka J, rozszerzacze naczyniowe, zastawka hemostatyczna, osłonka ochronna na cewnik 120 cm, skalpel, kompresy . Rozmiar 7F. Zestaw podstawowy do hemofiltracji do aparatu DIAPACT CRRT Hemofiltr trójwarstwowy polisulfonowy DIAPACT ACUTE M Łącznik międzystrzykawkowy umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej , przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania , w części proksymalnej drenu port bezigłowy do dostrzykiwań leków. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznej filtracji bakterii (BFE) min. 99,99% (potwierdzone dokumentem producenta). Zestaw wolny od DEHP i lateksu, logo producenta na przyrządzie , długość drenu 180cm. Przedłużacz - typu HEIDELBERGER długość 140 cm Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedyńczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA(izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe ,do 7dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA ( izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe ,do 7dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. Kranik trójdrożny niebieski wykonany z poliamidu z łącznikiem rotacyjnym i wyczuwalnym indykatorem przepływu. Jedno z ramion zakończone bezigłowym portem dostępu. Igła do portu kątowa ze skrzydełkami z atraumatycznym szlifem do iniekcji pod wysokim ciśnieniem - typu Surecan a. 20G – średnica 0,9 mm , długość 20 mm b. 20G – średnica 0,9 mm , długość 25 mm Kaniula żylna wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany korkiem. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego , co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzenia procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę przepuszczalną dla powietrza, gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Nazwa producenta na kaniuli oraz na igle umożliwiająca identyfikację producenta. Rozmiar : 0,7G x 19 mm - kolor żółty Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu (PUR) z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask, samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli , zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego , co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzenia procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę przepuszczalną dla powietrza, gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Nazwa producenta na kaniuli oraz na igle umożliwiająca identyfikację producenta. Rozmiary : a. 0,9 x 25 - 22G b. 1,1 x 25 - 20G/1” c. 1,1 x 33 - 20G/1¼” d. 1,3 x 33 - 18G/1¼” e. 1,3 x 45 - 18G 1 3/4” f. 1,5 x 45 - 17G g. 1,7 x 50 -16G Bezpieczna kaniula żylna bez portu wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask, samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli , zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary : a. 0,9 x 25 - 22G b. 1,1 x 25 - 20G c. 1,1 x 32 - 20G d. 1,3 x 32 - 18G Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% a. 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt b. 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt c. 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt d. 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie działających leków, gwarantujący zapobieganie przeciekaniu. Kranik trójdrożny z drenem łączącym długości 10cm, wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie działających leków, gwarantujący zapobieganie przeciekaniu Bezigłowy port dostępu naczyniowego typu Split Septum . Objętość wypełnienia 0,09ml. Możliwość podłączenia do 7 dni lub 300 podłączeń ( potwierdzone dokumentem producenta ). Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym , kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	13
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczoteczka z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych. Produkt jednorazowego użytku - sterylny . Typ Cervical brush lub równoważne. Opakowanie x 100 sztuk . Woreczek do pobierania próbek moczu. Pojemność – 100ml. Sterylny. Dla niemowląt. Opakowanie 100 szt. Zaciskacz do pępowiny. Bezpieczny , dobrze trzymający , sterylny. Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku , sterylny. Bezpieczny , wykonany z materiału redukującego ryzyko pęknięcia podczas badania. Rozmiar XS, S ,M, L Osłona na przewody , złożona teleskopowo. Wykonana z folii , sterylna. Długość 250cm , szerokość 14 cm. Pakowana pojedynczo. Osłona na aparat RTG ( ramię C ). Wykonana z folii , sterylna. Rozmiar : 220cm x 100cm , grubość folii : 0,05 mikrona. Pakowana pojedynczo. Pakiet do wymazu z gardła w probówce , sterylny. Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych . Pojemność 40ml +/- 1%.Sterylny. Kuweta – pojemnik z przykrywką z zatrzaskowym zamknięciem . Pojemność 20ml. Sterylny. Na posiew moczu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	14
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maska anestetyczna z mankietem dmuchanym , jednorazowego użytku , miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie. Dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta , przeźroczysta , zawór i zaczep maski kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie . Nie zawierają lateksu i ftalanów . Rozmiary : 0 - 6 "Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora. Zawiera 2 gładkie rury o długości 180cm i średnicy 22 mm, łącznik Y zintegrowany z rurami , łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym , elastyczne zakończenie od strony aparatu , układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni ( potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta )." "Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora ,, rura w rurze’’ InEx z portem. Długość całego obwodu oddechowego 150 cm i średnicy 20 mm , łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni ( potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta )." Obwód oddechowy rozciągliwy , jednorazowego użytku , o regulowanej długości , współosiowy w zakresie od 100 do 130 cm . Z możliwością stosowania min. 48 godzin , z workiem 2 l do aparatów do znieczuleń , w komplecie 2 rury rozciągalne , twarde zakończenie do strony aparatu , łącznik Y zintegrowany z rurami , łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2 , dodatkowa gałąź o długości min. 150 cm , o średnicy 22 mm . Układ mikrobiologicznie czysty Łyżka do laryngoskopu , jednorazowa , światłowodowa , typ McIntosh ( rozmiary : 2/0 , 1/0 , 1 , 2 ,3 ,4 ,5) i Miller ( rozmiary : 1/0 , 1 , 2 , 3). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego , lekkiego metalu , kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ). Profil łyżki identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego , ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego , dający mocne , skupione światło. Światłowód nieosłonięty , doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki , symbol CE , numeru seryjnego i symbol ,, nie do powtórnego użycia ‘’ ( przekreślona cyfra 2 ) , naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia – folia. Rękojeść do laryngoskopu , jednorazowa , wykonana z niemagnetycznego , lekkiego stopu , aluminium , kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ) . Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt , zakończona czopem ze sztucznego tworzywa w kolorze zielonym , ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED , zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia – folia. Maska tlenowa wysokich stężeń dla dorosłych z rezerwuarem i zaworem bocznym , przezroczysta , przylegająca pod brodę , ze standardowymi złączami , dren doprowadzający odporny na zgniatanie o długości 210 cm , blaszka w części nosowej dla dobrego dopasowania do twarzy pacjenta. W zestawie gumka do mocowania do twarzy pacjenta. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	15
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 15 cm Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 20 cm Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 15 cm Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG. W zestawie prowadnica niklowo – tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym , strzykawka trzyczęściowa - 5 ml luer lock , skalpel. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. Rozmiar : 7F x 20 cm "Zestaw do założenia wkłucia centralnego w składzie : - serweta z otworem 75 x 110 cm i z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu , - tupfery - 3 sztuki, - gaziki 8 – warstwowe 7,5 x 7,5 cm - 6 sztuk , - strzykawka – 5ml luer lock – 1 sztuka , - strzykawka – 10 ml luer lock – 1 sztuka , - nić do szycia skóry nierozpuszczalna nr 2/0, długość 75 cm prosta , - igła iniekcyjna 25G x 40 mm , igła iniekcyjna 21G x 40 mm , - pean do gazików 20 cm , miseczka plastikowa dzielona 20 x 14,8 x 4 cm , - serweta 2 – warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90 cm " Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i USG , echogeniczna , powierzchnia igły 360° na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm . Wzór ,,X’’ na pierwszych 20 mm od czubka igły , tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa ,, krótki – krótki – długi ‘’. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący z tyłu igły. Igła ze szlifem 30° w rozmiarach 0,7 x 50mm i 0,7 x 80mm. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	16
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rurka intubacyjna bez mankietu z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Rozmiar 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Rozmiar 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona z termoplastycznego PCV – silikonowana o najwyższej jakości medycznej , spełniająca wymogi oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Rozmiar 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5. Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PCV z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym ( w zestawie tasiemka na szyję ) Rozmiar 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 9 ; Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , o powierzchni satynowej „ zmrożonej’’. Jałowy , kontrastujący w promieniach RTG . Długość - 1250 mm z zatyczką . Rozmiar CH -14, CH-16, CH-18. Cewnik do karmienia niemowląt nr 6 - z zatyczką Cewnik do karmienia niemowląt nr 8 - z zatyczką Cewnik Nelaton , sterylny - długość - 400mm . Rozmiar 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 . Cewnik Foley – dwudrożny, silikonowany , sterylny. Rozmiar 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 , 24, 26 Cewnik Foley - trójdrożny silikonowany ,sterylny - rozmiar - 18, 24 Cewnik Foley - dwudrożny silikonowany z końcówką Tiemann - nr 14 oraz nr 16 Cewnik Foley - dwudrożny silikonowany , powlekany srebrem - nr 20 Cewnik Tiemann , sterylny - długość 400mm. Rozmiar 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Maska tlenowa z drenem o średniej koncentracji tlenu - dla dorosłych Maska tlenowa z drenem o średniej koncentracji tlenu - dla dzieci Maska tlenowa z drenem i z workiem – dla dorosłych Maska tlenowa z drenem i z workiem – dla dzieci Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – OCŻ Cewnik j.u. do odsysania górnych dróg oddechowych - dwa otwory boczne naprzeciwległe i otwór centralny , długość - 40cm. Rozmiar 6, 8, 10, 12, 14, Cewnik j.u. do odsysania górnych dróg oddechowych - dwa otwory boczne naprzeciwległe i otwór centralny , długość - 60cm. Rozmiar 14, 16, 18 Cewnik do podawania tlenu przez nos ,długość całkowita (dren + wąsy) - od 220 cm do 240cm - „okulary tlenowe” - dla dorosłych Cewnik do podawania tlenu przez nos, długość całkowita od 500 cm do 600 cm - „okulary tlenowe”- dla dorosłych Zatyczka do cewnika urologicznego – sterylna – budowa schodkowa o prążkowanej powierzchni Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 1 – 70mm Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 2- 90mm Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 3 – 100mm Rurka ustno-gardłowa „Guedel”, jednorazowa nr 4 – 110mm Dren Kehra - długość minimum 50cm , długość ramion minimum 15cm , sterylny. Rozmiar 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 , 24 Dren do ran typu - Redon, kontrastujący w promieniach RTG perforowany, skalowany, długość 70cm , sterylny. Rozmiar 10, 12, 14, 16. Zestaw do cystostomii - CH 12F "Igła iniekcyjna j.u. pokryta silikonem - op. x 100szt , ostrze – nacięcie skośne długie." a. rozmiar - 0,45 x 16 mm b. rozmiar - 0,50 x 25 mm c. rozmiar - 0,60 x 30 mm d. rozmiar - 0,70 x 30 mm e. rozmiar - 0,70 x 40 mm f. rozmiar - 0,70 x 50 mm g. rozmiar - 0,80 x 40 mm h. rozmiar - 0,80 x 50 mm Igła iniekcyjna j.u. pokryta silikonem - op. x 100szt, ostrze – nacięcie skośne krótkie. a. rozmiar - 1,20 x 40 mm b. rozmiar - 1,20 x 50 mm c. rozmiar - 1,60 x 40 mm Igła punkcyjna .j.u do nakłuć lędźwiowych rozmiar 0,9 x 90 - 20G Igła punkcyjna .j.u do nakłuć lędźwiowych rozmiar 1,2 x 90 - 18G Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, bez zawartości lateksu i ftalanów , komora kroplowa o pojemności 18ml. Dren medyczny o długości 150cm, zaciskacz rolkowy, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm; pakowany w blister papierowo-foliowy. Przyrząd do przetaczania - z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi. Strzykawka j.u. do insuliny - 1ml z igłą - 0,4 x 13 mm Igła do pena 30G - 0,30 x 8 mm - op. x 100 szt. Strzykawka j.u. do tuberkuliny - 1ml z igłą - 0,4 x 13 mm Strzykawka j.u. 50/60ml do strzykawkowych pomp infuzyjnych, biała, 3-częściowa, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca wysunięciu się tłoka z komory strzykawki, dwie skale naprzeciwległe. Strzykawka j.u. 50/60ml do strzykawkowych pomp infuzyjnych, bursztynowa, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwie skale naprzeciwległe. Strzykawka j.u.- 20ml - do strzykawkowych pomp infuzyjnych. Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość - 150 cm – przezroczysty. Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość - 200 cm – przezroczysty. Przedłużacz do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych – typu bursztynowy - długość - 200 cm – przejrzysty. Strzykawka j.u. 100 ml, 3-częściowa z centralnym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów - opakowanie typu blister pack. Strzykawka j.u.do gazometrii , pojemność ok. 2 ml z heparyną litową - pakowana indywidualnie. Skalpele jednorazowe ,uchwyt plastikowy , zabezpieczone osłonką . Opakowanie x 10 sztuk. Rozmiar 11, 15, 20, 21, 22 Ostrza chirurgiczne jednorazowe ze stali węglowej do skalpeli opakowanie x 100 sztuk. Rozmiar 11, 15, 20, 21, 22 Przyrząd do wlewów dożylnych – motylek , rozmiar : 0,7 x (19 - 20) mm Przyrząd do wlewów dożylnych – motylek , rozmiar : 0,8 x (19 - 20) mm Dren do jamy otrzewnowej nr 28 z otworami – długość 40 cm Dren do jamy otrzewnowej nr 32 z otworami – długość 40 cm Automatyczne, jednorazowe nakłuwacze igłowe , średnica - 0,8mm, głębokość nakłucia - 1,8 mm Automatyczne, jednorazowe nakłuwacze igłowe, średnica - 0,8mm, głębokość nakłucia - 2,4 mm Przewód do cystoskopu lub rektoskopu – pojedyńczy , sterylny. Przyrząd do przetaczania płynów AP, sterylny - do pompy AP31 Igła do punkcji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego , sterylna - 1,8 x 30 mm Zestaw do lewatywy , sterylny. Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków. Pęseta medyczna jednorazowa - sterylna. Igła sterylna do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym szlif igły ołówkowy – 18G - 1,2 x 40mm x 100 sztuk. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	17
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do podawania diet za pomocą pompy - uniwersalny , kompatybilny z pompą typu AMIKA . Dostosowany do opakowań produktów w postaci zarówno butelek jak i worków. Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka zakładany przezskórnie metodą endoskopową - rozmiar 20 długość 35 cm 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	18
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16/18. Długość 54-56 cm dla systemów CH14-18 oraz 62 cm dla systemów CH14-16. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. pakowany papier-folia. "Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej CH14/16. Długość 34-36 cm . Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. pakowany papier-folia." Sterylny , kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania . W skład zestawu wchodzi : łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę , 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty , schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym ). Możliwość stosowania do 72 godzin. Długość drenów min. 2 metry , średnica drenów - 25CH. Atraumatyczny cewnik do odsysania . Cewnik posiadający na dystalnym końcu zintegrowany pierścień minimalizujący uszkodzenia błony śluzowej podczas odsysania. Otwór centralny i cztery boczne . Stopień twardości brzegów 70. Długość 60 cm - rozmiar 14. Atraumatyczny cewnik do odsysania . Cewnik posiadający na dystalnym końcu zintegrowany pierścień minimalizujący uszkodzenia błony śluzowej podczas odsysania. Otwór centralny i cztery boczne . Stopień twardości brzegów 70. Długość 60 cm - rozmiar 16. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	19
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Szczotka do chirurgicznego mycia rąk , sterylna , bez detergentów. Gąbka umożliwiająca namydlenie i czyszczenie obszarów międzypalcowych . Pakowana osobno – gotowa do użycia." 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	20
	Nazwa: 
	taśmy urologiczne


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Taśma urologiczna do leczenia nie trzymania moczu u kobiet metodą TVT.Monofilamentowa z przędzy polipropylenowej.Biokompatybilna o atraumatycznych brzegach nie wymagających osłonki, zaopatrzona w niebieskie końcówki pozwalające na dobrą widoczność w polu operacyjnym.Sterylna .Długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1cm, grubość 0,54mm, gramatura 65g/m2, grubość nici 0,16mm. Wielkość porów 4,1 x 1,2mm , porowatość 67% 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	21
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worek stomijny , jednoczęściowy, otwarty , przezroczysty , filtr okrągły , ujście zamykane na rzep, pojemność 510 ml , rozmiar 10-55 Worek stomijny , dwuczęściowy, otwarty , przezroczysty , zamykany na rzep, pojemność 455 ml , rozmiar pierścienia 70 mm , filtr okrągły. Płytka stomijna , z uszkami do paska , z elastycznym przylepcem dostosowujacym się do kształtów ciała, romiar 70/10-65 mm Worek pooperacyjny jednoczęściowy niesterylny z okienkiem, rozmiar do cięcia 10-100 mm , przezroczysty, miękkie ujście do drenażu zamykane za pomocą kurka, możliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, skala pozwalajaca ocenić ilość wydzielanej tresci , pojemność 725 ml 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	22
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 70mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 57mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 57mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 70mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwosć docięcia przylepca od 20mm do 70mm. Worek ileostomijny 8-100mm do docinania duży, jednoczęściowy,przezroczysty, otwarty z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Pojemność 780ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	23
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do pobierania endometrium, sterylny , składający się z kaniuli 25 cm z podziałką co 2 cm oraz strzykawki typu lauer-lock 10 ml z systemem zabezpieczającym przed cofnieciem się pobranego materiału, pakowany w blister papier- folia. Długa sonda wewnątrzmaciczna do badania głębokości o średnicy 3-4 mm, sterylna, zakrzywiona, stożkowa , wyposażona w suwak pomiarowy. Skala pomiarowa 5-11 cm z 0,5 cm podziałką. Sonda maciczna , jednorazowa ,sterylna , o długości roboczej 210 mm. Wyposażona w płaską rękojeść 90 mm, protektor antypoślizgowy. Zakończona kulką 3,8 mm. Przesuwalny znacznik na sondzie. Bez lateksu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	24
	Nazwa: 
	sprzęt medyczny


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Klipsownica jednorazowego użytku, z możłiwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 13 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm. Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu aligator z kolcem. Śr. cewnika 2,2-2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralny cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem. Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 220-230 cm, osłonka śr. 2,2-2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tekstylną, nie zawierający lateksu. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 25, 35 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, z pojedynczego drutu, pętla owalna, śr. pętli 5-6 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. "Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, w pojedynczym opakowaniu: a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł od 220- 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15- 16 mm , główki o śr. 5 mm oraz 11 mm " Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 220-230 cm, średnica główek 6-7 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 5-6-gumkowe, wstępnie złożony (nić nawleczona na szpule rękojeści i przeciągnięta przez teflonowy cewnik, gotowa do wprowadzenia do kanału roboczego endoskopu), sygnalizacja zrzucenia pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, port Luer sztywno połączony z rękojeścią Pułapka na polipy, zakładana na przewód ssaka, 4- komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek z otworem lub siatka do odprowadzenia płynu, rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,3 -2,4 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli 30 x 60 mm,, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. Zawór biopsyjny do endoskopów Pentax, wielorazowego użytku Zawór ssący do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax, wielorazowego użytku Zawór woda-powietrze do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax, wielorazowego użytku Przewód do pompy nożnej, jednodniowy, dł. 150 cm, średnica 3,2 mm, obustronnie zakończony łącznikiem Luer, op. 10 szt. Żel endoskopowy na bazie wody, bez parabenów i konserwantów, tuba 142 g Test ureazowy na Helicobacter pylori, metodą na mokro Węglowy marker endoskopowy, sterylny, ampułko-strzykawka 5 ml Jednorazowe majtki do kolonoskopii. Rozmiar M/L oraz XL/XXL. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	termin dostawy
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	


………………………………………..
Zatwierdzam

