Szamotuły, dnia 29.09.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-50/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach
, nr sprawy: ZP-381-50/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dot. Pakiet 6 poz. 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody o rozszerzenie zakresu oferowanej probówki w poz. 6 od 1,5 ml – 3 ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
 
2. Dot. Pakiet 6 Wymagania
Zważywszy na fakt, iż opisy, fotografie i inne materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego mają być złożone na wezwanie (SIWZ VII pkt 5.2), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie kolumny nr 5 z tabeli „Wymagane Parametry Techniczne”, gdyż nie będzie możliwości jej uzupełnienia na etapie składania oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę 
3. Dot. Pakiet 6 Wymagania
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, iż w przypadku wezwania do dostarczenia próbek, w poz. 10 i 16 Zamawiający będzie wymagał tylko 1 szt. Prośbę swą motywujemy tym, że Zamawiający wymaga tylko 1 szt. statywu z poz. 10 przez cały czas trwania umowy, tj. 12 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę 
4. Dot. Pakiet 6 Wymagania pkt 18, SIWZ rozdz. III pkt 7a, VII pkt 5.2, Projekt Umowy § 1 ust. 4
Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 16 pakietu nr 6 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w w/w punktach poprzez dopisanie słów: „… o ile dotyczy” i dopuszczenie złożenia stosownego Oświadczenia przez Wykonawcę dla produktów niemedycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę 
 
5. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 13, Projekt Umowy § 1 ust. 5
Zamawiający zapisał w tych punktach iż wymaga 12 miesięcznego terminu ważności dla oferowanego asortymentu. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 6), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji 6 w Pakiecie nr 6 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszczenia probówko-strzykawki, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy 
6. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 12, Projekt Umowy § 1 ust. 8
Zamawiający wymaga, aby etykiety (oryginalne) dostarczanych wyrobów były sporządzone w języku polskim. 
Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Ponieważ opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. lub o dopuszczenie dołączonych (nieoryginalnych) etykiet (dot. Pakiet nr 6).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
7. Dot. SIWZ rozdz. III pkt 6.b, 11, rozdz. XIV pkt 1.2 – Kryterium – termin dostawy, Formularz ofertowy pkt 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin będzie wynosić 2 dni a maksymalny 5 dni roboczych z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. 
Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy, ustanawiając minimalny termin dostawy 2 dni (dotyczy Pakietu nr 6).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
 8. Dot. SIWZ VII pkt 4, Oświadczenie – załącznik nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wykreślenie słowa „żadnej” z punktu 1 i dopisanie: „oświadczam, że na dzień składania oferty Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w w/w postępowaniu”. Art. 24 ust .1 pkt 23 ustawy PZP odnosi się do wspólnego przynależenia wykonawców do tej samej grupy kapitałowej, a nie do przynależności w ogóle. Może być wykonawca, który należy do grupy kapitałowej, ale nie z uczestnikami danego postępowania. Dlatego prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez wprowadzenie zaproponowanych modyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy zamieści nowy załącznik nr 4, którego zapisy beda bardziej czytelne dla wykonawców. 
 
9. Dot. SIWZ III pkt 9, Projekt Umowy § 1 ust. 2, § 1 ust. 7, § 2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz
 
10. Dot. Formularz ofertowy, oświadczenia
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów przetargowych: formularz ofertowy, oświadczenia, w wersji edytowalnej (np.: Word), w celu dokładnego i czytelnego ich wypełnienia, na nasz adres e-mail.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępnił załączniki w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej.

11. Pakiet nr 24 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm i 15 mm, średnica cewnika 2,6 mm.

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 25               i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość osłonki 240 cm, rękojeść skalowana                co 10 mm.

5. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 25               i 30 mm. 

6. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm.

7. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do czyszczenia kanałów roboczych o długości 250 cm i szczotką czyszczenia gniazd endoskopów o średnicy 5 mm i 10 mm.

8. Czy Zmawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie chwytaka  rozpostartego na pętli o średnicy 40 mm.

9. Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie żelu w tubie o pojemności                200 ml.

10. Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści zaoferowanie majtek w rozmiarze L i XL.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na pytania odnośnie pakietu 24 (pytania 1 – 10) udziela odpowiedzi, że dopuszcza zmianę parametrów.
12. Pytanie 1 do pakietu 7 pozycja 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  umożliwienie składanie oferty w poszczególnych pozycjach do pakietu lub wydzielenie pozycji 2 z pakietu 7 i utworzenie odrębnego pakietu. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż nie wydzielając w zadaniach z wieloma pozycjami do osobnego pakietu  produktów nietożsamych (cewniki krótko i długo terminowe mają zupełnie inne przeznaczenie)  Zamawiający nie dopuszcza wielu firm specjalizujących się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym uniemożliwia Zamawiającemu wybór spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Z uwagi na zbyt zróżnicowane produkty w zadaniach zachodzi podejrzenie o niestosowanie się do art. 7 ust. 1 oraz art 29 ust 2 ustawy PZP  zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
13. Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2 :
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Cewniki opisane w siwz zastosowanie mają w hemofiltracji, w związku z tym umieszczone są w jednym pakiecie.
14. Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2 :
Powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania cewników permanentnych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet nr 14 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maski kodowane kolorystycznie na opakowaniu ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Pakiet nr 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego z trójnikiem Y z 2 portami ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Pakiet nr 14 poz. 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu rura w rurze o długości 180cm, średnicy zewnętrznej 30mm oraz wewnętrznej 18mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Z wiedzy Wykonawcy wiadomo, że na rynku nie występują rury współosiowe dla dorosłych o średnicy 20mm .

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu z dzieloną membraną z funkcją wymiennika ciepła o długości 180cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

18. Pakiet nr 14 poz. 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu rura w rurze o stałej długości 180cm dodatkowa rura rozciągliwa w do 150cm, worek 2 litrowy,  średnicy zewnętrznej 30mm oraz wewnętrznej 18mm?

Z wiedzy Wykonawcy wiadomo, że na rynku nie występują obwody rura w rurze rozciągliwe oraz nie składają się z 2 rur połączonych łącznikiem Y. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu z dzieloną membraną z funkcją wymiennika ciepła o długości 180cm dodatkowa rura do worka 150cm, worek 2 litrowy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Pakiet nr 14 poz. 5,6 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 poz. 5,6 co umożliwi złożenie większej licznie Wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

20. Pakiet nr 14 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie  z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

21. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

22. Odnośnie Pakietu nr 13 poz. 1: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych

23. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 13 poz. 1 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

24. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20: 
taśmę urologicznądo leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatości 84%, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami w kolorze zielonym, wykonana w technologii quadriaxiual (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w w/w pakiecie 20 próbki niesterylnej w razie wezwania w celu potwierdzenia parametrów zgodnie z pkt 5, ppkt 2 w SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

26. Dotyczy zapisów SIWZ: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Uzasadnienie. 
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

27. Pakiet nr: 21, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny , jednoczęściowy, otwarty , przezroczysty , filtr okrągły , ujście zamykane na rzep, rozmiar do docięcia 13-60 mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

28. Pakiet nr: 21, pozycja 3:  Czy Zamawiający dopuści aby docięcie płytki o pierścieniu 70 mm było w zakresie 13-65 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

29. Pakiet nr: 21, pozycja 4: Zamawiający dopuści aby docięcie przylepca było w zakresie 13-90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

30. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

31. Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
32. Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający dopuści:

W pozycji 1 - Cewnik poliuretanowy z ramionami silikonowymi rozmiar 13,5 F x 16 cm oraz 13,5 F x 19,5 cm? Pozostałe parametry SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

W pozycji 2 - Cewnik z carbothanu rozmiar 14,5 F x 23 cm oraz 14,5 F x 28 cm. Pozostałe parametry SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

33. Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuszcza:

Poz. 1 płytka stomijna convex, dla stomii płaskiej i wklęsłej, z pierścieniem zatrzaskowym, płytka nie uciska na powłoki brzuszne, przylepiec hydrokoloidowy, pochłaniającą wilgoć i zabezpieczającą przed podrażnieniami skóry, rozmiar pierścienia 60 mm z docięciem 15-43 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 płytka stomijna convex, dla stomii płaskiej i wklęsłej, z pierścieniem zatrzaskowym, płytka nie uciska na powłoki brzuszne, przylepiec hydrokoloidowy, pochłaniającą wilgoć i zabezpieczającą przed podrażnieniami skóry, rozmiar pierścienia 70 mm z docięciem 15-53 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, rozmiar 60 mm, kompatybilny z płytką w tym samym rozmiarze, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujście zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, rozmiar 70 mm, kompatybilny z płytką w tym samym rozmiarze, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujście zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, z przylepcem hydrokoloidowym pochłaniającym wilgoć oraz zabezpieczający przed podrażnieniami skóry, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujście zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę, docięcie przylepca 10-76 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6 worek stomijny pooperacyjny, dla stomiii o zwiększonym wydzielaniu, docięcie płytki 10-100 mm, duży, jednoczęściowy, przezroczysty, z hydrokoloidowym przylepcem, elastycznym, worek o prostym, symetrycznym kształcie, zbudowany z nieprzepuszczlanego materiału, ujście zamykany na miękki kurek, z kieszonką do schowania, pojemność 725 ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6 worek ileostomijny, docięcie płytki 20-80 mm, o zwiększonej pojemności, cielisty, otwarty, z przylepcem zawierającym hydrokoloidy, zapewniającym dobre przyleganie oraz zabezpieczenie przed działaniem wilgoci, worek o prostym, symetrycznym kształcie, zbudowany z nieprzepuszczlnego materiału, ujście zamykane przy pomocy dodatkowej zapinki, pojemność 520 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych? 

W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy) – co powinno się zbiec z terminem dostawy. Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (format pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Czy Zamawiający akceptuje?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy Pakietu 20
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet umożliwiającej fiksację? Materiał monofilament PVDF (polifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów, nie tworzy się blizna. Taśma bez plastikowej osłonki z zachowaniem warunków sterylności. Gramatura 75g/m2, grubość siatki 0,38 mm, porowatość 67%, ,grubość nitki 85um, rozmiar dł. 50 cm, szer. 1,0cm, Symetryczne zwężenia na końcach taśmy umożliwiające mocowanie prowadnic.. Taśma odporna na rozciąganie i skręcanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
35. Pytanie dot. projektu umowy: 


Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 1 wyrażenie „co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie” zostało zmienione na „co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja zapisów. 

36. Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli:

z Pakietu nr 24 pozycję nr 12, 14, 15, 16, 17 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 24a)

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

37. Pakiet 24, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o rozwarciu wyłącznie 11mm i 16mm (do wyboru Zamawiającego) i o średnicy cewnika 2,6mm (narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet 24, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne pokryte osłonką wykonaną z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

39. Pakiet 24, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne pokryte osłonką wykonaną z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

40. Pakiet 24, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości ostrza 5mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy osłonki 2,4mm (wykonanej z PTFE, odpornej na złamania), bez metalowego kołnierza? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 24, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy otwarcia 10, 15, 25, 32mm, o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet 24, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy otwarcia 10mm, bez skalowanej rękojeści? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 24, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek w woreczku strunowym stworzony z dwóch pojedynczo pakowanych szczoteczek (długiej i krótkiej) o parametrach: 

a) szczotka do czyszczenia kanałów roboczych- dwustronna, o długości roboczej 2300cm, o średnicy główek 5mm i 10mm; 

b) szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o długości roboczej 15,5cm-16cm, o średnicy główki 5mm i 11mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

44. Pakiet 24, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości 250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

45. Pakiet 24, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy główek 5-6mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 24, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku z 7 gumkami w takim samym kolorze? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pakiet 24, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazową, owalną, obrotową, z regulacją wysunięcia, z siatki nylonowej rozpostartej na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy narzędzia 2,4mm (kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm), długości roboczej 2300mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

48. Pakiet 24, poz. 18. Czy Zamawiający dopuści żel endoskopowy w tubie 142g (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia = 71 szt.)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

49. Pakiet 24, poz. 21. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

50. Pakiet 10, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści maski z informacją o przedziale wagowym pacjenta, umieszczoną jedynie na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

51. Pakiet nr 13, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C” o składzie: 1 x osłona 100cm x 160cm (grubość folii 0,065mm), 1 x osłona 80cm x 150cm (grubość folii 0,065mm), 2 x włókninowa taśma lepna 3cm x 100cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

52. Pakiet nr 16, pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos  o długości całkowitej 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

53. Pakiet nr 16, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra w rozmiarach 10,12,14?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

54. Pakiet 16, poz. 62

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,2x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

55. Dotyczy zad. 12 poz. 31a – 31d 

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki było oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki oraz aby widniała na nim informacja o braku ftalanów? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

56. Dotyczy zad. 16 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

57. Dotyczy zad. 16 poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

58. Dotyczy zad. 16 poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki zgłębniki posiadały wkładki redukcyjne luer? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

59. Dotyczy zad. 16 poz. 19, 20 

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

60. Dotyczy zad. 16 poz. 19, 20 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników posiadających dwa otwory boczne naprzemianległe? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

61. Dotyczy zad. 16 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH12, 14 o długości 50cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

62. Dotyczy zad. 16 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

63. Dotyczy zad. 16 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości 38x16 cm bądź 50x20 cm? Opisane przez Zamawiającego długości drenów nie są już produkowane. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiar 50x20 cm.
64. Dotyczy zad. 16 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o rozmiarach CH9 zamiast CH10, CH15 zamiast CH14 i CH16 oraz CH 21 zamiast CH20 i CH22? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

65. Dotyczy zad. 16 poz. 35 

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co umożliwia łatwą identyfikację przyrządy tuż po jego użyciu w razie jakichkolwiek komplikacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

66. Dotyczy zad. 16 poz. 49 

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr ostrza?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

67. Pakiet nr 24 Czy zamawiający  wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,5,6 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Poz. 1 rozwarcie klipsa 8,11 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm i 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły  0,5 mm i 0,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Poz. 6 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 24, 36 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 230 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
68. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

    1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.

    2. W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku wadliwego wykonywania poszczególnych zamówień, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części kwoty, o której mowa § 3 ust. 1.
Odpowiedź Zamawiającego: W zakresie zapisów§ 4 ust. 1, 2 proszę pobrać załącznik po modyfikacji. 
69. Pytanie 1 do pakietu 7 pozycja 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania cewników permanentnych wyposażanych w oddzielny kanał dla prowadnicy, który ułatwia implantację cewnika oraz nie powoduje perforacji głównych kanałów a tym samym zmniejsza ryzyko gromadzenia się skrzeplin.

Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z siwz.
70. Czy Zamawiający w pozycji  1 pakiet7  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi   o średnicy   13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm? 

Charakterystyka cewnika:

 -  termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech
Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z siwz.
 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 7 stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z siwz.
  71. Czy Zamawiający w pozycji  2 pakiet 7 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy  poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde)     z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długościach cewnika:   19/40 cm, 23/44 cm, 28/49  do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:
 
- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia  chemiczne i mechaniczne
- zacisk  na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika  ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z siwz.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z siwz.
……………………………………..

Zatwierdzam
