Szamotuły, dnia 29.09.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-50/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach
, nr sprawy: ZP-381-50/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 24, poz. 4 dopuści igłę o średnicy ostrza 0,7 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu przydatności do 6 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 pkt 1) i  ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 30% na 10% oraz z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź  czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

6. Pakiet nr 3, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 3 pozycję 3 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Pakiet nr 9, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 9 pozycję 2 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet nr 9, pozycja 19

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Pakiet nr 9, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 9 pozycję 19 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazową maseczkę krtaniową o rozmiarze 2 wykonaną z PCV o następujących parametrach/ specyfikacjach:

- bikompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- sterylna

- pakowania pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

11. Pakiet nr 10, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazową maseczkę krtaniową o rozmiarze 2,5 wykonaną z PCV o następujących parametrach/ specyfikacjach:

- bikompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- sterylna

- pakowania pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

12. Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazową maseczkę krtaniową o rozmiarze 3 wykonaną z PCV o następujących parametrach/ specyfikacjach:

- bikompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- sterylna

- pakowania pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

13. Pakiet nr 10, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści prowadnicę inkubacyjną w następujących rozmiarach 

	Średnica zewnętrzna
	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
	Długość 

	2.0mm
	2.5 - 3.5
	275 mm


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Pakiet nr 10, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści prowadnicę inkubacyjną w następujących rozmiarach 

	Średnica zewnętrzna
	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
	Długość 

	3.3mm
	4.0 - 5.5
	340 mm


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet nr 10, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści prowadnicę inkubacyjną w następujących rozmiarach 

	Średnica zewnętrzna
	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej
	Długość 

	4.7mm
	6.0 - 10.0
	340 mm


Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Pakiet nr 10, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

17. Pakiet nr 10, pozycja 12 - 19

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 10 pozycję 12 - 19 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

18. Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści maskę anestatyczną z mankietem dmuchanym w której wyłącznie pierścień maski jest kodowany kolorem ? Pozostałe właściwości zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora zawierający 2 karbowane rury ? Pozostałe właściwości zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

20. Pakiet nr 14, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 14 pozycję 3 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

21. Pakiet nr 14, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy, elastyczny o długości 180 cm, o dodatkowej długości 100 cm ?. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

22. Pakiet nr 14, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu w której numer seryjny znajduje się na górze larygnoskopu ?. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

23. Pakiet 18 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 60 cm o rozmiarze 12 – 16. Zintegrowany wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 450C z zamykanym portem do podawania leków typu Luer. System stanowiący integralną część z możliwością rozłączenia w przypadku konieczności wymiany cewnika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

24. Pakiet 18 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 30 cm. Zintegrowany wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 450C z zamykanym portem do podawania leków typu Luer. System stanowiący integralną część z możliwością rozłączenia w przypadku konieczności wymiany cewnika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

25. Pakiet 18 poz. 3

Czy zamawiający mikrobiologicznie czysty kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

26. Pakiet 18 poz. 4 i 5

Czy zamawiający odstąpi w pozycji 4 i 5 od parametrów „zintegrowany pierścień na dystalnym końcu”?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

……………………..
Zatwierdzam
