Sz0amotuły, dnia 19.11.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-58/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach II.
., nr sprawy: ZP-381-58/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach II, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytania do wzoru umowy 

1. Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopisze w §1 ust. 10 o powyższej treści. Modyfikacja siwz.
2. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w dostawie (ust. 1) oraz do wysokości 0,5% wartości towaru objętego zamówieniem (ust. 2). Wnosimy o również o obniżenie kary umownej, która zostanie naliczona przez Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zapisów. Do pobrania „siwz po modyfikacji”.
3. Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doda do § 5 ust. 4. Modyfikacja siwz. Do pobrania „siwz po modyfikacji”.
4. Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zapisu. Do pobrania „siwz po modyfikacji”.
5. Czy Zamawiający nie pomylił się, żądając w  Formularzu asortymentowo- ilościowo-cenowym ceny w EURO ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie załącznika nr 3 poprzez usunięcie kolumny, w której należało wyliczyć wartość w euro.
6. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta o parametrach j.w.

7. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 8

Proszę o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 8 oraz dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej >99,99% potwierdzonej niezależnymi protokołami testowymi, 
z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o poziome nawilżania 30,8mg H2O/L przy VT=500ml , utrata wilgotności 7,8mg H2O/L przy VT=500ml, przestrzeń martwa 60ml, opór przepływu 0,8cm H2O przy przepływie 30L/min, z minimalną objętością oddechową >200ml, waga 29g, z portem kapno 
z zatyczką na uwięzi, mikrobiologicznie czysty?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytania dotyczące Wzoru umowy

8. Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% brutto wartości niezrealizowanej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wystąpienia co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie o ponad 5 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty, niezrealizowanej części umowy brutto”;

Kary umowne proponowane w w/w ustępie są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy wymagają tym samym stosownej zmiany w tym zakresie.
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja siwz. Do pobrania „siwz po modyfikacji”.

………………………….

Zatwierdzam
