Szamotuły, dnia 20.11.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-60/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala, nr sprawy: ZP-381-60/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego szpitala, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie nr 1

Czy zamawiający mając na względzie otrzymanie konkurencyjnych ofert na półmaski FFP2 dopuści złożenie oferty wyłącznie na półmaski filtrujące FFP2 rozdzielając obie pozycje z pakietu nr 5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona podziału pakietu nr 5 na pakiet nr 5 i 6. Modyfikacja załącznika nr 3 i siwz.
2. Dotyczy zmiany zapisów umowy – kary

Czy Zamawiający zmieni zapisy w § 4 poprzez nadanie mu następującej treści:

§ 4

1.      W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 0,5% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 5. 

2.      W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 0,5% zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku wadliwego wykonywania poszczególnych zamówień, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa § 3 ust. 5. 

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zapisów siwz. Do pobrania uaktualniona wersja.
3. Pakiet 4, Poz1-4.

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego kombinezonu ochronnego chroniącego przed czynnikami biologicznymi spełniający wymagania normy EN 14126  dla odzieży ochronnej; odpornego na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (klasa 4 wyższa), odporny na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (klasa 4 wyższa), rękawy zakończone elastyczną gumką. Kombinezon wykonany z polipropylenu laminowanego folią, materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały. Pakowany indywidualnie, dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

4. Pakiet 1 poz.5

Czy zamawiający dopuści maskę medyczną o filtracji 98,24% ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, iż zaoferowane maski muszą spełniać normę wskazaną w SIWZ.

5. Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści maseczki tylko w kolorze zielonym? W związku ze stanem epidemiologicznym, dostęp do maseczek wiązanych na troki w innych kolorach jest utrudniony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet 1 poz.6

Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny pakowany po 10 szt. z odpowiednim przelicznikiem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
7. Pakiet 1 poz. 10

Czy zamawiający dopuści w podkładzie jednorazowego użytku, rozmiar listka 51cmx50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
8. Pakiet 1 poz. 13

Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rolce w rozmiarze 50 cm x 50 m z perforacją co 37,5 cm.?

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze listka 50 cm x 37,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
9. Pakiet  1 poz. 15

Czy zamawiający dopuści koszulę (typu sukienka) wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim,  z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie, bez kieszeni, rozmiar S-XXL

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
10. Pakiet 2 poz. 12

Czy zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie  0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. W rozmiarze odpowiadającym M,L – 7,0 – 8,0

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
11. Pakiet 2 poz. 14

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła,  wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt.- w odpowiednim przeliczeniu na ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż oczekuje worków o pojemności 1000 ml.

12.Pakiet 4 poz. 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści w kombinezon wykonany z laminatu z mikroporowatego polipropylenu i polietylenu, z kapturem  z elastycznym wykończeniem, gumka z tyłu w pasie,

w nadgarstkach i kostkach, suwak zakryty samoprzylepną patką?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
13. Pakiet 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę FFP2 w op 5 szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

14. Pakiet 5 poz 2

Czy zamawiający dopuści maskę FFP3 pakowaną w op 5 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

15. Pakiet 5 poz 2

Czy zamawiający dopuści maskę FFP3 pakowaną w op 10 szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

16. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z polipropylenu /polietylenu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
17. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka  o wymiarach +/- 1 mm od podanych w formularzu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka  o wymiarach +/- 1 mm od podanych w formularzu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

19. Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 75 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

20. Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści stazę w różnych kolorach przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

21. Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wąż do tlenu o długości 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

22. Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu mikrobiologicznie czyste przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

23. Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga okularów posiadających regulowane zauszniki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. 

24. Pakiet nr 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści termometr o zakresie pomiaru temperatury 32,0 – 42,9 ºC przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

25. Pakiet nr 2, pozycja 18

Czy Zamawiający wymaga gąbki nasączonej roztworem dezynfekcyjnym np. dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. 

………………………..

Zatwierdzam

