Szamotuły, dnia 20.11.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-58/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach II.
., nr sprawy: ZP-381-58/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach II, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie 1 Dotyczy: pakiet nr 11 poz. nr 3 

Czy Zamawiający wymaga aby sonda posiadała przesuwalny znacznik. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 11 poz. nr 3 

Czy zamawiający dopuści 

Sonda maciczna, jednorazowa, sterylna. Prosta i delikatnie stożkowana, średnica od 3-5 mm z praktyczną 1 cm podziałką zakończona kulką. Skala pomiarowa od 4 do 15 cm. Zaokrąglona końcówka pozwala na łatwe i delikatne wprowadzanie przez kanał szyjki, a plastyczność materiału umożliwia ręczne zakrzywienie w zależności od potrzeb. 

Długość robocza 210 mm, rękojeść antypoślizgowa lekko karbowana. Bez lateksu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Pytanie 3 Dotyczy SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pakiet 7

4. Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem otrzymania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 8 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści: kaniule z biokompatybilnego poliuretanu z dodatkowym  portem centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykanym standardowo bez dodatkowego mechanizmu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, rozmiar 22G 09x25mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

…………………………………

Zatwierdzam

