Szamotuły, dnia 08.01.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-69/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych i materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-69/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych i materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz 1, nebulizator niskoobjętościowy o następujących parametrach : posiadający antyprzelewową konstrukcję , pozwalający na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni  ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora. Optymalna średnica nebulizowanych   cząsteczek (MMAD)2,7 mikrona. zalecana minimalna objętość: 1 ml ,  zalecana szybkość przepływu: 8 l/min., tempo nebulizacji 0,34 ml/min .W zestawie ustnik, dren dla dorosłych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz 2, nebulizator niskoobjętościowy o następujących parametrach : posiadający antyprzelewową konstrukcję , pozwalający na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni  ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora. Optymalna średnica nebulizowanych   cząsteczek (MMAD)2,7 mikrona. zalecana minimalna objętość: 1 ml ,  zalecana szybkość przepływu: 8 l/min., tempo nebulizacji 0,34 ml/min .W zestawie z nebulizatorem znajduje  się ustnik i dren dla dorosłych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz 3, nebulizator niskoobjętościowy o następujących parametrach : posiadający antyprzelewową konstrukcję , pozwalający na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni  ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora. Optymalna średnica nebulizowanych   cząsteczek (MMAD)2,7 mikrona. zalecana minimalna objętość: 1 ml ,  zalecana szybkość przepływu: 8 l/min., tempo nebulizacji 0,34 ml/min .W zestawie z nebulizatorem znajduje się maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowymo dł 2,1 m.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4, Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 poz 4.i 5 masek krtaniowych w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego o następujących parametrach : posiadających mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni.  Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta .Rozmiar maski podany na opakowaniu i na rurce bez kolorowego kodu. Maski nie zawierają lateksu,PHT, posiadają opakowanie miękkie  papier-folia .

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pakiet 8 poz. 1 

5. Czy Zamawiający dopuści :

· Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

· Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

· Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep

· Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

· Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

· Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. Pakiet 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści  fartuchy Bez ręczników celulozowych oraz bez Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Pakiet 8 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści:

• Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu 

SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części 

przedniej i na rękawach

• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z 

przodu jak i z tyłu operatora

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone 

kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep

• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

•   Zgodność z normą EN-13795 1-3
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet nr 4

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłona na kończynę  w rozmiarze 75 x 140 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 4

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłona na kończynę  w rozmiarze 75 x 120 cm pakowane po 2 sztuki (opakowanie zbiorcze 14 x 2 sztuki), wyceniając jednostkę miary jako sztukę – pozostałe parametry spełnione? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Pakiet nr 4

Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji kończyny dolnej w którego składzie serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz serweta nieprzylepna jest wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 6

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet nr 6

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet nr 6

Pozycja 1-2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o parametrach włókniny: Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw musi posiadać informację o numerze serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne minimum dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez padu chłonnego 55g/m2( pad chłonny 55g/m2). Chłonność materiału laminatu minimum 156ml/m2 , chłonność w miejscu padu minimum 386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym minimum 542 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy minimum 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej minimum 161 kPa , w strefie wzmocnionej minimum 361 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany – zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze. Zestawy do transportu pakowane w dwa kartony. Klasa palności I.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Pakiet nr 7

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów sprzedawanego wyłącznie w opakowaniu handlowym po 30 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet nr 8

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch, który ma wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 130 kPa – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

16. Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga podkładu o chłonności 2000 ml wg.ISO 11948-1? Chłonność potwierdzona zostanie kartą danych technicznych wystawioną przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

17. Pakiet nr 3 poz. 1:

Czy zamawiający wymaga, aby 4 szt. serwetek 80 x 60 cm, były wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

18. Pakiet nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175cm x 200cm

2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 50cm x 40cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm

1 x osłona (serweta) na stolik Mayo 80cm x 145 cm

1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm .

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 47g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o szerokości 66cm i gramaturze 35g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 84g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o grubości 50μm i włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 24g/m2 oraz wymiarach 76cm x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 74g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 80 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 92/88 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 123cm H2O. Współczynnik pylenia 2 log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 631%. Materiał serwet głównych posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy. Spełnia wymogi normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Pakiet nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa+włóknina polipropylenowa) o gramaturze 62g/m2,w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysoko chłonneo gramaturze 63g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90c, ,wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 20 cm x 40cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm

1 x osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm 1x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym>200 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 74/76 N (MD) oraz 72,5/73,02 N (CD). Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 457 cmH2O. Współczynnik pylenia 2 log10. Chłonność laminatu z warstwą chłonną min. 549%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy. Spełnia wymogi normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

20. Pakiet nr 19 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieresorbowalnych lekkich siatek chirurgicznych o następującej charakterystyce?

Siatki wykonane z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy 0,16mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m2 oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym i poprzecznym >250 N. Porowatość siatki – min. 65%, grubość siatki min. 47 mm. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. W umowie jest 20%.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 1 wyrażenie „co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie” zostało zmienione na „co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

22. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział VII, pkt 4: „4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, …….., przekazuje zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.)”
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wykonawca oświadcza, że na dzień składania oferty nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie w postaci załącznik nr 4 do SIWZ wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

23. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XI, pkt 2: „2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.”

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy: SIWZ, Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 12 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 1 ust. 8 „Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 wyrobów medycznych oznakowanych za pomocą symboli oraz prostych zwrotów w języku angielskim. Symbole znajdujące się na etykiecie są opisane w instrukcji w języku polskim dołączonej do opakowania. Zgodnie z Art. 14. Ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. „wyroby medyczne przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy: SIWZ, Rozdział VII, punkt 5.2

Prosimy o określenie ilu sztuk próbek Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał 1 sztuki dla danego asortymentu do oceny.

26. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 2 ust. 5 „Każdorazowo przy dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną dostawy.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako specyfikację techniczną dostawy zaakceptuje fakturę lub WZ, w którym zawarte będą następujące informacje: nazwa produktu, numer partii (LOT), data ważności, ilość dostarczonych opakowań, numer umowy oraz numer zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie .

27. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 4 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy w części obejmującej niezrealizowane w terminie zamówienie jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 10%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

28. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy, § 4 ust. 2

W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 10%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

29. Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt umowy, § 6 ust. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy z § 6 ust. 1 „Reklamacje ilościowe Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie po stwierdzeniu braków w przesyłce, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty ujawnienia wady ilościowej lub jakościowej” na „Reklamacje ilościowe Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie po stwierdzeniu braków w przesyłce, jednak nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ujawnienia wady ilościowej lub jakościowej”. Powyższa zmiana przyniesie korzyści dla Zamawiającego, ponieważ uniknie ewentualnych przestojów w badaniach, które będą spowodowane brakiem odpowiedniej ilości niewadliwych wyrobów medycznych do wykonania badań. Pragnę dodać, że Wykonawca ma również kilka dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, która może być rozpatrzona negatywnie i  tym samym cały proces może rozciągnąć się w czasie do ponad 1 miesiąca. Powyższą zmianę terminu 15 dni roboczych na 10 dni kalendarzowych prosimy również wprowadzić w § 6 ust. 2.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

30. Załącznik nr 3 do SIWZ, Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy, pakiet nr  9, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

31. Załącznik nr 3 do SIWZ, Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy, pakiet nr  9

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kolumnie o nazwie „nazwa handlowa, numer referencyjny, producent, wielkość opakowania proponowanego asortymentu” pod pojęciem wielkość opakowania proponowanego asortymentu ma na myśli wymiary opakowania (1 szt.) wyrobu medycznego oraz czy w kolumnie „wielkość opakowanie zbiorczego”  wykonawca ma podać wymiary opakowania zbiorczego? Jeżeli Zamawiający ma coś innego na myśli to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

32. Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się                                          i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji                 (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

33. Pytanie nr 2 – dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Załącznik A (normatywny) nie określa żadnych wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. ”Palność” opisana jest w PN-EN 13975-1 w załączniku B.9 (informacyjnym) oraz PN-EN 13795-2 w załączniku C.4 (informacyjnym), którew obu przypadkach zobowiązują producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią żródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako ”paliwo” podczas wybuchu pożaru. 
Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .
Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym. 

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest  niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dbając o wysokie bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych oraz na wystąpienie na bloku operacyjnym łatwopalnych substancji (np.: preparatów dezynfekcyjnych gazów medycznych) oraz źródeł zapłonu (np.: sprzęt elektryczny) podtrzymuje wymóg, aby wyroby posiadały palność co najmniej klasy I.

34. Pakiet nr 19 

Czy Zamawiający w pozycji 3  dopuści zaoferowanie siatek o wymiarach 150 mm x 200 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
35. Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek bez niebieskich pasów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

36. Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

37. Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha jałowego typu SMS , 35 gr, wiązany trokami w pasie i przy szyi, mankiet poliester, niebieski?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

38. Pakiet nr 2, pakiet nr 3 

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego z ręcznikiem 30 x 30 cm (zamiast 30 x 20 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego z serwetą dla noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

41. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego z 2 szt serwet operacyjnych 2-warstwowych w rozmiarze 114 x 150 cm, wzmocnionych, zintegrowane z torbą do zbiórki płynów (w miejsce serwety pod pośladki 90 cm x 92 cm i serwety 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie rożka)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

42. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego z owinięciem i obłożeniem pacjenta wykonanym z 2-warstwowego laminatu, włóknina spunbond o gramaturze 30g/m2 o raz folia PE o gramaturze 30g/m2, kolor niebieski, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

43. Pakiet nr 8, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem w okolicach karku na standardowy rzep?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

44. Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające wymagania standardowe aktualnie obowiązującej dla fartuchów chirurgicznych normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet nr 8, pozycja 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające wymagania wysokie aktualnej obowiązującej dla fartuchów chirurgicznych normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów 129 cm H2O, współczynnik pylenia 2.2 log10. Zdolność absorpcji cieczy 340%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych- wzmocnionych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, współczynnik pylenia 3.00 log10. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 250/270 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180 N. Zdolność absorpcji cieczy 370%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

48. Pytanie 3

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z  włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowymi mankietami, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep? Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy, dostępny w rozmiarach S/M, L, XL. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

49. Pytanie 4

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z  włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowymi mankietami, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep? Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 259 (przód)/ 155 (rękaw) kPa. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy, dostępny w rozmiarach S/M, L, XL. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

50. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230x330cm z otworem o wymiarach 36x36cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiorki płynów o wymiarach 72x72cm z 2 portami do ssaka

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75cm x 120cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

51. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do operacji biodra. 

Serwety wykonane z lamnatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm  z wycięciem ‘’U’’ o wymiarach 20cm x 85cm, wzmocnienie  o wymiarze 50cm x 100cm.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 300cm, wzmocnienie  o wymiarze 15x50cm.

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 36cm x 120cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność wzmocnienia 990%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

52. Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do laparoskopii 

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 ,  zintegrowana z organizatorami przewodów:

1 x serweta o wymiarach 215/240cm x 350cm  zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm i 9x15cm ( z dodatkową osłoną do zasłaniania otworu kiedy nie jest używany)

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo  79x145cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150cm x 190 cm .                                   Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiajacy założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze , zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

53. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm                             

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm                          

2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm                     

2 x ręcznik chłonny o wymiarach   30,5cm x 34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo  79cm x 145 cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150cm x 190 cm .                              

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o gramaturze 55g/m2 i 2-warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 85g/m2 oraz wymiarach 65cm x 85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim , składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 

Spełnia wymagania wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie .Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 458%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia – Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

54. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw  serwet uniwersalnych -  wzmocniony

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwoweg PE+PP o gramaturze 60g/m2 , w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm , wzmocnienie o wymiarach 15x50cm.                                    

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50cm                                                

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm . 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/125N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 165cm H2O. Współczynnik pylenia 1,9log10. Chłonność 990%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : nr ref , seria , datę ważności , identyfikacja dostawcy oraz kod kreskowy na 2 etykietach. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

55. Pytanie nr 1 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o umożliwienie złożenia ofert oraz prowadzenia całości korespondencji również w formie elektronicznej. 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843) w związku z art. 78 § 1 oraz art. 781§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. Poz. 1145) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasza prośba znajduje również odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w których stosowanie komunikacji elektronicznej zostało zarekomendowane wszystkim Zamawiającym. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 

W przypadku braku wyrażenia zgody wnosimy, aby wraz z odpowiedziami Zamawiający tak przesunął termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej 3 dni robocze na złożenie ofert w postaci papierowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

56. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet 20 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 poz. 1 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach: 

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 7,5cmx15cm 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

57. Pytanie nr 3 - dotyczy Pakiet 20 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 poz.2 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach: 

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15cmx15cm 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

58. Pytanie nr 4 - dotyczy Pakiet 20 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 poz.3 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach: 

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 30cmx30cm
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

59. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

    1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane zamówienie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto niezrealizowanego zamówienia, Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy

    2. W przypadku gdy Zamówienie ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od rodzaju wad w części obejmującej zamówienie zrealizowane wadliwie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia objętego odstąpieniem. W przypadku wystąpienia co najmniej dwa razy przypadku wadliwego wykonywania poszczególnych zamówień, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto, niezrealizowanego zamówienia, Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

60. Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów 129 cm H2O, współczynnik pylenia 2.2 log10. Zdolność absorpcji cieczy 340%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

61. Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych- wzmocnionych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, współczynnik pylenia 3.00 log10. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 250/270 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180 N. Zdolność absorpcji cieczy 370%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

62. Pytanie 3

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z  włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowymi mankietami, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep? Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy, dostępny w rozmiarach S/M, L, XL. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

63. Pytanie 4

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z  włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowymi mankietami, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep? Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 259 (przód)/ 155 (rękaw) kPa. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy, dostępny w rozmiarach S/M, L, XL. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

64. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 15 poz. 1 do osobnego zadania i dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i p/wirusowej >99,998%, poziom nawilżania 32,3mg H2O/L przy VT=500ml, utrata wilgotności 6mg H2O/L przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 57ml, opór przepływu 1,6cm H2O przy 30L/min, minimalna objętość oddechowa >180ml, waga 31g , filte ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

65. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dla dorosłych do nebulizacji z maską i drenem; Nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, aerozolowa maska dla dorosłych wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów) posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, rozmiar uniwersalny dla dorosłych, sześć podłużnych otworów bocznych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI); dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa, mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

66. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z ustnikiem i drenem; nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; do stosowania w układzie oddechowym; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami; uniwersalnego ustnika, złączki T z końcówkami 22F-22M/15F, drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 1,8m, końcówka standardowa, mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

67. Pytanie 4 – dotyczy pakietu 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pediatrycznego zestawu do nebulizacji z maską i drenem; nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami; aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów) posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, rozmiar uniwersalny dla dzieci, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI); wielokanałowy dren tlenowy o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość 2,1m, końcówka standardowa, mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

68. Pytanie 5 – dotyczy pakietu 16 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką tworzącymi jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania, w rozmiarze 1 (<5kg),  z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, bez BPA, w opakowaniu folia-papier ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

69. Pytanie 6 – dotyczy pakietu 16 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką tworzącymi  jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania, w rozmiarze 1,5 (5-10kg),  z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, bez BPA, w opakowaniu folia-papier ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytania dotyczące Wzoru umowy

70. Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminów w realizacji danego zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% brutto wartości niezrealizowanej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wystąpienia co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie o ponad 5 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty, niezrealizowanej części umowy brutto”;

Kary umowne proponowane w w/w ustępie są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy wymagają tym samym stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

……………………….

Zatwierdzam

