Szamotuły, dnia 08.01.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-68/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Sukcesywne dostawy staplerów, nr sprawy: ZP-381-68/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywne dostawy staplerów,, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Staplery 

1. Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający w pak.  Sprzęt specjalistyczny – staplery poz. 1-6 dopuści zszywki o przekroju okrągłym wykonane ze stopu tytanu? Pozostałe parametry wg SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Poz.  11

Czy Zamawiający w pak. Sprzęt specjalistyczny – staplery poz. 11 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką, z automatycznym dociskiem tkanki.  Wysokość zszywki otwartej dla rozmiaru: 21 i 24 - 4,5 mm; 26 i 29 - 4,8mm; dla rozmiaru 32 – 5,0 mm. Rozmiary: 21, 24, 26, 29 i 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Poz.  12
Czy Zamawiający w pak. Sprzęt specjalistyczny – staplery poz. 12 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką, z automatycznym dociskiem tkanki.  Wysokość zszywki otwartej dla rozmiaru: 29 - 4,8mm; dla rozmiaru 32 – 5,0 mm. Rozmiary: 29 i 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 do 6  dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami obłymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. Czy Zamawiający w pozycji 1 do 6  dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywek 3,85 mm i 4,5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie staplerów o rozmiarach 21, 26, 29, 32 mm, wysokość zszywki 4,5 mm dla rozmiaru 21 oraz 5,0 mm dla rozmiarów pozostałych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie staplerów ze stałym kowadełkiem, zszywki o jednej wysokości 5,0 mm, ustawione w dwóch rzędach, średnica sztaplera 29 mm i 32 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o umożliwienie złożenia ofert oraz prowadzenia całości korespondencji również w formie elektronicznej. 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843) w związku z art. 78 § 1 oraz art. 781§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. Poz. 1145) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasza prośba znajduje również odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w których stosowanie komunikacji elektronicznej zostało zarekomendowane wszystkim Zamawiającym. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 

W przypadku braku wyrażenia zgody wnosimy, aby wraz z odpowiedziami Zamawiający tak przesunął termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej 3 dni robocze na złożenie ofert w postaci papierowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
……………………….

Zatwierdzam
