Szamotuły, dnia 12.01.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-68/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Sukcesywne dostawy staplerów, nr sprawy: ZP-381-68/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Sukcesywne dostawy staplerów,, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości depozytu na czas trwania umowy.

Wszystkie nasze produkty mogą być dostarczone tylko w pełnych opakowaniach, w przypadku staplerów są to 3 szt. a ładunków 6 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na depozyt według następujących min. ilości?:

	Lp.
	Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania.
	Min. ilość depozytu

	1
	Stapler liniowy jednorazowego użytku:
- o długości 60mm, 
- zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości o wymiarach 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem do wyboru Zamawiającego.
	3 szt.

	2
	Stapler liniowy jednorazowego użytku:
- o długości 90mm, 
- zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości o wymiarach 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem do wyboru Zamawiającego.
	3 szt.

	3
	Stapler liniowy jednorazowego użytku:
- o długości 80mm,
- załadowany ładunkiem posiadającym cztery rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wymiarach 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem  - do wyboru  Zamawiającego. 
- nóż umieszczony w ładunku. 
	3 szt.

	4
	Ładunek do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku 
- o długości 80 mm, 
- cztery rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wymiarach 3,8 mm lub 4,8mm przed zamknięciem - do wyboru Zamawiającego.
	6 szt.

	5
	Stapler liniowy jednorazowego użytku 
- o długości 100mm,
- załadowany ładunkiem posiadającym cztery rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wymiarach 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem - do wyboru Zamawiającego
- nóż umieszczony w ładunku.
	3 szt.

	6
	Ładunek do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku
- o długości 100 mm, 
- cztery rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wymiarach 3,8 mm lub 4,8mm przed zamknięciem - do wyboru Zamawiającego.
	6 szt.

	7
	Jednorazowy stapler laparoskopowy:
- obsługujący ładunki o długości 30, 45, 60 mm; 
- do użytku przy jednym pacjencie 25 razy.
	3 szt.

	8
	Jednorazowy ładunek łamany:
- kompatybilny do poz. nr 7, 
- o długości 60 mm/4,8 i technologii zszywki o trzech rożnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm –3,5mm - 4,0 mm) i po zamknięciu: (1,25mm – 1,5mm – 1,75mm).
	6 szt.

	9
	Jednorazowy ładunek łamany 
- kompatybilny do poz. nr 7, 
- o długości 60 mm z możliwością zginania i technologii zszywki o trzech rożnych wysokościach przed zamknięciem: (2,0mm - 2,5mm - 3,0mm) i po zamknięciu: (0,75mm – 1,0mm – 1,25mm).
	6 szt.

	10
	Jednorazowy ładunek łamany
- kompatybilny do poz. nr 7, 
- o długości 45 mm z możliwością zginania i technologii zszywki o trzech rożnych wysokościach przed zamknięciem: (2,0mm - 2,5mm - 3,0mm) i po zamknięciu: (0,75mm – 1,0mm – 1,25mm) .
	6 szt.

	11
	Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony 
- z łamaną główką z automatycznym dociskiem tkanki, 
- wysokość zszywki 4,8mm – rozmiary: 21, 25, 28, 31 mm .
	3 szt.

	12
	Jednorazowy stapler okrężny:
- z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek;
Średnica staplera do wyboru:
- 28mm lub 31mm, 
- zszywki o trzech rożnych wysokościach
przed zamknięciem: (3,0mm – 3,5mm – 4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm – 1,5mm – 1,75mm) 
- lub przed zamknięciem: (4,0mm – 4,5mm- 5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm – 2,0mm – 2,25mm).
	3 szt.


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza uwzględnienie przy zamawianiu depozytu, zamawianie pełnych opakowań zarówno staplerów i ładunków. 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19 styczeń 2021 r. Godzina na składanie ofert oraz ich otwarcie pozostaje bez zmian. 

Do pobrania ze strony Zamawiającego: załącznik nr 3 (po modyfikacji) oraz siwz (po modyfikacji).
………………………..

Zatwierdzam
