Szamotuły, dnia 23.03.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-11/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 i poniżej 214.000 euro na: Dostawa rękawic diagnostycznych, niejałowych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-11/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa rękawic diagnostycznych, niejałowych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pakiet 1

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o korzystniejszym poziomie AQL 1,0?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych kategorii III? 

Pragniemy zauważyć, że brak doprecyzowania ze strony Zamawiającego jakiej kategorii rękawic wymaga naraża go na wpłynięcie ofert  z rękawicami diagnostycznymi w kategorii I, tj. do minimalnego ryzyka nie stanowiącymi odpowiedniego Środka Ochrony Indywidualnej, który mógłby być stosowany w kontakcie z czynnikami zakaźnymi. W takich rękawicach z punktu widzenia przepisów prawa można skierować pracowników wyłącznie do wykonywania czynności nie związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Rękawice do wykonywania takich czynności muszą być oznakowane jako ŚOI kategorii III tj. do wysokiego ryzyka.

Przynależność danego środka ochrony osobistej do odpowiedniej kategorii ŚOO regulują przepisy Rozporządzenia Rady EU 2016/245. W artykule 18 zapisano, że wyroby klasyfikowane są wg Załącznika nr 1. Biorąc pod uwagę zagrożenia wymienione w kategorii I niemożliwe jest powszechne stosowanie rękawic będących ŚOO kategorii I w szpitalu do wszystkich procedur, w których używa się rękawic diagnostycznych. Możliwy jest tylko kontakt z nieagresywnymi substancjami myjącymi. Wykluczony jest kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – np. składniki środków dezynfekcyjnych do powierzchni i narzędzi oraz czynnikami biologicznymi tj. ciałem pacjenta i płynami ustrojowymi oraz wydzielinami i wydalinami pacjentów, które mogą zawierać chorobotwórcze bakterie, grzyby i wirusy powodujące ciężkie zachorowania lub śmierć. Należy jasno podkreślić, że z punktu widzenia potrzeb jednostki leczniczej jaką jest szpital oraz w świetle przepisów rękawice zarejestrowane wyłącznie w kategorii I ŚOO są produktem  nie spełniającym wszystkich stawianych im wymagań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe kategorii III.
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Zatwierdzam
