Szamotuły, dnia 21.06.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-22/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-22/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Dot. Pakiet nr 5

1. Czy zamawiający dopuści równoważny preparat o nazwie handlowej Meliseptol Foam Pure, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci 
piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych ,urządzeń i wszelkich małych powierzchni  wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych  do inkubatorów oraz głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alikloloamin; skuteczny w czasie 1 min na bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia,Ptasia grypa typu A),oraz w czasie 5 min na wirusy Polioma oraz Noro wirus).Proponowany produkt  był  stosowany u Państwa w ubiegłym roku i zdobył szerokie uznanie Państwa personelu medycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 2 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30 x 34cm w jednorazowych workach.  Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 70g/m2. Rolka 100 chusteczek z etykietą do opisu preparatu . Wyrób medyczny. a. rolka  zawierająca 100 listków, b. wiadro.

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 18 x 25cm w jednorazowych workach.  Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 70g/m2. Rolka 300 chusteczek z etykietą do opisu preparatu . Wyrób medyczny. a. rolka  zawierająca 300 listków, b. wiadro.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
3. Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: 
"Ustępy od 1 do 4 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."  
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

Lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości brutto z nieopłaconej w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 pkt. b, d:

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem

d) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości zakwestionowanego towaru brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w punkcje c, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zakwestionowanego towaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

5. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopisze do projektu umowy powyższe uregulowania tzn.
„na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl, z adresów poczty e-mail Wykonawcy: …………………………………….”
6. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 lit. c projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od zawiadomienia (złożenia reklamacji)” na ,,…od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Do pakietu nr 5:

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty w opakowaniu a’750ml ze spryskiwaczem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
8. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy  preparat do dezynfekcji małych powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi (etanoli i izopropanolu oraz pochodnej aminowej) o łącznej zawartości do 30%, skuteczny wobec: Bakterii ( w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumonie ), Tbc ( M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy ( Hiv, Hbv, Hcv) do  minut w czasie nie . przebadany na wskazanych organizmach testowy i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać gotowa do użycia  z dozownikiem typu atomizer 1L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy pozycji z formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego – Pakiet nr 4

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 mydła w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierającego mydła. Zalecanego do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworzącego białą, trwała i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. 

W razie dopuszczenia, Wykonawca dostarczy i zamontuje dozowniki w systemie zamkniętym, hermetyczne - bez dostępu powietrza. Wykonane z tworzywa ABS i PP o dużej odporności na alkohol.  Worki wyposażone w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym. Dozownik o wymiarach: szerokość 130 mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm. Zamawiający prosi o informację ile dozowników powinien dostarczyć.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodnego dla dłoni, zawierającego w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie 1l, jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

W razie dopuszczenia, Wykonawca dostarczy i zamontuje dozownik automatyczny naścienny w systemie zamkniętym. Urządzenie samodzielnie odmierza ilość dozowanego płynu do dezynfekcji z możliwością ustawienia dozy 0,4 ml, 0,8 ml lub 1,2 ml. Urządzenie aktywuje się automatycznie po zbliżeniu dłoni do dozownika.  Specjalny czujnik ruchu sprawdza się również przy gorszym oświetleniu.  Dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol. Zamawiający prosi o informację ile dozowników powinien dostarczyć.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 ochronnego kremu (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie: butelka 500ml 

W razie dopuszczenia, Wykonawca dostarczy i zamontuje dozowniki łokciowe  dostosowane do butelek 500 ml. Wymagania: dozownik ścienny łokciowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Odporny na alkohol. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Łatwy w montażu. Dozownik posiadający ruchomą tarczę umożliwiającą ustawienie dozy od 0,5 do 1,5ml, co 0,5 ml. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni. Zamawiający prosi o informację ile dozowników powinien dostarczyć.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 dozowników kompatybilnych z produktami z pozycji   

      1,2 i 3 oraz podanie informacji o wymaganych ilościach poszczególnych dozowników.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dozowników kompatybilnych z produktami z poz. nr 1,2,3 posiadających przeźroczystą pokrywkę umożliwiającą identyfikację produktu. Ilość poszczególnych dozowników wskazana jest w formularzu asortymentowo- ilościowo – cenowym.
Dotyczy pozycji z formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego – Pakiet nr 5

13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecanego do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecanego do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed  w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. 
Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. 

Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. 

Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 

Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt na bazie alkoholi propylowego i etylowego bez aldehydów oraz dopuszcza opakowanie 1000 ml z zachowanie pozostałych wymogów swz.
Dotyczy pozycji z formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego – Pakiet nr 6

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. 

Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 

Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 

Opakowanie: puszka 100 szt, wkład uzupełniający 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji.

Spektum bójcze: B,F,V (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, Ebola), Tbc w czasie do 15 min.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. 

Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 i 7 chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 

Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 

Wymiary: 13x20 cm, 23 g/m2 

Opakowanie: puszka 100 szt.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 8 preparatu w postaci pianki,  do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Może być pozostawiony na narzędziach do 72 godzin.

Spektum bójcze: B,F,V (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, Ebola), Tbc w czasie do 15 min.

Opakowanie: butelka 1l z końcówką spieniającą.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
19. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9 preparatu w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczonej do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. 

Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. 

Opakowanie: butelka  1 l ze spryskiwaczem.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy pozycji z formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego – Pakiet nr 7

20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierającego glicerynę. 
Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 

Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych

Opakowania: butelka 1l, kanister 5l.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane produkty pod warunkiem zachowania wymogu opakowania 1000 ml – spray.
Dotyczy pozycji z formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego – Pakiet nr 8

21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. 

Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
22. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 suchych ściereczek przeznaczonych do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Pakiet nr 8:

23. Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny preparat  typu Taski Sprint Degerm,  zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe  i chlorki  (97,5 g/kg);  N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano -1,3-diamina (9g/kg) oraz związki powierzchniowo czynne, zarejestrowany jako produkt biobójczy, o spektrum działania B, F Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota) do 15min w stęż 0,5% z możliwością rozszerzenia o noro-15min, adeno do 30 min, Aspergillus brasiliensis,  spełniający wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
24.
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki wykonane z 70% wiskozy i 30% poliestru o wymiarach 16 x 39cm, wydajne- zalewane 1,4lrr, nie posiadające statusu wyrobu medycznego, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 150szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin na składanie i otwarcie ofert do dnia 24.06.2021 r. Godzina na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.
……………………………………..

Zatwierdzam
