# Szamotuły, dnia 12.07.2021 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład

# Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

### ZP-381-26/2021

# WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-26/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-6

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe z polidioksanonu, syntetyczne, wchłaniające się między 180-210 dni o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok. 65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

2. Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie, w pozycjach gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również nić o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Dot. Pakietu nr 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą 30 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Dot. Pakietu nr 2, poz. 5,6,13,17

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

5. Dot. Pakietu nr 2, poz. 7-12, 14-16, 18, 21-22

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści  szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

6. Dot. Pakietu nr 2, poz. 14,15,16

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

7. Dot. Pakietu nr 4, poz. 4-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi  ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia  i ok. 20% po 28 dniach   oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

8. Dot. Pakietu nr 4 poz. 6-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

9. Dot. Pakietu nr 5, poz. 15-18

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

………………………..

Zatwierdzam