Szamotuły, dnia 22.07.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-32/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na: Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego we Wronkach, nr sprawy: ZP-381- 32/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego we Wronkach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga transporter wyposażony w automatyczny (tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przed złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (lawecie), czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy (lawety) przez kółka najazdowe transportera? System ma zapobiegać sytuacji, w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
2. Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga transporter wyposażony w system automatycznego składania/rozkładnia się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i blokad podwozia, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
3. Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści nosze wraz z transporterem niespełniające wszystkich wymagań aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
4. Pytanie 4

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego respiratora transportowego o parametrach, które w całości spełnia jedynie urządzenie WEINMANN Medumat Standard 2, oferowany przez firmę RescuLine sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, prosimy o dopuszczenie respiratora transportowego niewyposażonego w alarm górnego oraz dolnego limitu objętości oddechowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
5. Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzesła kardiologicznego o zbliżonych do wymaganych wymiarach po złożeniu tj; 100 cm x 51,6 cm x 20 cm i rozstawem zewnętrznym płóz wynoszącym 31 cm, z  demontowanym bez użycia narzędzi siedzeniem oraz oparciem, które wykonane są z trwałego, łatwego w czyszczeniu, a także nie absorbującego cieczy Winylu-FS, o większym niż wymagany przez Zamawiającego udźwigu krzesełka wynoszącym 250 kg, zachowując tym samym wymaganą funkcjonalność?
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Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
6. Pytanie 6

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego krzesła kardiologicznego z systemem płozowym zgodnego z wymogami norm PN EN 1789 i PN EN 1865, prosimy o zmianę zapisu punktu 15. „waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg” na „waga krzesełka z systemem płozowym zgodna z aktualną zharmonizowaną normą 1865-4:2012, wynosząca z pełnym wyposażeniem wymaganym w SWZ nie więcej niż 15 kg”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w załączniku nr 3. Nowy załącznik do pobrania.
7. W formularzu ofertowym znajduje się tylko jedna pozycja - ambulans typu C. Państwo wymagają ambulansu z noszami, krzesełkiem oraz respiratorem. Sprzęt medyczny ma inną stawkę VAT - 8% niż ambulans 23%, w związku z tym nie możemy tego skumulować w jednej pozycji. Prosimy o modyfikację formularza ofertowego dostosowanego do opisu przedmiotu zamówienia co ułatwi rozliczenie i zewidencjonowanie przedmiotu dostawy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał zmiany w formularzu ofertowym. Do pobrania „formularz ofertowy – załącznik nr 1 po modyfikacji”.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 28.07.2021 r. godz. 10:00 a otwarcie ofert nastąpi 28.07.2021 r. o godz. 10:30.
……………………………

Zatwierdzam

