| Lp. | Nazwa badania | Liczba oznaczeń na 24 miesiące | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena netto za oznaczenie | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto (wartość netto+VAT) | Nr katalogowy Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albumina | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALAT | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AspAT | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Amylaza | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Białko całkowite | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina bezpośrednia | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina całkowita | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol całkowity | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol HDL met .bezpośrednia | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fosfataza zasadowa | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Glukoza | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dehydrogenaza mleczanowa | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfor | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GGTP | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kinaza kreatynowa CK | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kinaza kreatynowa CK-MB | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kreatynina met. enzymatyczna | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mocznik | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kwas moczowy | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Magnez | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chlorki | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Trójglicerydy | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wapń MTB lub Arsenazo III | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Żelazo | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Białko C-reaktywne (CRP) , liniowość odczynnika min. do 32 mg/dl | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | dTIBC/ UIBC | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hb A1C | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IgE | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ferrytyna | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Alkohol | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ASO | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RF czynnik reumatoidalny | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sód jonosektywnie | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Potas jonoselektywnie | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Prokalcytonina | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Homocysteina | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Białko w moczu i płynie mózgowo – rdzeniowym i w moczu | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | barbiturany | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | benzodiazepiny | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Wymagane surowice i kalibratory (kontrola raz dziennie surowicą N i P) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Materiały eksploatacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toner do drukarki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Czynsz dzierżawny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości badań nie uwzględniają kontroli i kalibracji. Harmonogram kontroli: HbA1C, ASO, RF, IgE, ferrytyna, CRP, prokalcytonina, homocysteina, białko w moczu, CK-MB, HDL, LDL, benzodiazepiny, barbiturany – 2 razy w tygodniu na 2 poziomach, pozostałe badania codziennie na dwóch poziomach.

Warunki graniczne:

Wszystkie odczynniki biochemiczne, kontrole i kalibratory pochodzą od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu, Zamawiający wymaga ażeby odczynniki w minimum 80% wyprodukowane były przez tego samego producenta co oferowany analizator, celem zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu

Ilość oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli i innych płynów powinny uwzględniać datę ważności po otwarciu w taki sposób, aby w każdym dniu ważności umowy Zamawiający dysponował odczynnikami, kalibratorami, kontrolami i innymi płynami spełniającymi warunki stabilności i przydatności do użycia określone przez producenta.

…………………, dnia………………………..

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach

uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.