
Szamotuły, dnia 15.09.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-31/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji i hemodializ, specjalnych produktów odżywczych, produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, kontrastów dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-31/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji i hemodializ, specjalnych produktów odżywczych, produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, kontrastów dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pakiet 48 Płyny, poz. 17 Aparat jednorazowego użytku do przygotowania, pobierania i dostrzykiwania leków.

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne i obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, co powoduje, że względy mikrobiologiczne w tym zanieczyszczenia bakteryjne i wirusowe muszą być brane pod uwagę w doborze wszystkich elementów linii infuzyjnej – w tym aparatu jednorazowego użytku do przygotowania, pobierania i dostrzykiwania leków, Zamawiający doprecyzuje wymóg maksymalnej ochronę przed zanieczyszczeniami?  Ze względu na brak parametrów aparatu prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający oczekuje aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania z filtrem bakteryjnym 0,45 μm, osłoną/wieczkiem zamykającym dostęp do miejsca podłączenia strzykawki oraz zastawką uniemożliwiającą wyciek płynu w momencie rozłączenia strzykawki i określenia parametrów filtra? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty badań potwierdzających, że jałowość pojemników przy zastosowaniu ww. akcesoriów jest utrzymywana w określonym przedziale czasu co  daje  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pakiet 56 Produkty farmaceutyczne (produkty do żywienia dojelitowego)

Poz. 2 i poz.3 

Czy Zamawiający dopuści dietę  w opakowaniu typu butelka 500 ml, spełniającej pozostałe parametry ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 62

Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu 62

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno / pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska  i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
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Zatwierdzam


