Szamotuły, dnia 19.09.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-44/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa odczynników do hematologii oraz koagulologii wraz z dzierżawą i serwisem aparatów, dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, nr sprawy: ZP-381-44/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa odczynników do hematologii oraz koagulologii wraz z dzierżawą i serwisem aparatów, dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pakietu nr 2:

1. Prosimy o doprecyzowanie parametru nr 27: czy Zamawiający oczekuje podłączenia do sieci jedynie analizatora głównego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający oczekuje podłączenia do sieci jedynie analizatora głównego
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis parametru nr 4 dotyczący stabilności odczynników na pokładzie analizatora odnosi się do analizatora głównego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zapis parametru nr 4 dotyczy stabilności odczynników na pokładzie analizatora i odnosi się do analizatora głównego.
3. Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę

rekombinowaną pochodzenia ludzkiego, nie łożyskowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Czy zapis w załączniku nr 3B „kontrola na jednym poziomie codziennie, wliczona w ilość badań”

dotyczy tylko osocza kontrolnego normalnego i patologicznego do parametrów PT, APTT i Fibrynogen

czy dotyczy również osocza kontrolnego do D-dimerów N i P?
Odpowiedź Zamawiającego: Zapis w załączniku 3B dotyczy zarówno osocza kontrolnego Ni P do parametrów PT, APTT, fibrynogenu, jak również osocza kontrolnego do D-dimerów N i P.
………………………………..

Zatwierdzam
