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	Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

	
	Nazwa Wykonawcy:.........................................................................
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO -CENOWY
	
	

	System zamknięty aspiracyjno - próżniowy do pobierania krwi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Produkt
	Ilość sztuk na 24 miesiące
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy/Producent

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5-5ml, średnica 13mm
	42 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3ml, średnica 13mm
	1 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 – 3,0 ml, średnica 13mm
	57 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Probówki z heparyną litową o poj. 4,5 – 5,0 ml, średnica 13mm
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,5-2,0 ml, śred. 11mm
	60 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Probówki do koagulologii o poj. 1,5-2,0 ml, śred. 13mm
	20 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3,0 ml, śred. 13mm
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0-3,0 ml, śred. 11mm
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Probówki do OB o poj. 3,0-3,5 ml, metoda logarytmiczna
	6 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Statyw do OB, metoda logarytmiczna
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Igły systemowe 21 G
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Igły systemowe 20 G
	58 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Motylki systemowe 21G, dł. wężyka 60-80 mm
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem
	16 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Adaptery do podawania leku
	4500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Statyw na probówki, średnica 13mm, do 50 miejsc
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Motylki systemowe do posiewu krwi z holderem do butelek Becton Dickinson (pakowane w całości, sterylne)
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem:
	0,00 zł
	 
	0,00 zł

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	wartość netto ogółem: …...................................... zł, słownie: …...................................................................................................  złotych

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	wartość brutto ogółem: …....................................  zł, słownie: …...................................................................................................  złotych

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	w tym podatek VAT: ….........................................  zł, słownie: …...................................................................................................  złotych

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…............................................................................................................

	
	
	
	data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lp
	Parametry
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane - Wypełnia Oferent

	1
	2
	3
	4

	1
	Probówki plastikowe z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami (z datą ważności, rodzaj preparacji, pole do opisu) gwarantujące wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka, 
	Tak
	

	2
	Probówki wystandaryzowane i zapewniające pobranie właściwej ilości krwi ,
	Tak
	

	3
	Igły systemowe, łączniki – sterylne, neutralne, pakowane pojedynczo,  
	Tak
	

	4
	Zastosowanie zakrętek do zamykania probówek, które eliminują efekt aerozolowy przy otwieraniu oraz umożliwiają ponowne zamknięcie w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki. 
	Tak
	

	5
	Możliwość pobierania krwi w dwóch metodach: metodą próżniową bądź aspiracyjną
	Tak
	

	6
	Igły systemowe na stałe połączona z holderem - sterylne  
	Tak
	

	7
	Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące jego stabilność
	Tak
	

	8
	Możliwość współpracy z tradycyjnym systemem wkłuć dożylnych poprzez zastosowanie elementu umożliwiającego podłączenie probówek systemu do wkłuć z końcówką luer (cewniki naczyniowe, kaniule typu wenflon ), 
	Tak
	

	9
	Możliwość współpracy z tradycyjnym systemem wkłuć dożylnych poprzez zastosowanie  adaptera membranowego umożliwiającego podłączenie strzykawki typu luer do igły systemu w celu podania leku,
	Tak
	

	10
	Całkowite zabezpieczenie personelu przed kontaktem z materiałem zakaźnym w trakcie pobierania krwi dzięki nieprzepuszczalnej membranie zamykającej, uniemożliwiającej wypłynięcie krwi z napełnionej probówko-strzykawki,
	Tak
	

	11
	Łatwość obsługi poprzez zastosowanie jednoczęściowej igły łatwej w manipulacji, 
	Tak
	

	12
	Łatwość obsługi poprzez  ergonomiczną konstrukcję zestawów umożliwiającą nakłucie żyły pod dogodnym, małym kątem, 
	Tak
	

	13
	Wyraźne zróżnicowanie koloru korków dla poszczególnych grup badań. Kolory nie mogą się powtarzać.
	Tak
	

	14
	Probówko-strzykawki do oznaczania OB. stanowią jednocześnie pipetę (wersja logarytmiczna) z systemem całkowicie zamkniętym, co eliminuje w 100% kontakt z krwią w punktach wykonujących te oznaczenia,
	Tak
	

	15
	.Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: SYSMEX XN-550, AU480, CoagL, Access 2
	Tak
	

	16
	Cały asortyment przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta 
	Tak
	

	17
	W cenie oferty szkolenia w zakresie pobierania materiału systemem zamkniętym na wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w laboratorium SPZOZ
	Tak
	

	18 
	Deklaracja zgodności (do wglądu na żądanie Zamawiającego), jeśli dotyczy.
	Tak
	


Zamawiający może, w celu oceny,  wymagać dostarczenia próbek celem potwierdzenia zgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
po 1 szt. z każdej pozycji zaoferowanej w formularzu cenowym, z wyłączeniem poz. 10 oraz 16.
                                                                 …....................................................................................

                                                                  (data, pieczątka i podpis upoważnionego Wykonawcy)
