Szamotuły, dnia 05.10.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-40/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen

medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne, nr sprawy: ZP-381-40/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen

medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Proszę o sprecyzowanie jakie zbiorniki na ciekły azot posiada klient (pojemność, ilość). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający posiada 3 zbiorniki na ciekły azot: 2 zbiorniki 10 l oraz 1 zbiornik 20 l

2. Czy Zamawiający wymaga usługi wniesienia napełnionego zbiornika z ciekłym azotem do pomieszczeń SP ZOZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga usługi wniesienia napełnianego zbiornika z ciekłym azotem do pomieszczeń Zamawiającego.

3. Prosimy Zamawiającego o utworzenie osobnych pakietów dla dostaw ciekłego azotu oraz dostaw mieszaniny podtlenku azotu i tlenu 50/50. Pozwoli to na udział większej ilości wykonawców, a zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnych pakietów.

4. Prosimy o dopuszczenie gazu medycznego sprężonego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o poj.11 litrowej (3,23 m3) z możliwością przeliczenia ilości wymaganej butli. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza gazu medycznego sprężonego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o poj.11 litrowej (3,23 m3) z możliwością przeliczenia ilości wymaganej butli.

5. Czy w pozycji ustnik do podawania mieszaniny gazów (podtlenek azotu i tlen 50/50) zamawiający wymaga zaoferowania ustników oraz filtrów antybakteryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK – Zamawiający wymaga zaoferowania ustników oraz filtrów antybakteryjnych 

6. Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 2 do Umowy OPZ    

Prosimy o zmianę wymagań zawartych w pkt 2. 10) na: 

10) transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3), do samochodu zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami BHP  u Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań zawartych w pkt 2. 10) na „10) transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3), do samochodu zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami BHP  u Zamawiającego”
7. Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 2 do Umowy OPZ, pkt 3.   

Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na tlen medyczny:

„ 8) butle muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory.”

Czy poprzez pojęcie „zwykłe/standardowe zawory” Zamawiający rozumie również butle z zaworami zintegrowanymi?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza, że poprzez pojęcie „zwykłe/standardowe zawory” Zamawiający rozumie również butle z zaworami zintegrowanymi.
8.  Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 2 do Umowy OPZ, pkt 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiornika w trybie 24h, 7 dni w tygodniu, szczególnie w sytuacjach awaryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiornika tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 2 do Umowy OPZ, pkt 7.

Ponieważ gazy techniczne nie posiadają terminu/okresu przydatności do użycia, prosimy o modyfikację wymogu zawartego w pkt 7. OPZ dotyczącego wskazania tego terminu na dokumencie dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„Każdy dokument rozliczeniowy ( faktura )  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. Podstawą wystawienia faktury jest „dokument dostawy” wystawiony przez wykonawcę, który zawiera między innymi:

     - ilość dostarczonego gazu, 

     - termin dostawy,

     - termin/okres przydatności do użycia (dotyczy tylko gazów medycznych)”
10. Załącznik nr 3 Formularz Asortymentowo - Ilościowo – Cenowy dostawa butli z tlenem medycznym aluminiowych:

Czy Zamawiający wymaga dostawy butli do tlenu medycznego wykonanych ze stopu aluminium, z zaworem zintegrowanym o pojemnościach 2l, 5l, 8l oraz 10l?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostawy butli do tlenu medycznego wykonanych ze stopu aluminium, z zaworem zintegrowanym o pojemnościach 2l, 5l, 8l oraz 10l.
11. Czy Zamawiający wymaga dostawy podtlenku azotu medycznego w butlach 7 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostawy podtlenku azotu medycznego w butlach 7 kg 

12. Prosimy o określenie wymaganej czystości azotu technicznego w butli 50l 200 bar.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga czystości azotu technicznego w butli 50l 200 bar na poziomie 4,0 

13. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż zbiornika na tlen ciekły w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż zbiornika na tlen ciekły w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 

14. Prosimy o załączenie w umowie klauzuli umożliwiającej waloryzację cen o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.
15. Projekt umowy,§ 6 pkt.2 

Prosimy o wyłączenie zapisów pkt 2, w zakresie dostaw awaryjnych gazów, poza harmonogramem.

Odpowiedź Zamawiającego: Punkt zostanie zmieniony na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostawy, która nie została przez niego zamówiona.”
16. Czy Zamawiający dopuszcza napełnianie butli własnych, powietrzem sprężonym nie posiadającym statusu wyrobu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza napełnianie butli własnych, powietrzem sprężonym nie posiadającym statusu wyrobu medycznego 

17. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę powietrza medycznego w butlach Wykonawcy o pojemności 5l? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o dodatnie  pozycji „dzierżawa butli powietrze medyczne” oraz określenie ilości butli, które zamierza dzierżawić Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę powietrza medycznego w butlach Wykonawcy o pojemności 5l ; pozycja zostanie dodana w formularzu; ilość 1 butla miesięcznie czyli 36 butli w całym okresie umowy.
18. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli do tlenu medycznego 5l z zaworem zintegrowanym, zamiast butli tlenu medycznego 5l z wyświetlaczem?

Ze względu na brak butli do tlenu medycznego z wyświetlaczem o pojemności 5l, prosimy o wykreślenie tej pozycji z formularza cenowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę butli do tlenu medycznego 5l z zaworem zintegrowanym, zamiast butli tlenu medycznego 5l z wyświetlaczem
………………………..

Zatwierdzam
