                                                                                                                 Szamotuły, dnia 23.11.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-55/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-55/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie 

CZEPEK FURAŻERKA, WIĄZANY, Z WSTAWKĄ CHŁONĄCĄ POT W OKOLICY CZOŁA

KOLOR       NIEBIESKI 

KLASA        1 NIESTERYLNA

GRAMATURA      20G/M2 PP /25G/M2

ROZMIAR  
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OPAKOWANIE ZBIORCZE        100 SZT. W FOLII
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

2. Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie:

CZEPEK SPUNLANCE NIESTERYLNY 

KOLOR      NIEBIESKI 

GRAMATURA        SPUNLANCE 35G / M2, 30% WISKOZA, 70%POLIESTER 

ROZMIAR  
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OPAKOWANIE ZBIORCZE        100 SZT. W FOLII

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

3. Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie 

CZEPEK FURAŻERKA, WIĄZANY, Z WSTAWKĄ CHŁONĄCĄ POT W OKOLICY CZOŁA

KOLOR       NIEBIESKI 

KLASA        1 NIESTERYLNA

GRAMATURA      20G/M2 PP /25G/M2

ROZMIAR  
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OPAKOWANIE ZBIORCZE        100 SZT. W FOLII

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

4. Pakiet 1, poz. 5

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze 41x16 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet 1, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie pościeli w kolorze białym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet 1, poz. 8

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utworzy nowy pakiet (pakiet nr 1B).
7. Pakiet 1, poz. 9

Proszę o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S - XXL

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z europejską tabelą rozmiarów.
8. Pakiet 1, poz. 10

Proszę o dopuszczenie pościeli o wymiarach

Poszwa 200 x 160 cm

Poszewka 60 x 80 cm lub 90 x 80 cm

Prześcieradło 210 x 160 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
9. Pakiet 1, poz. 10

Proszę o dopuszczenie pościeli w kolorze białym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Pakiet 9, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie masek z poziomem filtracji BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYP II), której wymaga Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
11. Pakiet 9, poz. 4-5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu.
12. Pakiet nr 9, poz. 1 i 2

1. Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze niebieskim, typ IIR, poziom filtracji minimum 99%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
13. Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści:

Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia o bardzo dobrej absorpcji wody. Wysoka gramatura materiału - 70g/m2 zapewniająca dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 34 cm x 40 cm, opakowanie zawiera rolkę 200szt. chusteczek połączonych perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczych chusteczek, możliwość dostosowania długości ręcznika poprzez oderwanie z roli co np. drugą perforację, co da wymiar: 34x80cm, co trzecią- co da wymiar 34x120cm. Jednorazowego użytku, niesterylne.

lub

Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Nie tłoczona powierzchnia o bardzo dobrej absorpcji wody. Wysoka gramatura materiału - 70g/m2 zapewniająca dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 34 cm x 30 cm, opakowanie zawiera rolkę 100szt. chusteczek połączonych perforacją umożliwiającą odrywanie pojedynczych chusteczek, możliwość dostosowania długości ręcznika poprzez oderwanie z roli co np. drugą perforację, co da wymiar: 34x60cm, co trzecią- co da wymiar 34x90cm. Jednorazowego użytku, niesterylne.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
14. Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
15. Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki wykonane z miękkiego materiału Airlaid, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
16. Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76mm x 26mm (+/-1mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
17. Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 25,4mm x 76,2mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
18. Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76mm x 26mm (+/-1mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
19. Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 25,4mm x 76,2mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
20. Pakiet nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, tj. 552?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
21. Pakiet nr 3, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze niebieskim z białą klamrą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
22. Pakiet nr 4, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści uchwyt w kolorze miętowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
23. Pakiet nr 4, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści opaski tylko w kolorze kremowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolor kremowy bądź inny.
24. Pakiet nr 4, pozycja nr 7, 8 – Prosimy o doprecyzowanie do jakiego ssaka mają pasować wkłady? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wkładów do ssaków Medela.
25. Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 50cm x 50m, z perforacją co 37,5cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
26. Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 50cm x 80m, z perforacją co 37,5 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
27. Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze listka 50cm x 37,5cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
28. Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze S-XXL?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z europejską tabelą rozmiarów.
29. Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x90x160?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
30. Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112mm x 25m?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
31. Pakiet 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne o poziomie filtracji 98,24%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
32. Pakiet 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
33. Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki tylko w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski bądź inny.
34. Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maseczki tylko w kolorze zielonym? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolor zielony bądź inny.
35. Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
36. Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze listka 33cm x 50cm o długości 20mb (40 listków) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
37. pakiet 1, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
38. pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia, ale posiadający warstwę pochłaniającą pot?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
39. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
40. Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
41. pakiet 1, poz. 2
Czy zamawiający dopuści czepek  wiązany na troki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
42. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
43. pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
44. pakiet 1, poz. 4
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
45. pakiet 1, poz. 5
Czy zamawiający dopuści wymiar 40 cm x 16 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
46. pakiet 1, poz. 6
Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
47. pakiet 1, poz. 8
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
48. pakiet 1, poz. 10
Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
49. pakiet 3,poz.3-4
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
50. pakiet 3, poz. 12
czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1000 ml?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
51. pakiet 3, poz. 13
Czy zamawiający dopuści worek w kolorze mlecznym , z możliwością obserwacji treści?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
52. pakiet 9, poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuści kolor tylko niebieski?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski bądź inny.
53. pakiet 9, poz. 3
Cczy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
54. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego filtra antybakteryjnego do spirometru Microlab z owalnym ustnikiem? Podany model PBF-100WM wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym oferentom.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
      Zatwierdzam:

Remigiusz Pawelczak

DYREKTOR
