## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 1
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Różne kolory | szt. | 3000
2. | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny typu Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny.Kolor zielony lub niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk | szt. | 4300
3. | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Różne kolory | szt. | 4300
4. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony lub niebieski. | szt. | 1700
5. | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30-40 g/m², ściągane podwójną gumką. Wymiary 38cm x 17cm. Kolor zielony lub niebieski | szt. | 8000
6. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej, niejałowe. Kolor zielony. Gramatura 25 gr/m2. Wymiary 210 x 160 cm. | szt. | 3500
7. | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 210 cm x 160 cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm | szt. | 1500
8. | Prześcieradło papierowe na rolce, dwuwarstwowe, klejone wymiary listka 50 cm x 50 cm, długośc rolki 65 m - 1 op., białe z perforacją, umożliwiająca łatwe oddzielenie listka. A'9 rolek w op. | rolka | 3000
9. | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony lub niebieski. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar od S do XXXL. | kpl. | 3500
10. | Komplet pościeli medycznej z włókniny 25g/m2, zielony jednorazowy składający się z: prześcieradła o wym. 150 cm x 210 cm, poszewki na kołdrę o wym. 160 cm x 210 cm, poszewki na poduszkę o wym. 70 cm x 80 cm | kpl | 700
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 2
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspieszająca absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewniająca dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku, niesterylne | szt. | 10000
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 3
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Szkiełka podstawowe czyste pole 76 mm x 26 mm op. a'50 szt. | op. | 10
2. | Szkiełka podstawowe matowione 76 mm x 26 mm op. a'50 szt. | op. | 90
3. | Kieliszki do leków plastikowe op. a'90 szt. | op. | 460
4. | Kieliszki do leków plastikowe z przykrywką op. a'90 szt. | op. | 200
5. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonana z tworzywa niewywołującego odparzeń, uczuleń, alergii, op. a'100 szt. | szt. | 800
6. | Stazy automatyczne wyposażone w zatrzask (zapięcie), różne kolory, typu Sarstedt nr kat. 95.1007 lub równoważne | szt. | 160
7. | Osłonka pudrowana do głowic endowaginalnych op. a'144 szt. | op. | 80
8. | Szpatułka drewniana op. a'100 szt. | op. | 120
9. | Wieszak do worka do moczu, plastkiowy, dwuramienny | szt. | 850
10. | Okulary ochronne typu gogle | szt. | 20
11. | Rękawice latex sekcyjno - ekshumacyjne, długie do łokcia, rozm. L, M | pary | 10
12. | Zestaw do lewatywy z workiem 2 litrowym, niesterylny | szt. | 120
13. | Worek - torba na wymiociny, przezroczysty, ze skalą pomiarową, wyposażony w okrągły sztywny ustnik (plastikowy) zapewniajacy higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu - op. a'50 szt. | op. | 12
14. | Kuweta do analiz kału z łopatką, niesterylna | szt. | 500
15. | Kubek 100 ml do bad. moczu z wiekiem, niesterylny | szt. | 11000
16. | Termometr elektroniczny wodoszczelny, zakres pomiaru temperatury 32,0 - 42,9 oC, dokładność pomiaru +- 0,1oC, podziałka: 01, pamięć: minimum ostatni, sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru, automatyczne wyłączanie, bateria zegarkowa | szt. | 50
17. | Termometr elektroniczny bezdotykowy elektroniczny typu Hetaida | szt. | 15
18. | Gąbka do higieny jamy ustnej, op. a'50 szt. | szt. | 1700
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 4
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z bezalkoholowym płynem do płukania jamy ustnej, gąbka - aplikator oraz opakowanie preparatu nawilżającego do ust, | szt. | 450
2. | Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej, kolor niebieski dla dorosłych, typu Thomas lub równoważne | szt. | 50
3. | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej, różne kolory dla dorosłych | szt. | 40
4. | Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej, kolor różowy dla dzieci, typu Thomas lub równoważne | szt. | 30
5. | Linia próbkująca CO2 do aparatów do znieczulania Fabius Tiro Drager (kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego sprzętem) | szt. | 300
6. | Cytofix 150 ml, utrwalacz cytologiczny | szt. | 50
7. | Wkład jednorazowy do ssaków poj. 1 L | szt. | 350
8. | Wkład jednorazowy do ssaków poj. 2 L | szt. | 1000
9. | Wkład jednorazowy do ssaka poj. 2,5L kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urzadzeniem - ssak elektryczny jezdny Basic Medela | szt. | 400
10. | Wkład VAC - SAX poj. 1 L | szt. | 500
11. | Wkład VAC - SAX poj. 2 L | szt. | 350
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 5
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Pojemnik na zużyte igły 0,7 L | szt. | 800
2. | Pojemnik na zużyte igły 1 L | szt. | 3700
3. | Pojemnik na zużyte igły 2L | szt. | 3000
4. | Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 3 L - 3,5 L | szt. | 150
5. | Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 5 L | szt. | 800
6. | Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 10 L | szt. | 1200
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 6
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Papier do KTG 11 Corometrics składki z nadrukiem, rozmiar 152x90 | szt. | 150
2. | Papier do KTG 11 Cadence składki z nadrukiem, rozmiar 112x90x150, skala 210 | szt. | 60
3. | Papier do EKG termoczuły, bezpyłowy z nadrukiem, rozmiar 112x25mm, rolki, kratka | szt. | 1200
4. | Papier rejestrujący do defibrylatora Lifepack 11/12, z nadrukiem, rozmiar 107x23, rolki | szt. | 250
5. | Papier kompatybilny z USG Mitsubishi, rozmiar 110mmx20m, I klasa, czułość KP61B, rolki | szt. | 200
6. | Papier do EKG Ascard - 3, z nadrukiem, rozmiar 104x40, kratka, rolki | szt. | 80
7. | Papier kompatybilny z USG Sony UPP 110mmx20m HD, czułość K65HM, rolki | szt. | 60
8. | Papier do defibrylatora Zoll 90x90x200, składka | szt. | 130
9. | Papier rejestrujący do defibrylatora Lifepack 15, z nadrukiem, rozmiar 50x30mts (int.16mm), rolki | szt. | 40
10. | Papier do KTG Sonicaid, z nadrukiem, rozmiar 143x150 - 300 kartek, składka | szt. | 60
11. | Papier do spirometru 110mm x 7 m | szt. | 300
12. | Pas do EKG szeroki, gumowy 10x150 | szt. | 30
13. | Elektrody EKG Ag/AgCl dla dorosłych na piance z żelem przylepnym op. 50 szt. | opak. | 1400
14. | Elektrody do holtera 010 EKG Skintact lub równoważne, Ag/Ag/Cl, na piance z żelem op. 50 szt. | opak. | 76
15. | Elektroda klips (po 4szt.) | komp. | 10
16. | Żel do USG 0,5 kg posiadający neutralny dla skóry odczyn pH | szt. | 800
17. | Żel do ultradźwięków op. 5 L | szt. | 25
18. | Pasta Everi do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG lub równoważna | szt. | 12
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 7
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Pojnik dla chorych z tworzywa sztucznego 200 ml z podwójnym przykryciem: jeden do płynów, drugi do zupek | szt. | 200
2. | Basen szpitalny plastikowy | szt. | 30
3. | Kaczka szpitalna plastikowa | szt. | 90
4. | Miski nerkowate plastikowe 20 cm | szt. | 20
5. | Miski nerkowate plastikowe 28 cm | szt. | 10
6. | Nerki jednorazowe papierowe 0,7 L | szt. | 12000
7. | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu | szt. | 40
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 8
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Filtry antybakteryjne PBF-100WM do spirometru Microlab z owalnym ustnikiem | szt. | 2500
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 9
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%. Kolor zielony, niebieski, różowy, biały z gumką Op. a'50 szt. | szt. | 35000
2. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%. Kolor zielony, niebieski, różowy, biały, wiązane Op. a'50 szt. | szt. | 2500
3. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2, kolor zielony lub niebieski. | szt. | 9000
4. | Podkład na fotel ginekologiczny, jednorazowego użytku, ochronny, higieniczny, zielony lub niebieski, perforowany, pojedynczy listek warstwa: folia, bibuła, bibuła, rozmiar listka 50 cm x 33 cm w rolce 50 listków - 1 op. typ Weber&Weber lub równoważny | rolka | 200
5. | Podkład jednorazowego użytku, ochronny, higieniczny, zielony lub niebieski, perforowany, pojedynczy listek warstwa : folia, bibuła, bibuła, rozmiar listka 50 cm x 50 cm w rolce 80 listków - 1 op., typ Weber&Weber lub równoważy | rolka | 100
RAZEM: | [6 empty] | x

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 3
ZP-381-55/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWO - CENOWY Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych
PAKIET NR 10
Poz. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Stawka podatku VAT
1. | Szyna palcowa typu Zimmera, aluminiowa, rozm. 300x20 mm, wyklejana gąbką lateskową umożliwiającą wentylację, jednorazowego użytku | szt. | 700
RAZEM: | [6 empty] | x