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Szamotuły, 21 kwietnia 2022 r.

ZP-381-10/2022
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID 19”

1. Część 1 zamówienia: Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG - szt. 1
1) Wykonawca: Model Medical S.A., ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
C - Cena: 248751,00 zł
T - Termin dostawy: 3 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
J – Jakość: 
GENERATOR I LAMPA RTG:

Całkowita pojemność cieplna kołpaka [kHU]: 1215 kHU
Wózek z ramieniem C:

Obrót ramienia C wokół osi wzdłużnej [°]: ± 270
Obrót ramienia C wokół osi poprzecznej [°]: 1350
Zmotoryzowany przesuw pionowy ramienia C [cm]: 50 cm
Prześwit między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem [cm]: 77 cm
2. Część 2 zamówienia: Aparat RTG - 1 szt.
1) Wykonawca: Roesys Polska E. Zarzycka, A. Łukaszewicz, R. Łukaszewicz. Spółka Cywilna, ul. Jana Kilińskiego 57, 69-110 Rzepin
C - Cena: 728519,40 

T - Termin dostawy: 8 tygodni
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 60 m-cy
J – Jakość:

STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH – 1 szt.:

Minimalna odległość środka kasety od podłogi max 35 cm: 34,5 cm

STÓŁ RTG – 1 szt.:
Przesuw wzdłużny detektora w szufladzie stołu na długości min. 55 cm: 60 cm
ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY  RTG – 1 szt.:

Min odległość ogniska lampy od podłogi max. 35 cm: 34,5 cm
Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 200 cm: 201,5 cm
3. Część 3 zamówienia: Aparat USG - 2 szt.
1) Wykonawca: Medinco sp. z o.o., Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa
C - Cena: 259800,00 zł
T - Termin dostawy: 4 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 36 m-cy
J – Jakość:
GŁOWICE:

Kąt obrazowania min. 100 stopni: 1200
TRYBY OBRAZOWANIA:

Zakres regulacji korekcji kąta: ± 900
+/- 85o – 0 pkt

> +/- 85o – 5 pkt
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU: : TAK
4. Część 4 zamówienia: Pompa infuzyjna - 4 szt.
1) Wykonawca: MEDICAVERA sp. z o.o Dahlhausen Group, ul. Majowa 2 71-374 Szczecin
C - Cena: 18122,4
T - Termin dostawy: 2 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
5. Część 5 zamówienia: Pompa objętościowa - szt. 1
1) Wykonawca: MEDICAVERA sp. z o.o Dahlhausen Group, ul. Majowa 2 71-374 Szczecin 

C - Cena:  6145,2
T - Termin dostawy: 2 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
6. Część 6 zamówienia: Stacja dokująca pomp infuzyjnych - szt. 5
1) Wykonawca: MEDICAVERA sp. z o.o Dahlhausen Group, ul. Majowa 2 71-374 Szczecin 

C - Cena: 21060,0
T - Termin dostawy: 2 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
7. Część 7 zamówienia: Centrala do monitorowania - szt. 1
1) Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
C - Cena: 46980,00 zł
T - Termin dostawy: 5 tygodni
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
8. Część 8 zamówienia: Aparat do EKG - szt. 1
1) Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
C - Cena: 10249,20 zł  

T - Termin dostawy: 4 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
9. Część 9 zamówienia: Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 3
1) Wykonawca: Medicom sp. z o.o, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
C - Cena: 15937,56  

T - Termin dostawy: 4 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 36 m-cy
10. Część 10 zamówienia: Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 1
BRAK OFERT
11. Część 11 zamówienia: Łóżko - szt. 25
1) Wykonawca: KONKRET Sp. z o. o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
C - Cena: 228481,20 zł  

T - Termin dostawy: 3 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
12. Część 12 zamówienia: Łóżko - szt. 1
1) Wykonawca: KONKRET Sp. z o. o. sp. k. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
C - Cena: 82995,84 zł
T - Termin dostawy: 8 tygodni
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
13. Część 13 zamówienia: Aparat do znieczulania - szt. 1
1) Wykonawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
C - Cena: 99482,04 zł
T - Termin dostawy: 3 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
J – Jakość:

Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych: TAK
Transformator separacyjny: TAK
Przełączanie mechaniczne wentylacji  przy pomocy dźwigni: TAK
Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym: TAK
Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie: TAK
Większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji: TAK
Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej: TAK
14. Część 14 zamówienia: Defibrylator z wyposażeniem - szt. 1
1) Wykonawca:  MediCardia Monika Modlińska, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór
C - Cena: 31428,00 zł
T - Termin dostawy: 7 dni
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 24 m-ce
2) Wykonawca:  Biameditek sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
C - Cena: 21740,40 zł
T - Termin dostawy: 2 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 48 m-cy
3) Wykonawca:  Diagnos sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa
C - Cena: 25450,20 zł
T - Termin dostawy: 4 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 36 m-cy
4) Wykonawca:  „Margot Medical” Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie
C - Cena: 17970,18 zł
T - Termin dostawy: 2 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: 36 m-cy
15. Część 15 zamówienia: Zestaw szaf do przechowywania leków
BRAK OFERT

16. Część 16 zamówienia: Wózek anestezjologiczny - 3 szt.
BRAK OFERT

17. Część 17 zamówienia: Chłodziarka laboratoryjna - 2 szt.
1) Wykonawca: Frost Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki
C - Cena:  43942,98
T - Termin dostawy: 4 tygodnie
G – Gwarancja na przedmiot zamówienia: maks. 20 pkt:
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