# Załącznik nr 1i do SWZ

# ZP-381- 25/2022

# ZESTAWIENIE

# WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

# Część nr 9 zamówienia – Formularz ofertowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:

Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakażonych - 2 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..………………………………………

Nazwa producenta:  ……………..………………………………………………………………………...

Kraj produkcji: …………………………………..………………………………………………………..

Rok produkcji:  …..………………………………………………………………………………………..

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE ( wypełnia wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2022r. | TAK |  | - |
|  | Wymiary zewnętrzne 2100 mm x 750 mm (+/- 20 mm). Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach zewnętrznych: 2130 mm x 800 mm. | TAK, podać |  | - |
|  | Wymiary leża 1930 mm x 650 mm (+/- 20 mm). Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach leża: 1920 mm x 630 mm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego segment oparcia pleców o długości 700 mm, segment stały o długości 1160 mm, szerokość leża 610 mm? Przy czym wózek będzie wyposażony w materac o wymiarach 1900 x 610 mm, który będzie położony na leżu, a pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu. | TAK, podać |  | - |
|  | Regulacja wysokości nożna, hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm). | TAK, podać |  | - |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna, hydrauliczna minimum +/- 18 ˚. Zamawiający dopuszcza wózek, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych dla pozycji Trendelenburga wynosi 17° oraz anty- Trendelenburga 16° | TAK, podać |  | - |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min. pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | TAK |  | - |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o (+/- 5o) dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta na całej szerokości leża (dostęp po obu stronach leża) | TAK, podać |  | - |
|  | Koła o średnicy min. 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5-te koło. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, czarna do zwolnienia blokady oraz z kierunkową blokadą kół, dźwignia w podstawie od strony nóg opuszczająca 5-te koło | TAK, podać |  | - |
|  | Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe. 5-te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65 mm nad podłogą. Zamawiający dopuszcza wózek, w którym piąte koło w pozycji podniesionej znajduje się około 10 mm nad podłogą. | TAK |  | - |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min. 320 kg +/- 10 kg | TAK, podać |  | - |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK |  | - |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe. Zamawiający dopuszcza wózek posiadający listwę pełniącą funkcję odbojników wykonaną ze stali malowanej proszkowo i pokrytą tworzywową nakładką. | TAK |  | - |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta. | TAK |  | - |
|  | Materac o grubości min. 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h. | TAK, podać |  | - |
|  | Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. | TAK |  | - |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. Zamawiający dopuszcza wózek posiadający dźwignię zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umiejscowioną bezpośrednio pod segmentem oparcia pleców na całej szerokości leża. Zamawiający dopuszcza wózek, którego barierki boczne składają się z pięciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. Zamawiający dopuszcza wózek, w którym nakładki umieszczone na barierkach są w kolorze ciemniejszym niż krążki odbojowe i uchwyty do prowadzenia wózka. | TAK |  | - |
|  | Wózek wyposażony od strony składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg | TAK |  | - |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka, - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie. | TAK |  | - |
|  | Certyfikaty dopuszczające sprzęt do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Zamawiający dopuszcza wózek posiadający Deklarację Zgodności z umieszczonym w niej znakiem CE Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności i/lub Certyfikatu CE – jeśli dotyczy. | TAK, dołączyć do oferty |  | - |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu). | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  | - |
|  | Sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu sprzętu i jego działania). | TAK |  | - |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od dnia oddania do eksploatacji | TAK, podać |  | 24 miesiące 0 pkt 36 miesięcy 10 pkt 48 miesięcy 20 pkt |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK, podać |  | 6 tygodni – 0 pkt 5 tygodni – 10 pkt 4 tygodnie – 20 pkt |

      - Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawione przez producenta. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

      - Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi  w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

# SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

/podać markę, model, typ/ ...................................................................................................................................................................

oświadczam, że oferuję następujące warunki dostawy, gwarancji i serwisu:

| Lp. | Warunki dostawy, gwarancji i serwisu | Wymagania | Oferowane warunki dostawy, gwarancji i serwisu /podać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji. | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN (jeśli istnieje możliwość połączenia zdalnego) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |
| 4. | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części /ilość dni roboczych/. | 7 dni |  |
| 5. | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia. | 7 dni |  |
| 6. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy. | 3 |  |
| 7. | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji. | 7 dni |  |
| 8. | Liczba przeglądów bez dodatkowego wynagrodzenia w czasie gwarancji. | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej |  |
| 9. | W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego). | TAK |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat od daty sprzedaży. | TAK, podać |  |
| 11. | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
| 12. | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
| 13. | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania tegoż sprzętu dla personelu SPZOZ w Szamotułach w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego i 4 tygodnie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego (łącznie dwa szkolenia). Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. | TAK |  |
| 14. | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |

Data: …………….

Dokument elektroniczny

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym